## объявление 1
2023ж_____________ № 7 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 7 от 01 февраля 2023г.
и. о.директора_________________Гатин Р. Ф.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Электрохиругическая ручка многоразовая с комплектом ножей | Электрохирургические ручки: многоразовые. Электрохирургическая ручка ручного управления многоразового использования. Имеет многоразовый электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором. Нестерильная. Силиконовый кабель длиной 4.6 м. Выдерживает до 50 использований и стерилизаций. Паровая или газовая (окись этилена) стерилизация | штука | 5 | 75000 | 375000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
2 | Электрод пациента возвратный для взрослых | Возвратные электроды пациента для взрослых. Нейтральный/возвратный рассеивающий REM-электрод двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Для использования с многоразовым кабелем для подключения электродов. Индивидуальная упаковка по 5 штук/10 упаковок в коробке. Для пациентов с массой тела более 13,6 кг. Для электрохирургических генераторов с функцией RECQM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента) | штука | 100 | 2100 | 210000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
3 | Щипцы захватывающие, полужесткие 2 активные бранши тип Аллигатор, 5 FR длина 600 мм | Щипцы захватывающие, полужесткие 2 активные бранши тип Аллигатор, 5 FR длина 600 мм | штука | 2 | 337477 | 674954 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
4 | Щипцы захватывающие, полужесткие 2 активные бранши, 5 FR длина 600 мм, длина бранш 8 мм | Щипцы захватывающие, полужесткие 2 активные бранши, 5 FR длина 600 мм, длина бранш 8 мм | штука | 2 | 337477 | 674954 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
5 | Запасная лампа 2,5 V для шпат./ларингоскопа Kawe на Запасная лампа для ларингоскопа | Запасная лампа 2,5 V для шпат./ларингоскопа Kawe на Запасная лампа для ларингоскопа | штука | 33 | 3000 | 99000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
6 | Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 В, заряжаемая, средняя с аккумулятором Li-Ion, для зарядки в зарядном устройстве KaWe MedCharge® 4000 | Рукоять батареечная/ перезаряжаемая, 3,5 В, с аккумулятором Li-on, средняя (диаметр 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. Заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe MedCharge 4000 | штука | 4 | 80000 | 320000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
7 | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №3 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света: > 4.200 люкс / при 2,5 B > 12.500 люкс / при 3,5 B (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 130х22мм | штука | 5 | 45000 | 225000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
8 | Лампа вакуумная большая для клинка ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 2-5 | Лампа вакуумная большая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 2-5 | штука | 12 | 3500 | 42000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
9 | Электрод ларингиальный | Электрод ларингиальный (4 канала, диаметр дыхательной трубки 7 мм, стерильный, одноразовый) | упаковка | 3 | 580500 | 1741500 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4362408