## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
Номер лота | № п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
Реагенты к автоматизированному коагулометру закрытого типа, модели С3100
| 1 | Реагент для определения протромбинового времени/ ПВ (РТ) | Реагент для проведения протромбинового теста, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 4 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | набор | 33 | 40500 | 1336500 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 2 | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT) | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в человеческой плазме, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 400. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | набор | 33 | 28980 | 956340 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 3 | Раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 ml | Раствор CaCl для реагента для определения активированного частичного тромбопластинового времени/ АЧТВ (APTT). Материалы, поставляемые в наборе: 10 х 4 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | набор | 17 | 17460 | 296820 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 4 | Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) | Реагент для определения Фибринегена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS buffer. Количество тестов в упаковке = 480. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | набор | 33 | 99000 | 3267000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 5 | Реагент для определения Д-Димер / D-Dimer | Реагент для определения Д-Димер (D-Dimer) в человеческой плазме, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе D-Dimer Assay kit DD latex 2 х 4 мл; DD Buffer 4 х 6 мл; DD Diluent 2 х 6 мл. Количество тестов в упаковке = 50. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. | набор | 17 | 176400 | 2998800 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 6 | Набор контролей Д-Димер / Dimer control (Контроль Д-Димер - I D -Dimer control - I 10 x 1 ml Контроль Д-Димер - II D -Dimer control - II 10 x 1 ml) | Контрольная плазма для реагента D-Dimer control-1, control-2 (Норма и Патология) аттестована по всем параметрам тестов, производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 2*5*1 мл. (5 флаконов с контролем Норма х 1 мл., 5 флаконов с контролем Патология х 1 мл.). Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента. | набор | 3 | 144000 | 432000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 7 | Промывочный раствор - 1 Cleaning Solution-1 10 x 15ml | Раствор, представляющий собой смесь соляной кислоты (1%) в воде, для промывки автоматического анализатора факторов свертываемости крови. Материалы, поставляемые в наборе: 50 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | упаковка | 7 | 32220 | 225540 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 8 | Промывочный раствор - 2 Cleaning Solution-2 1 x 2500ml | Раствор, представляющий собой смесь соляной кислоты (1%) в воде, для промывки автоматического анализатора факторов свертываемости крови. Материалы, поставляемые в наборе: 1х2500 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | упаковка | 7 | 69480 | 486360 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 9 | Авто кюветы | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки, для работы на автоматическом коагулометре на 1мл - 1х1000шт. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | упаковка | 20 | 204840 | 4096800 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 10 | Контрольная плазма - 1 10 x 1 ml | Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTT). Контрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов, производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | упаковка | 3 | 123660 | 370980 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 11 | Контрольная плазма - 2 10 x 1 ml | Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT). Контрольная плазма P (патология) - аттестована по всем параметрам тестов, производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | упаковка | 3 | 123660 | 370980 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 12 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1 | флакон | 15000 | 154.16 | 2312400 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
Реагенты для биохимического анализатора BS-240 pro
| 13 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Кинетическое определение аланинаминотрансферазы (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на биохимических анализаторах. Только для in vitro диагностики. Заметное повышение уровня АЛТ в сыворотке наблюдаются при различных заболеваниях печени, включая гепатит, мононуклеоз и цирроз. Повышенный уровень АЛТ можно наблюдать при вирусном гепатите и других заболеваниях печени еще до проявления других клинических симптомов. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 600 исследований. | упаковка | 7 | 18700 | 130900 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 14 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Кинетическое определение аспартатаминотрансферазы, (АСТ), в сыворотке и плазме человека на биохимических анализаторах . Только для in vitro диагностики. Повреждения определенной ткани или органа организма (такого, как сердце или печень), АСТ высвобождается из затронутых порчей клеток и, соответственно, его уровень повышается. Количество этого вещества в крови напрямую зависит от степени повреждения ткани. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 600 исследований. | упаковка | 7 | 18700 | 130900 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 15 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Kолориметрический фотометрический для количественное определение общего билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на биохимических анализаторах . Только для диагностики in vitro.Основные причины повышения количества общего билирубина в крови: поражение клеток печени (гепатиты, цирроз), усиленный распад эритроцитов (гемолитические анемии), нарушение оттока желчи (например, желчнокаменная болезнь). Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 400 исследований. | упаковка | 10 | 27800 | 278000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 16 | Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на биохимических анализаторах. Только для диагностики in vitro.Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный) - фракция общего билирубина крови. Прямой билирубин повышается при желтухе, развившейся из-за нарушения оттока желчи из печени. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 430 исследований. | упаковка | 8 | 27800 | 222400 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 17 | Меропенем | Меропенем 1 000 мг кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета, с содержанием активного вещества меропенема тригидрата не менее 1140,8мг. Обладает широким спектром растворимости (совмещаться 0,9 натрия хлорида; 5 и 10% глюкозы, 2,5 и 10% маннитола) При необходимости готовый раствор может быть использован в течение часа с момента приготовления. | флакон | 200 | 3980 | 796000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 18 | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Кинетическое определение мочевины в сыворотке, плазме и моче человека. Количественное определение мочевины в сыворотке, плазме человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на биохимических анализаторах. Только для диагностики in vitro. Повышение уровня мочевины в крови обычно наблюдается при острых или хронических заболеваниях почек. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 410 исследований. | упаковка | 8 | 15800 | 126400 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 19 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Кинетическое колориметрическое количественное определение щелочной фосфатазы, в сыворотке и плазме человека на биохимических анализаторах .Повышение уровня ЩФ отмечено при заболеваниях гепатобилиарной системы, при первичных заболеваниях костей, таких как остеомаляция, несовершенный остеогенез, недостаточность витамина D и первичные опухоли костей, при вторичных заболеваниях костей, таких как метастазы в кости, множественная миелома,акромегалия, почечная недостаточность, гипертиреоидизм, эктопическое окостенение, саркоидоз, туберкулез костей, а также при заживлении переломов. При заболеваниях костей, таких как болезнь Педжета, рахит, вызванный дефицитом витамина D, и метастазах в кости, активность ЩФ является хорошим признаком костной активности при отсутствии хронических заболеваний печени. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Только для диагностики in vitro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 600 исследований. | упаковка | 1 | 14500 | 14500 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 20 | Гамма-Глутамилтрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Кинетическое определение гамма- глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме человека на биохимических анализаторах . Только для in vitro диагностики.Очень высокие значения ГГТ наблюдаются в случаях внутрипеченочной и пост-печеночной билиарной обструкции. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 4*35+2*18. В упаковке не менее 600 исследований. | упаковка | 2 | 26700 | 53400 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 21 | Мультикалибратор 10х3 мл | Мультикалибровочный стандарт, предназначенный для применения в калибровке широко распространенных параметров клинической химии. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Только для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 117000 | 117000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 22 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | Всеобъемлющий контрольный материал уровень 1, предназначенный для применения в рутинном контроле точности и правильности. Этот продукт содержит специфические заданные значения веществ на широком диапазоне анализаторов. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Только для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 131500 | 131500 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 23 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Всеобъемлющий контрольный материал уровень 2, предназначенный для применения в рутинном контроле точности и правильности. Этот продукт содержит специфические заданные значения веществ на широком диапазоне анализаторов. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Только для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 155600 | 155600 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 24 | С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл | Количественное определение C-реактивного белка (C-РБ) в сыворотке и плазме человека на биохимических анализаторах . Используется для выявления и оценки инфекции, повреждения тканей, воспалительных состояний и связанных с ними заболеваний. Только для диагностики in vitro. Уровень С-РБ может резко возрасти в результате перенесенного инфаркта миокарда, травмы, инфекции, воспалительного процесса, хирургического вмешательства или опухолевой пролиферации. Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Фасовка не менее: 1*40+1*10. В упаковке не менее 150 исследований. | упаковка | 10 | 42600 | 426000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 25 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | Специализированный стандарт, предназначенный для применения калибровкиспецифических белков (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM). Для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Только для диагностики in vitro. | упаковка | 1 | 140000 | 140000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 26 | Моющий раствор CD80 (1л*1) | Моющий раствор CD80 (1л*1). Предназначен для промывки внутренних систем биохимического анализатора BS-240pro. | штука | 3 | 31400 | 94200 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 27 | Лампа галогеновая для биохимического анализатора BS-240pro | Лампа галогеновая для использования на биохимическом анализаторе BS-240pro. Лампа предназначена для фотометрии образцов. | штука | 1 | 106200 | 106200 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 28 | Дыхательный контур реанимационный 1,2м, для новорожденных, с обогревом влагосборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,8м, камерой увлажнителя и подачи оксида азота,для аппаратов Draeger - Babylog 8000 в комплекте. | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,2м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Каждая упаковка контура содержит зубнуюирригационно- аспирационную щетку для ухода за ротовой полостью новорожденных. | штука | 55 | 27430 | 1508650 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
|  | Реагенты для мочевой станции |  |  |  |  | 0
| 29 | Тест-полоски iChemVelocity 100 шт. (iChemVelocity Urine Chemistry Strips 100 pcs.) | Тест-полоски IChem VELOCITY Для быстрого выявления билирубина, уробилиногена, кетонов (ацетоуксусной кислоты), аскорбиновой кислоты, глюкозы, белка (альбумина), крови, рН, нитрита и лейкоцитов в моче. Только для in vitro диагностики. Предполагаемое использование: тест-полоски iChemVELOCITY предназначены для использования только медицинскими работниками на системе для химического анализа мочи iChemVELOCITY. Результаты качественных и полуколичественных измерений могут использоваться совместно с другими методами оценки нарушений функции почек, мочевыводящего тракта и метаболизма.Тест-полоски упакованы в пластиковые контейнеры с крышкой по 100 шт. Каждый контейнер упакован в картонную коробку. | упаковка | 150 | 21300 | 3195000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 30 | Промывочный раствор (iChem Wash Solution) | Промывочный раствор является буферным раствором для стандартной промывки системы химического анализа мочи iChemVELOCITY. Является готовым к использованию раствором, специально разработанным для использования в системе химического анализа мочи iChemVELOCITY.Индивидуальная картонная коробка с 2мя пластиковыми канистрами по 7 л каждая | упаковка | 8 | 153200 | 1225600 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 31 | Контроли «IRISpecCA/CB/CC» (IRISpec CA/CB/CC) | Контроли «IRISpecCA/CB/CC» IRISpecTM CA/CB/CC являются материалом контроля качества для мониторинга аналитов и систем химического анализа мочи, согласно перечню: Билирубин,Уробилиноген,Кетон, Аскорбиновая кислота,Глюкоза, Белок,Кровь,pH,Нитрит, ,Лейкоциты,ПлотностьИндивидуальная картонная коробка с 9ю флаконами из борсиликатного стекла по 100 мл. | упаковка | 3 | 295800 | 887400 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 32 | Набор калибраторов CalChek (iChem VELOCITY CalChek kit) | Набор калибраторов CalChek состоит из: 1. Набора растворов, предназначенных для калибровки и проверки работы блока определения плотности, цвета и прозрачности на системе для химического анализа мочи iChemVELOCITY. Плотность: определяется путем рефрактометрического анализа в анализаторе. Цвет и прозрачность: измеряется напрямую при помощи пучка рассеянного света, направленного на образец, и оценивается с использованием специальных алгоритмов системы. 2. Индикаторных полосок iChemVELOCITY CalChek Strips, предназначены для мониторинга и проверки измерений, выполненных при помощи системы для химического анализа мочи iChemVELOCITY. Реагенты iChemVELOCITY CalChek поставляются в индивидуальной картонной упаковке , включающей 10х10 мл флаконов из пластика с буферными растворами и 2 пластиковые емкости с 5 индикаторными полосками (в каждой) | упаковка | 1 | 300900 | 300900 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 33 | Влагопоглотитель для США iChemVelocity (iChemVelocity Urine Chemistry Desiccant) | Влагопоглотитель используется для поддержания тест-полосок в сухой среде на борту анализатора. Новый влагопоглотитель закладывается каждый раз при открывании модуля подачи тест-полосок / загрузки тест-полосок и т.д.30 индивидуальных пакетиков в картонной коробке | упаковка | 5 | 60600 | 303000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 34 | Раствор для создания ламинарного потока Ламина (iQ Lamina) | Раствор Ламина используется в анализаторах осадка мочи модели IQ200 для гидродинамического позиционирования потока образцов в измерительной ячейке анализатора, а также обеспечивает ламинарное течение посредством очистки всего гидравлического тракта анализатора. Только для диагностики in vitro. Поставляется готовым к использованию в единой картонной упаковке.Индивидуальная картонная коробка с 2-мя пластиковыми канистрами по 7 л каждая, запасной фильтр. | упаковка | 17 | 283000 | 4811000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 35 | Калибровочный раствор (iQ Calibrator Pack) | Калибровочный раствор - набор образцов с известной концентрацией определяемого вещества (калибраторов). Только для диагностики in vitro. Используется для автоматической калибровки анализатора осадка мочи модели IQ200. Ожидаемые значения нанесены на каждый баркод этикеток вместе с информацией о номере лота и сроке годности. Поставляется готовым к использованию в единой картонной упаковке.Картонная коробка с 4-мя пластиковыми флаконами по 125 мл каждый. + набор баркод-этике | упаковка | 1 | 148800 | 148800 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 36 | Набор реагентов для фокусировки микроскопа и контроля качества Контроль/Фокус (iQ Control / Focus Set) | Набор реагентов для фокусировки микроскопа и контроля качества используется для настройки оптической системы и проверки точности анализов, выполняемых на анализаторах осадка мочи модели IQ200. Только для диагностики in vitro. Поставляется готовым к использованию в единой картонной упаковке.Индивидуальная картонная коробка с пластиковыми флаконами: 1 флакон (125 мл) Негативный контроль (IQ Negative Control), 1 флакон-125 мл Позитивный контроль (IQ Positive Control), 2 флакона по 125 мл Фокус (IQ Focus); набор баркод - этикеток | упаковка | 4 | 125900 | 503600 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 37 | Ирис разбавитель (Iris Diluent Pack) | Ирис Разбавитель - системный реагент для анализаторов осадка мочи модели IQ200. Только для диагностики in vitro. Поставляется готовым к использованию в единой картонной упаковке. Используется для разведения образцов и при проведении автоматической очистки от загрязнений тракта образа анализатора. картонная коробка с 4-мя пластиковыми флаконами по 475мл и 4 пластиковые крышки | упаковка | 1 | 88700 | 88700 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 38 | Ирис системный очиститель (Iris System Cleanser Pack) | Ирис Системный Очиститель - системный реагент специально разработанный для анализаторов осадка мочи модели IQ200. Только для диагностики in vitro. Поставляется готовым к использованию в единой картонной упаковке. Используется как дополнительный материал (чистящий раствор) при проведении автоматической очистки от загрязнений тракта образца автоматического анализатора осадка мочи модели IQ200.картонная коробка с 4-мя пластиковыми флаконами по 425мл и 4 пластиковые крышки | упаковка | 1 | 73100 | 73100 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 39 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | упаковка | 2 | 5000 | 10000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 40 | Носовая кислородная магистраль взрослая стандарт 2100 мм | Носовая кислородная магистраль взрослая стандарт 2100 мм | штука | 100 | 280 | 28000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
|  | Итого: |  |  |  |  | 33157270
|  |  | Председатель тендерной комиссии |  |  |  | Е. Ш. Нурлыбаев