## цены
13 апреля 2021 г. Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений КГП «Областной клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупе лекарственных средств способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг №1729 от 30 октября 2009 года . Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
08 ноября 2021 г. Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений КГП «Областной клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупемедицинских изделий способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг №375 от 04 июня 2021 года . Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
№ п/п | Наименование | Тех спец. | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
1 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-7) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
2 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-8) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
3 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-9) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
4 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-10) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
5 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-11) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
6 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-12) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
7 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-13) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
8 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-18) |  | штука | 1 | 147000 | 147000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
9 | Многоразовый клип-аппликатор | Многоразовый клип-аппликатор. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие функции вращения. Возможность быстро и легко перезаряжать клип-аппликатор в 2 действия. Наличие интегрированной ручки. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | штука | 1 | 720000 | 720000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
10 | Трехпросветный игольчатый нож, канал 2.8 мм, длина 1700 мм /KD-V451M/ | Одноразовый трехпросветный игольчатый нож. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1700 мм, длина выдвигающейся иглы 5 мм, диаметр иглы 0.2 мм, диаметр дистальной части 5 Fr. Наличие изоляционного покрытия длиной 3 мм на проксимальной части иглы. Наличие 2 раздельных портов для введения контраста и проводника с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие 4 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Предварительно изогнутый конический наконечник. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Совместимость с V-держателем Olympus. Инструмент стерилен. | штука | 3 | 277747 | 833241 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
11 | Инструмент эндоскопический: Баллон для извлечения камней /B-V242Q-B/ | Одноразовый трехпросветный баллон для извлечения камней. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина 1950 мм, максимальный диаметр баллона 15 мм. Наличие 2 раздельных портов для введения жидкостей и для соединения с раздувающим шприцем с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие в дистальной части порта для проводника. Наличие запорного крана для управления потоком воздуха. Инъекционное отверстие располагается ниже баллона. Наличие в комплекте 3 шприцев разных размеров, обеспечивающих раздутие баллона до размеров 8.5, 11.5 и 15.0 мм. Наличие рентгенконтрастного наконечника. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Совместимость с V-держателем Olympus. Инструмент стерилен. | штука | 3 | 157180 | 471540 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
12 | Проводник VisiGlide 2 длиной 4500мм, диаметром 0,025 дюймов /G-260-2545А/ изогнутый | Одноразовый проводник для ЭРХПГ длиной 4500мм, диаметром 0,025 дюймов, с гидрофильным покрытием кончика 7мм,изогнутый дистальный конец, управляемый дистальный конец,измерительная функция, 1 штука в упаковке | штука | 3 | 129000 | 387000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
13 | Проводник VisiGlide 2 длиной 4500мм, диаметром 0,025 дюймов /G-260-2545S/ прямой | Одноразовый проводник для ЭРХПГ длиной 2700мм, диаметром 0,025 дюймов, с гидрофильным покрытием кончика 7мм,прямой дистальный конец,измерительная функция, 1 штука в упаковке | штука | 7 | 129000 | 903000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
14 | Инструмент эндотерапевтический: Проводник /G-240-2545A/ | Проводник одноразовый. Длина проводника 4500 мм, диаметр проводника 0,025". Сердечник проводника изготовлен из нитинола. Наличие гидрофильного покрытия на дистальной части длиной 70 мм. Наличие фторсодержащего покрытия проксимальной части. Дистальный конец имеет изогнутую форму. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Возможность использования в комбинации с электрохирургическими инструментами. Проводник помещен в пластиковую оболочку, имеющую разъем для введения физиологического раствора. Наличие поворотного устройства. Инструмент стерилен. | штука | 1 | 129000 | 129000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
15 | Лигирующее устройство для лигирования полипов, канал 2.8 мм , длина 1650 мм /HX-21L-1/ | Многоразовое лигирующее устройство для лигирования варикозно расширенных вен. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1650 мм. Возможность наложить любое количество петель при однократном введении эндоскопа. Возможность регулировать степень стягивания петли. Зарядка устройства осуществляется ручным фиксированием петли на дистальном конце инструмента. Наличие подвижной пластиковой оболочки, позволяющей вводить заряженный инструмент в канал эндоскопа. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой Olympus. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | штука | 1 | 310000 | 310000 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
16 | Билиарный стент, для канала 3,2 мм, 8,5 Fr /PBD-1030-0812/ | Стент билиарный из этилен-винил-ацетата. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, диаметр стента 8,5 Фр., длина между лепестками 120 мм, прямой тип. | штука | 1 | 33400 | 33400 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
17 | Билиарный стент, для канала 3,7 мм, 10 Fr. /PBD-1030-1012/ | Стент билиарный из этилен-винил-ацетата. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.7 мм и более, диаметр стента 10 Фр., длина между лепестками 120 мм, прямой тип. | штука | 1 | 33400 | 33400 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
18 | Дистальный колпачок, с ободком, многоразовый. 5 шт. в уп. /MH-594/ | Многоразовый прямой дистальный колпачок с ободком для проведения резекции слизистой оболочки и лигирования варикозно расширенных вен. Внешний диаметр 13.9 мм. Совместимость с эндоскопом Olympus. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие 5 штук в упаковке. | штука | 1 | 222821 | 222821 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
19 | Фильтр MH-481 (уп-10шт) | Фильтр бактериальный к отсосу SSU-2, упаковка -10штук | штука | 1 | 153597.875 | 153597.875 | согласно графика поставки | г. Караганда, | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а | 15.11.2021 года 09.00 | 15.11.2021 года 10.30 г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок

## Лист3
7754 | ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400
7755 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп.
7756 | АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7757 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7758 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х20мл t +2 +8C | уп.
7759 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп.
7760 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 150мл t +2 +8 С | уп.
7761 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп.
7762 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 300мл t+15 +30 С | уп.
7763 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8x60мл+8х15мл t +15 +30 С, | уп.
7764 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7765 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60мл+2х20мл t+2 +8С | уп.
7766 | LDL- ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60мл+2х20мл t+2 +8 С | уп.
7767 | КРЕАТИНКИНАЗА (СК) из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп.
7768 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60+2x20мл t +2 +8 C, | уп.
7769 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 600мл (10х60мл) t +15 +30 С | уп.
7770 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 120 мл +2 +8 С | уп.
7771 | ФИБРИНОГЕН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл+2х15мл t+2 +8 C | уп.
7772 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4x60мл+4х15мл t+2 +8 С, | уп.
7773 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60 мл t+2 +8 С | уп.
7774 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4x60+4x15 мл +2 +8 С | уп.
7775 | ИММУНОГЛОБУЛИН A из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл +2 +8 С | уп.
7776 | ИММУНОГЛОБУЛИН G из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл +2 +8 С | уп.
7777 | ИММУНОГЛОБУЛИН M из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл +2 +8 С | уп.
7778 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7779 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп.
7780 | ЛИПАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х50мл+1х20мл t+2 +8 С | уп.
7781 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп.
7782 | Фосфор, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+2х50мл t +15 +30 С | уп.
7783 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t +15 +30 С | уп.
7784 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7785 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 600 мл t+2 +8 С | уп.
7786 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 600мл t +2 +8, | уп.
7787 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10x60 мл +2 +8 С , | уп.
7788 | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 300 мл | уп.
7789 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-DEA из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 300 мл t+2 +8 С | уп.
7790 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7791 | Alpha-1 Microglubulin из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 120 мл t+2 +8 С | уп.
7792 | Alpha-1-ACID GLYCOPROTEIN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7793 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 2x60мл+2х15мл t+2 +8С | уп.
7794 | ANTITHROMBIN III из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 2x60мл+2х15мл t+2 +8С | уп.
7795 | APOLIPOPROTEIN A-I (APO A-I) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7796 | APOLIPOPROTEIN B (APO B) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7797 | Beta2-MICROGLOBULIN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7798 | Carbon Dioxide (CO2) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 120 мл t+2 +8 С | уп.
7799 | COMPLEMENT COMPONENT C3 из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, | 120мл, +2 +8 С | уп.
7800 | COMPLEMENT COMPONENT C4 из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 | 120 мл +2 +8 С | уп.
7801 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP), из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 300 мл | уп.
7802 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл | уп.
7803 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7804 | HEMOGLOBIN A1C-TURBI (HbA1C-TURBI) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 1x60мл+1x 15 мл, t+15 +30 С | уп.
7805 | IRON-FERROZINE из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7806 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) IFCC из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 600 мл t+2 +8 С | уп.
7807 | PREALBUMIN, из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 | 120 мл +2 +8 С | уп.
7808 | PROTEIN (URINE) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 340 мл t+2 +8 С | уп.
7809 | RHEUMATOID FACTORS (RF) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7810 | TRANSFERRINиз комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 2x60 мл t+2 +8 С | уп.
7811 | TRIGLYCERIDES из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7812 | CALCIUM CRESOLPHTHALEIN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 600 мл t+2 +8 С | уп.
7813 | CARBON DIOXIDE (CO2) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 120 мл t+2 +8 С | уп.
7814 | FIBRINOGEN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4x60 + 4x15 мл t+2 +8 С | уп.
7815 | Контроли и калибраторы
7816 | Холестерин HDL/LDL калибратор, CHORESTEROL HDL/LDL CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. | 1x1мл +2 +8 С | уп.
7817 | Гемоглобин А1С контроль (норма), HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems | 1x0,5мл t t +2 +8 С | уп.
7818 | Набор реагентов биохимических ALBUMIN (URINE) STANDARD , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1мл +2 +8 С | уп.
7819 | ANTI-STREPTOLYZIN О (АSО) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1x1ml +2 +8 С | уп.
7820 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1мл +2 +8 С | уп.
7821 | FERRITIN STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1х3мл t+2 +8 С | уп.
7822 | Гемоглобин А1С-турби стандарт (BSA) Hemoglobin A1c-turbi standard BSA из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems | 4x0.5 ml +2 +8 C | уп.
7823 | REUMATOID FACTORS STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1x3мл t+2 +8 С | уп.
7824 | Билирубин стандарт, BILIRUBIN standard из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems | 5 ml t +2 +8 С | уп.
7825 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM level II | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7826 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7827 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7828 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень 1 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) level 1 | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7829 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7830 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7831 | Гемоглобин A1С-турби стандарт (BSA), Hemoglobin A1c-turbi standard BSA | из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа 1х2мл t +2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7832 | Гемоглобин А1С контроль (высокий), HEMOGLOBIN A1C CONTROL (Elevated) | из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа 1x0,5мл t+2 +8 C , BioSystems S.A., | уп.
7833 | CK-MB контрольная сыворотка, CK-MB Control Serum | из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа 1мл +2 +8 С , BioSystems S.A., | уп.
7834 | Расходный материал
7835 | Концентрированный промывочный раствор | (500мл)+15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | уп.
7836 | Кюветы для образцов | (1000 шт), BioSystems S.A., | уп.
7837 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10 шт. | уп.
7838 | Системный концентрированный раствор | (1 L), t +15 +30 С, BioSystems S.A., | уп.
7839 | Диагностические наборы к биохимическим анализаторам открытого типа:" MINI SKREEN и" CLIN CHEK PLAS" (Hospitex Diagnostix)
7840 | Кюветы одноразовые | 1000 штук | наб
7841 | ЛОТ:Реактивы для биохимического анализатора "Cobas Integra"
7842 | АЛТ500 | АЛТ500 | набор
7843 | АСТ 500 | АСТ 500 | набор
7844 | Билирубин прямой 350 | Билирубин прямой 350 | набор
7845 | Билирубин общий 350 | Билирубин общий 250 | набор
7846 | Кальций 300 | Кальций 300 | набор
7847 | Холестерин 400 | Холестерин 400 | набор
7848 | Креатинин плюс 250 | Креатинин плюс 250 | набор
7849 | Глюкоза 800 | Глюкоза 800 | набор
7850 | Железо 200 | Железо 200 | набор
7851 | Общий белок 300 | Общий белок 300 | набор
7852 | Мочевина 500 | Мочевина 500 | набор
7853 | Альбумин 300 | Альбумин 300 | набор
7854 | триглицериды 250 | триглицериды 250 | набор
7855 | Липаза колориметрическая 200 | Липаза колориметрическая 200 | набор
7856 | Общая железосвязывающая способность 100 | ненасыщенная железосвязыывающая способность 100 | набор
7857 | Щелочная фосфатаза 400 | Щелочная фосфатаза 400 | набор
7858 | Амилаза 300 | Амилаза 300 | набор
7859 | Контроль универсальный норма | Прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5ml | набор
7860 | Контроль универсальный патология | Прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5ml | набор
7861 | Калибратор автоматических систем | Калибратор автоматических систем | набор
7862 | микрокюветы20*1000 | микрокюветы20*1000 | шт
7863 | микробробирка 1000шт | микробробирка 1000шт | уп
7864 | очищающий раствор 1л | очищающий раствор 1л | уп
7865 | адаптеры 30 шт/уп | адаптеры 30 шт/уп | уп.
7866 | Контроль для липидов норма для анализатора "COBAS INTEGRA" | Прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5ml | уп
7867 | Калибратор: Precimat Chromogen Cobas Integra | Калибратор: Precimat Chromogen Cobas Integra | уп
7868 | Очищающий раствор СOBAS INTEGRA 150 тестов | Очищающий раствор СOBAS INTEGRA 150 тестов | уп
7869 | Калибратор для протеинов СOBAS INTEGRA | Калибратор для протеинов СOBAS INTEGRA | уп
7870 | Раствор Na CL DILUENT 9%СOBAS INTEGRA | Раствор Na CL DILUENT 9%СOBAS INTEGRA | уп