## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Мешок реанимационный дыхательный для ИВЛ ручной взрослый в контейнере | Мешок реанимационный дыхательный для ИВЛ ручной взрослый в контейнере | штука | 12000 | 12 | 144000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Изделия для аспирации и дренажа в наборах и отдельных упаковках. Емкость для дренажа стеклянная, 2 л. | Емкость для дренажа из прозрачного бесцветного стекла. Объем 2000 мл. Четко градуированная шкала в сантиметрах и миллилитрах с риской уровня жидкости. Для удобства фиксации и транспортировки на бутылке имеется ручка круглой формы. Горлышко с наружным резьбовым соединением 38мм. Поставляется с одноразовой крышкой для хранения. Может подвергаться паровой стерилизации. Совместима с тюбинговой системой Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 14568 | 2 | 29136 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Изделия одноразовые для хирургии. Дренажные трубки, для однокамерного дренажного набора. | Тюбинговая система для однокамерного дренажного набора. Состоит из: пластиковой завинчивающейся крышки (диаметр 38 мм); пластиковой соединительной трубки; жесткой трубки регулируемой по высоте (длина 370 мм, диаметр 7 мм), со скошенным концом; соединительных линий (длина 380 мм и 1500 мм). На конце тюбинговой системы имеется полупрозрачный гибкий коннектор- «fur tree» с колпачком. Крышка с внутренней резьбой имеет 2 коннектора по 20 мм, диаметром 7 мм и резьбой для подсоединения соединительных линий и 1 гладкий коннектор длиной 35 мм, диаметром 10 мм для жесткой трубки.(Совместима с емкостью для дренажа из прозрачного бесцветного стекла заказчика Объем 2000 мл.Наружний диаметр резьбы емкости 38 мм. Четко градуированная шкала в сантиметрах и миллилитрах с риской уровня жидкости). Упаковка: индивидуальная, стерильная. | штука | 9271 | 2 | 18542 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови с принадлежностями, набор | 1. Глюкометр "Акку-Чек Актив"; 2.Тест-полоски «Акку-Чек Актив» №10; 3.Устройство для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс"; 4.Ланцеты для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс» №10; Чехол | штука | 7500 | 5 | 37500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Эндопротез-сетка 15х15см. | Эндопротез-сетка 15х15см. | штука | 9000 | 20 | 180000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Эндопротез-сетка 30х30см. | Эндопротез-сетка 30х30см. | штука | 35500 | 5 | 177500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Датчик кислорода для НДА Fabius Plus | Датчик кислорода для НДА Fabius Plus | шт. | 137500 | 2 | 275000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Комплект электродов ЭКГ взрослый (грудные –груша 6 шт, Конечности – прищепка 4 шт). | Комплект электродов ЭКГ взрослый (грудные –груша 6 шт, Конечности – прищепка 4 шт). | шт. | 105600 | 1 | 105600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Манжета (взрослая) для измерения АД к монитору MINDRAY с окружностью 13.1 х23.5 см | Манжета (взрослая) для измерения АД к монитору MINDRAY с окружностью 13.1 х23.5 см | шт. | 38500 | 1 | 38500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Манжета (взрослая) для измерения АД к монитору MINDRAY с окружностью 16.5 х32 см | Манжета (взрослая) для измерения АД к монитору MINDRAY с окружностью 16.5 х32 см | шт. | 38500 | 5 | 192500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Манжета (взрослая) для измерения АД к монитору Nihon Kohden Corp, Япония.с окружностью 13.1х23.5 см | Манжета (взрослая) для измерения АД к монитору Nihon Kohden Corp, Япония.с окружностью 13.1х23.5 см | шт. | 38500 | 3 | 115500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Датчик измерения SpO2 к монитору Nihon Kohden Corp, Япония | Датчик измерения SpO2 к монитору Nihon Kohden Corp, Япония | шт. | 71500 | 3 | 214500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Датчик для измерения температуры к монитору пациента IMEC-12 | Датчик для измерения температуры к монитору пациента IMEC-12 | шт. | 71500 | 5 | 357500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Датчик для измерения температуры к монитору Bene View Т1/Т5 | Датчик для измерения температуры к монитору Bene View Т1/Т5 | шт. | 71500 | 5 | 357500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Термометр низкотемпературный до -35 С | Термометр низкотемпературный до -35 С | шт. | 38500 | 5 | 192500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Одноразовые магистрали для измерения СО2 к монитору IMEC-12 MINDRAY, комплект 25 шт. | Одноразовые магистрали для измерения СО2 к монитору IMEC-12 MINDRAY, комплект 25 шт. | шт. | 250000 | 4 | 1000000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Сервисный набор для Draeger Fabius Plus | Сервисный набор для Draeger Fabius Plus | шт. | 374000 | 2 | 748000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Электрохирургическая ручка (электронож) к аппарату электрохирургическому Force FX, производства «Covidien LLC» (США) многоразового использования | Электрохирургическая ручка (электронож) к аппарату электрохирургическому Force FX, производства «Covidien LLC» (США) многоразового использования | шт. | 82500 | 30 | 2475000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Электрод пациента возвратный для взрослых (двухсекционный , типа REM, без кабеля) к аппарату электрохирургическому Force FX «Covidien LLC» (США) одноразового использования | Электрод пациента возвратный для взрослых (двухсекционный , типа REM, без кабеля) к аппарату электрохирургическому Force FX «Covidien LLC» (США) одноразового использования | шт. | 7700 | 50 | 385000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
20 | Нейтральный электрод пациента одноразовый, цельный, без кабеля, универсальный > 15 кг, общая поверхность – 161 см² , контактная поверхность - 110 см² к аппарату электрохирургическому высокочастотному Soring МВС 600 | Нейтральный электрод пациента одноразовый, цельный, без кабеля, универсальный > 15 кг, общая поверхность – 161 см² , контактная поверхность - 110 см² к аппарату электрохирургическому высокочастотному Soring МВС 600 | шт. | 13200 | 50 | 660000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
21 | Лампа для аппарата фототерапии Monobloo | Лампа для аппарата фототерапии Monobloo | шт. | 165000 | 36 | 5940000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
22 | Лампы на фототерапию Atom PIT 220TLR | Лампы на фототерапию Atom PIT 220TLR | шт. | 108570 | 60 | 6514200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
23 | Кислородный датчик для Incu I Atom | Кислородный датчик для Incu I Atom | шт. | 137500 | 2 | 275000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
24 | Манжеты для измерения АД для новорожденных на монитор iMEC 12 5-11 см | Манжеты для измерения АД для новорожденных на монитор iMEC 12 5-11 см | шт. | 13200 | 40 | 528000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
25 | Банки для расходомеров (увлажнитель) MZ Liberec | Банки для расходомеров (увлажнитель) MZ Liberec | шт. | 16500 | 12 | 198000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
26 | Кислородный датчик для ИВЛ Baby Log 8000 plus | Кислородный датчик для ИВЛ Baby Log 8000 plus | шт. | 192500 | 2 | 385000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
27 | Кабель датчика потока для ИВЛ Baby Log 8000 plus | Кабель датчика потока для ИВЛ Baby Log 8000 plus | шт. | 234300 | 1 | 234300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
28 | Многоразовая детская увлажнительная камера для Fisher & Paykel MR850, предназначена для использования с многоразовыми контурами. Выполнена из прочного пластика, который может быть автоклавирован. Для правильного использования должна применяться в сочетании с абсорбирующей бумагой. | Многоразовая детская увлажнительная камера для Fisher & Paykel MR850, предназначена для использования с многоразовыми контурами. Выполнена из прочного пластика, который может быть автоклавирован. Для правильного использования должна применяться в сочетании с абсорбирующей бумагой. | шт. | 154000 | 8 | 1232000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
29 | размеры: 140x173x135 мм, (без камеры); вес: 2.8 кг (без камеры), 3.1 кг (с камерой, заполненной водой); питание: 230 В, 50/60 Гц; потребляемый ток: 1.0 A макс при 230 +/- В; нагревательная пластина: 150 Вт; нагреватель шланга: 22 В, 2.73 A, 60 Вт, 50/60 Гц; отключение нагревательной пластины при перегреве: 118 +/- 60C; Установки управления температурой: инвазивный режим: - на выходе из камеры 35.5 — 420C; - вдыхательном контуре 35 — 40 0C; неинвазивный режим: - на выходе из камеры 31 — 36 0C; - в дыхательном контуре 28 — 340C; дисплей: три цифры 14 мм 7 сегментов ЖКИ; диапазон: 10 — 70 C, точность: +/- 0.30C; (в диапазоне температур 25 — 45 0C). Параметры звуковых сигналов тревоги: сигнал повышенной влажности: немедленный звуковой сигнал при температуре на дисплее 410C или при температуре в дыхательном контуре превышающей 430C; сигнал пониженной влажности: звуковой сигнал через 10 мин при 29.50C (только в инвазивном режиме) и через 60 мин при 34.50C; уровень звукового давления: сигналы превышают 50 дБA на расстоянии 1 м. Рабочие характеристики: рекомендуемая темп-ра окружающей среды: 18 — 260C; рекомендуемая скорость потока: - инвазивный режим: до 60 литров в минуту; - неинвазивный режим: до 120 л/мин; минимальная скорость потока: смотрите спецификации к дыхательному контуру; увлажнение: - инвазивный режим > 33 мг/л; - неинвазивный режим > 10 мг/л; максимальное рабочее давление: смотрите спецификации к камере и дыхательному контуру; время прогрева: менее 30 мин. | размеры: 140x173x135 мм, (без камеры); вес: 2.8 кг (без камеры), 3.1 кг (с камерой, заполненной водой); питание: 230 В, 50/60 Гц; потребляемый ток: 1.0 A макс при 230 +/- В; нагревательная пластина: 150 Вт; нагреватель шланга: 22 В, 2.73 A, 60 Вт, 50/60 Гц; отключение нагревательной пластины при перегреве: 118 +/- 60C; Установки управления температурой: инвазивный режим: - на выходе из камеры 35.5 — 420C; - вдыхательном контуре 35 — 40 0C; неинвазивный режим: - на выходе из камеры 31 — 36 0C; - в дыхательном контуре 28 — 340C; дисплей: три цифры 14 мм 7 сегментов ЖКИ; диапазон: 10 — 70 C, точность: +/- 0.30C; (в диапазоне температур 25 — 45 0C). Параметры звуковых сигналов тревоги: сигнал повышенной влажности: немедленный звуковой сигнал при температуре на дисплее 410C или при температуре в дыхательном контуре превышающей 430C; сигнал пониженной влажности: звуковой сигнал через 10 мин при 29.50C (только в инвазивном режиме) и через 60 мин при 34.50C; уровень звукового давления: сигналы превышают 50 дБA на расстоянии 1 м. Рабочие характеристики: рекомендуемая темп-ра окружающей среды: 18 — 260C; рекомендуемая скорость потока: - инвазивный режим: до 60 литров в минуту; - неинвазивный режим: до 120 л/мин; минимальная скорость потока: смотрите спецификации к дыхательному контуру; увлажнение: - инвазивный режим > 33 мг/л; - неинвазивный режим > 10 мг/л; максимальное рабочее давление: смотрите спецификации к камере и дыхательному контуру; время прогрева: менее 30 мин. | шт. | 1078000 | 10 | 10780000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
30 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ Baby Log 8000 plus | Аккумуляторная батарея для ИВЛ Baby Log 8000 plus |  | 159500 | 1 | 159500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
31 | Кислородный датчик для ИВЛ EVITA 2 plus | Кислородный датчик для ИВЛ EVITA 2 plus |  | 292600 | 1 | 292600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
32 | Адаптер нагревателя шланга для Fisher Paykel MR850 для многоразовых дыхательных контуров 8414968 | Адаптер нагревателя шланга для Fisher Paykel MR850 для многоразовых дыхательных контуров 8414968 | шт. | 65000 | 1 | 65000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
33 | Адаптер нагревателя шланга для Fisher Paykel MR850 | Адаптер нагревателя шланга для Fisher Paykel MR850 | шт. | 65000 | 8 | 520000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
34 | Адаптер нагревателя шланга для Fisher Paykel MR850 для многоразовых дыхательных контуров | Адаптер нагревателя шланга для Fisher Paykel MR850 для многоразовых дыхательных контуров | шт. | 65000 | 3 | 195000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
35 | Кабель датчика потока для ИВЛ EVITA 2 plus | Кабель датчика потока для ИВЛ EVITA 2 plus | шт. | 97790 | 1 | 97790 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
36 | Датчик потока неонатальный ( компл 5 шт) для ИВЛ EVITA 2 plus | Датчик потока неонатальный ( компл 5 шт) для ИВЛ EVITA 2 plus | компл. | 345180 | 2 | 690360 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
37 | Датчик потока неонатальный с Y-образным тройником для ИВЛ EVITA 2 plus | Датчик потока неонатальный с Y-образным тройником для ИВЛ EVITA 2 plus | шт. | 55000 | 2 | 110000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
38 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ EVITA 2 plus | Аккумуляторная батарея для ИВЛ EVITA 2 plus | шт. | 159500 | 1 | 159500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
39 | Дыхательная система для контура пациента для ИВЛ AVEA | Дыхательная система для контура пациента для ИВЛ AVEA | шт. | 426800 | 2 | 853600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
40 | Датчик кислород для ИВЛ AVEA | Датчик кислород для ИВЛ AVEA | шт. | 71500 | 6 | 429000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
41 | Датчик потока 16465 для ИВЛ AVEA Высокая чувствительность Устраняет увлажняющий эффект контура Отражает действительный объём вентиляции, который получает пациент Минимизирует автотриггерирование по причине утечек в дыхательном контуре Малое собственное мёртвое пространство. Датчик потока для аппарата ИВЛ "Авеа", благодаря которому аппарат реагирует на самые слабые дыхательные усилия больного, является одним из самых высокочувствительных датчиков потока. Тип: Проволока нагревания многоразового использования Местоположение в дыхательном контуре: Тройник Эксплуатационные характеристики Диапазон потока: от 0 (+/- 0,002) до 30 л/мин Погрешность объема: +/-10% Сопротивление потока: 15 cм вод. ст. при 20 л/мин Мертвая зона: 0,8 мл Част. характеристика*: 16 Гц Калибровка: Кривая с 36 точками Линейность: < 2% Рабочая температура: от 5 до 40 °C Физические характеристики Длина датчика 1,68 дюйма Инсп. диаметр (сторона вент.) 15 мм (наружный диаметр) Эксп. диаметр (сторона пациента) 15 мм (наружный диаметр) Длина трубки Нет Разъем Тип штырьков и розетки Вес < 10 г (не включая проволоку) Эксплуатационный ресурс 25 циклов Стерилизация Паровой автоклав Материалы Датчик - делрин Проволока - платина Экран - нержавеющая сталь 304 или 316 Штырек - PhBz, позолоченный никель Прокладка - делрин | Датчик потока 16465 для ИВЛ AVEA Высокая чувствительность Устраняет увлажняющий эффект контура Отражает действительный объём вентиляции, который получает пациент Минимизирует автотриггерирование по причине утечек в дыхательном контуре Малое собственное мёртвое пространство. Датчик потока для аппарата ИВЛ "Авеа", благодаря которому аппарат реагирует на самые слабые дыхательные усилия больного, является одним из самых высокочувствительных датчиков потока. Тип: Проволока нагревания многоразового использования Местоположение в дыхательном контуре: Тройник Эксплуатационные характеристики Диапазон потока: от 0 (+/- 0,002) до 30 л/мин Погрешность объема: +/-10% Сопротивление потока: 15 cм вод. ст. при 20 л/мин Мертвая зона: 0,8 мл Част. характеристика*: 16 Гц Калибровка: Кривая с 36 точками Линейность: < 2% Рабочая температура: от 5 до 40 °C Физические характеристики Длина датчика 1,68 дюйма Инсп. диаметр (сторона вент.) 15 мм (наружный диаметр) Эксп. диаметр (сторона пациента) 15 мм (наружный диаметр) Длина трубки Нет Разъем Тип штырьков и розетки Вес < 10 г (не включая проволоку) Эксплуатационный ресурс 25 циклов Стерилизация Паровой автоклав Материалы Датчик - делрин Проволока - платина Экран - нержавеющая сталь 304 или 316 Штырек - PhBz, позолоченный никель Прокладка - делрин |  | 75790 | 8 | 606320 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
42 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ ИВЛ AVEA | Аккумуляторная батарея для ИВЛ ИВЛ AVEA | компл. | 400000 | 4 | 1600000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
43 | Двойной температурный датчик для увлажнителя MR850. Длина 1850 мм. Предназначен для измерения температуры газовой смеси на выходе из емкости увлажнителя и на уровне тройника (реальная температура газовой смеси подаваемой пациенту) | Двойной температурный датчик для увлажнителя MR850. Длина 1850 мм. Предназначен для измерения температуры газовой смеси на выходе из емкости увлажнителя и на уровне тройника (реальная температура газовой смеси подаваемой пациенту) | шт. | 65000 | 2 | 130000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
44 | Кабель адаптер нагревателя контура для увлажнителя РМН 7000 Pacific Medico CO | Кабель адаптер нагревателя контура для увлажнителя РМН 7000 Pacific Medico CO | шт. | 95000 | 2 | 190000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
45 | Датчик потока одноразовые для ИВЛ HAMILTON G-5 | Датчик потока одноразовые для ИВЛ HAMILTON G-5 | шт. | 34100 | 50 | 1705000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
46 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ Hamilton G-5 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ Hamilton G-5 | шт. | 317900 | 2 | 635800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
47 | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для ИВЛ HAMILTON G-5 | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для ИВЛ HAMILTON G-5 | шт. | 426800 | 1 | 426800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
48 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ HAMILTON G-5 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ HAMILTON G-5 | компл. | 286000 | 1 | 286000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
49 | Кислородный датчик для ИВЛ HAMILTON C-2 | Кислородный датчик для ИВЛ HAMILTON C-2 | шт. | 160000 | 2 | 320000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
50 | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для ИВЛ HAMILTON C-2 | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для ИВЛ HAMILTON C-2 | шт. | 426800 | 2 | 853600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
51 | Аккумулятор Li-lon batttry 14/4 V/ для ИВЛ HAMILTON C-2 | Аккумулятор Li-lon batttry 14/4 V/ для ИВЛ HAMILTON C-2 | компл. | 286000 | 2 | 572000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
52 | Датчик потока одноразовый для ИВЛ HAMILTON C-2 | Датчик потока одноразовый для ИВЛ HAMILTON C-2 | компл. | 286000 | 5 | 1430000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
53 | Датчик кислорода для ИВЛ SLE – 5000 | Датчик кислорода для ИВЛ SLE – 5000 | шт. | 126500 | 4 | 506000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
54 | Аккумуляторная батарея 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 | Аккумуляторная батарея 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 | компл. | 176000 | 4 | 704000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
55 | Датчик потока ( одноразовые) неонатальный для ИВЛ SLE – 5000 компл 5 шт. | Датчик потока ( одноразовые) неонатальный для ИВЛ SLE – 5000 компл 5 шт. | компл. | 193600 | 16 | 3097600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
56 | Соединительный кабеля для датчика потока многоразовый ИВЛ SLE – 5000 | Соединительный кабеля для датчика потока многоразовый ИВЛ SLE – 5000 | шт. | 161150 | 4 | 644600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
57 | Датчик потока многоразовый неонатальный для ИВЛ SLE – 5000 | Датчик потока многоразовый неонатальный для ИВЛ SLE – 5000 | шт. | 255000 | 8 | 2040000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
58 | Датчик кислорода для ИВЛ SLE – 6000 | Датчик кислорода для ИВЛ SLE – 6000 | шт. | 126500 | 1 | 126500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
59 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ SLE – 6000 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ SLE – 6000 | компл. | 203500 | 1 | 203500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
60 | Соединительный кабеля для датчика потока многоразовый ИВЛ SLE – 6000 | Соединительный кабеля для датчика потока многоразовый ИВЛ SLE – 6000 | шт. | 161150 | 1 | 161150 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
61 | Датчик потока ( одноразовые) неонатальный для ИВЛ SLE – 6000 компл 5 шт. | Датчик потока ( одноразовые) неонатальный для ИВЛ SLE – 6000 компл 5 шт. | шт. | 193600 | 2 | 387200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
62 | Датчик потока многоразовый неонатальный для ИВЛ SLE – 6000 | Датчик потока многоразовый неонатальный для ИВЛ SLE – 6000 | компл. | 255000 | 4 | 1020000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
63 | Кислородный датчик для ИВЛ NРВ-840 | Кислородный датчик для ИВЛ NРВ-840 | шт. | 198000 | 1 | 198000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
64 | Кислородный датчик для аппарата FABIAN ACCUTRONIC | Кислородный датчик для аппарата FABIAN ACCUTRONIC | шт. | 165000 | 8 | 1320000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
65 | Кабель датчика потока для аппарата FABIAN ACCUTRONIC | Кабель датчика потока для аппарата FABIAN ACCUTRONIC | шт. | 126500 | 4 | 506000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
66 | Датчик потока неонатальный одноразовый (компл 10 шт) для аппарат FABIAN ACCUTRONIC | Датчик потока неонатальный одноразовый (компл 10 шт) для аппарат FABIAN ACCUTRONIC | компл. | 13200 | 10 | 132000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
67 | Маска назальная L для аппарата FABIAN ACCUTRONIC | Маска назальная L для аппарата FABIAN ACCUTRONIC | шт. | 13200 | 20 | 264000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
68 | Датчик кислорода для SINDI MEDINA | Датчик кислорода для SINDI MEDINA | шт. | 176000 | 1 | 176000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
69 | генераторы воздушного потока для проведения респираторной поддержки в режиме nCPAP у новорожденнх, в том числе с малым весом. Используется со специальными аппаратами nСРАР и аппаратами ИВЛ с опцией nCPAP. Основные характеристики: Генератор для создания перемнного потока, основанный на принципе клапана Бенвенисте с площадкой для крепления назальных канюль или назальных масок, трубкой для подсоединения проксимального датчика давления и трубкой для подсоединения инспираторного шланга Порт для подсоединения небулайзера непосредственно перед канюлями Угол наклона канюль: 45° - (цвет синий), Низкий уровень шума по сравнению с генераторами вариабельного потока Подвергается автоклавированию при 134°С | генераторы воздушного потока для проведения респираторной поддержки в режиме nCPAP у новорожденнх, в том числе с малым весом. Используется со специальными аппаратами nСРАР и аппаратами ИВЛ с опцией nCPAP. Основные характеристики: Генератор для создания перемнного потока, основанный на принципе клапана Бенвенисте с площадкой для крепления назальных канюль или назальных масок, трубкой для подсоединения проксимального датчика давления и трубкой для подсоединения инспираторного шланга Порт для подсоединения небулайзера непосредственно перед канюлями Угол наклона канюль: 45° - (цвет синий), Низкий уровень шума по сравнению с генераторами вариабельного потока Подвергается автоклавированию при 134°С | шт. | 110000 | 2 | 220000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
70 | генераторы воздушного потока для проведения респираторной поддержки в режиме nCPAP у новорожденнх, в том числе с малым весом. Используется со специальными аппаратами nСРАР и аппаратами ИВЛ с опцией nCPAP. Основные характеристики: Генератор для создания перемнного потока, основанный на принципе клапана Бенвенисте с площадкой для крепления назальных канюль или назальных масок, трубкой для подсоединения проксимального датчика давления и трубкой для подсоединения инспираторного шланга Порт для подсоединения небулайзера непосредственно перед канюлями Угол наклона канюль: 60° - (цвет серебрянный) Низкий уровень шума по сравнению с генераторами вариабельного потока Подвергается автоклавированию при 134°С | генераторы воздушного потока для проведения респираторной поддержки в режиме nCPAP у новорожденнх, в том числе с малым весом. Используется со специальными аппаратами nСРАР и аппаратами ИВЛ с опцией nCPAP. Основные характеристики: Генератор для создания перемнного потока, основанный на принципе клапана Бенвенисте с площадкой для крепления назальных канюль или назальных масок, трубкой для подсоединения проксимального датчика давления и трубкой для подсоединения инспираторного шланга Порт для подсоединения небулайзера непосредственно перед канюлями Угол наклона канюль: 60° - (цвет серебрянный) Низкий уровень шума по сравнению с генераторами вариабельного потока Подвергается автоклавированию при 134°С | шт. | 110000 | 2 | 220000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
71 | Набор юстировочный для Sipap Infant flow VIASIS в составе: Аккумуляторная батарея, датчик кислорода, 10 микронный фильтр кислорода, уплотнительные кольца размером 1/8"X1/4" и 1/4"X3/8", распылитель воздуха, ограничитель распыления воздуха, обратные клапана воздуха, фильтр воздушной смеси. | Набор юстировочный для Sipap Infant flow VIASIS в составе: Аккумуляторная батарея, датчик кислорода, 10 микронный фильтр кислорода, уплотнительные кольца размером 1/8"X1/4" и 1/4"X3/8", распылитель воздуха, ограничитель распыления воздуха, обратные клапана воздуха, фильтр воздушной смеси. | шт. | 759770 | 5 | 3798850 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
72 | Кислородный датчик NSPAP ARABELLA | Кислородный датчик NSPAP ARABELLA | шт. | 106700 | 4 | 426800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
73 | Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров Интерседжикал с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина 41,5см , на концах два электрических соединителя. Один –стандартный с подвижным корпусом для подсоединению к разъёму увлажнителя МR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру Интерседжикал. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. | Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров Интерседжикал с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина 41,5см , на концах два электрических соединителя. Один –стандартный с подвижным корпусом для подсоединению к разъёму увлажнителя МR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру Интерседжикал. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. | шт. | 65000 | 3 | 195000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
74 | 20-контактный кабель для одноразовых датчиков SpO2 для подключения к пациенту, 1,2 м, для инкубатора интенсивной терапии АТОМ | 20-контактный кабель для одноразовых датчиков SpO2 для подключения к пациенту, 1,2 м, для инкубатора интенсивной терапии АТОМ | шт. | 324500 | 3 | 973500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
75 | Датчик LNOP Neo-L предназначен для измерения Spo2 у новорожденных. Характеристики: неонатальный; для пациента до 3 кг — устанавливается на ступню; для пациента от 3 до 10 кг — устанавливается на палец; одноразовый; В 1 коробке = 20 штук. | Датчик LNOP Neo-L предназначен для измерения Spo2 у новорожденных. Характеристики: неонатальный; для пациента до 3 кг — устанавливается на ступню; для пациента от 3 до 10 кг — устанавливается на палец; одноразовый; В 1 коробке = 20 штук. | шт. | 39000 | 80 | 3120000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
76 | Фильтр электростатический для инкубатора интенсивной терапии АТОМ 101 | Фильтр электростатический для инкубатора интенсивной терапии АТОМ 101 | шт. | 20900 | 30 | 627000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
77 | Датчик температуры для кювеза Atom 101 для новорожденных | Датчик температуры для кювеза Atom 101 для новорожденных | шт. | 165000 | 7 | 1155000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
78 | Многоразовый датчик SPO2 для кисти/стопы для новорожденных (с массой тела от 1 до 4 кг, крепление на руку/ногу) с 8-pin коннектором, длина кабеля 1,5 м. для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Многоразовый датчик SPO2 для кисти/стопы для новорожденных (с массой тела от 1 до 4 кг, крепление на руку/ногу) с 8-pin коннектором, длина кабеля 1,5 м. для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 71500 | 19 | 1358500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
79 | Универсальный температурный ректальный датчик многоразовый для новорожденных для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Универсальный температурный ректальный датчик многоразовый для новорожденных для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 76989 | 4 | 307956 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
80 | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #2 для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #2 для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 55000 | 60 | 3300000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
81 | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #3 для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #3 для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 55000 | 20 | 1100000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
82 | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #3 для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #3 для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 55000 | 20 | 1100000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
83 | Датчик температуры накожный многоразовый для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Датчик температуры накожный многоразовый для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 165000 | 6 | 990000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
84 | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #2 ( разница в разъёме) для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Манжеты одноразовые для неинвазивного измерения АД у новорожденных #2 ( разница в разъёме) для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 55000 | 60 | 3300000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
85 | Многопараметрический измерительный сервер (М3001А) для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Многопараметрический измерительный сервер (М3001А) для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 107800 | 5 | 539000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
86 | Удлинительная трубка для подключения манжет для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | Удлинительная трубка для подключения манжет для монитора неонатального МР-20 PHILIPS с модулем М3001А | шт. | 176000 | 6 | 1056000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
87 | Входные воздушные фильтры упаковка 10 шт для инкубатора Giraffe | Входные воздушные фильтры упаковка 10 шт для инкубатора Giraffe | компл. | 20900 | 4 | 83600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
88 | Вентилятор для инкубатора Giraffe | Вентилятор для инкубатора Giraffe | шт. | 275000 | 1 | 275000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
89 | Зарядное устройство на Весы электронные В1-15 САША 9В, 500мА | Зарядное устройство на Весы электронные В1-15 САША 9В, 500мА | шт. | 9900 | 10 | 99000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
90 | Маски для фототерапии S(диаметр головы 28-34 см) | Маски для фототерапии S(диаметр головы 28-34 см) | шт. | 5300 | 10 | 53000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
91 | Маски для фототерапии M(диаметр головы34 см) | Маски для фототерапии M(диаметр головы34 см) | шт. | 5300 | 10 | 53000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
92 | Датчик SpO2 многоразовый для новорожден монитора iMEC 12 | Датчик SpO2 многоразовый для новорожден монитора iMEC 12 | шт. | 71500 | 4 | 286000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
93 | Датчик пульсоксиметрический неонатальный (ремешок)для монитора IMEC-12 MINDRAY одноразовый | Датчик пульсоксиметрический неонатальный (ремешок)для монитора IMEC-12 MINDRAY одноразовый | шт. | 13200 | 50 | 660000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
94 | Датчик SpO2 многоразовый для новорожденных на манитор пациента Vista 120 | Датчик SpO2 многоразовый для новорожденных на манитор пациента Vista 120 | шт. | 71500 | 4 | 286000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
95 | Манжета одноразовая для новорожденных размер 2 на манитор пациента Vista 120 | Манжета одноразовая для новорожденных размер 2 на манитор пациента Vista 120 | шт. | 192500 | 40 | 7700000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
96 | Дыхательный контур неонатальный многоразовый с клапаном для транспортного ИВЛ SirioBaby инкубатора Atom Transcapsule V-808 | Дыхательный контур неонатальный многоразовый с клапаном для транспортного ИВЛ SirioBaby инкубатора Atom Transcapsule V-808 | шт. | 421300 | 8 | 3370400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
97 | Батареи для транспортного ИВЛ SirioBaby | Батареи для транспортного ИВЛ SirioBaby | шт. | 400000 | 2 | 800000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
98 | Батареи для транспортного инкубатора AtomTranscapsuleV-808 (комплект) | Батареи для транспортного инкубатора AtomTranscapsuleV-808 (комплект) | компл. | 405900 | 2 | 811800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
99 | Датчик темпреатуры для открытой реанимационной системы Атом | Датчик темпреатуры для открытой реанимационной системы Атом | шт. | 165000 | 10 | 1650000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
100 | Универсальный температурный ректальный датчик для открытой реанимационной системы Атом | Универсальный температурный ректальный датчик для открытой реанимационной системы Атом | шт. | 76989 | 4 | 307956 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
101 | Датчик температуры на транспортный инкубатор Atom Transcapsule V-808 | Датчик температуры на транспортный инкубатор Atom Transcapsule V-808 | шт. | 156200 | 2 | 312400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
102 | Маточный доплеровский датчик для фетального монитора «FC-700» измерение — сердечный ритм эмбриона (СРЭ); входной сигнал — ультразвуковой допплер пульса; частота ультразвука — 1.0 МГц; мощность ультразвука — <10 мВ/cм2; метод обнаружения СРЭ — автокорреляция; амплитуда измерения — 50 ~ 240 уд./мин; точность СРЭ — ±1 сверх нормальной амплитуды СРЭ уд/мин; условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С. | Маточный доплеровский датчик для фетального монитора «FC-700» измерение — сердечный ритм эмбриона (СРЭ); входной сигнал — ультразвуковой допплер пульса; частота ультразвука — 1.0 МГц; мощность ультразвука — <10 мВ/cм2; метод обнаружения СРЭ — автокорреляция; амплитуда измерения — 50 ~ 240 уд./мин; точность СРЭ — ±1 сверх нормальной амплитуды СРЭ уд/мин; условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С. | шт. | 349970 | 3 | 1049910 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
103 | Пояс для датчика для монитора фетального FC-700 | Пояс для датчика для монитора фетального FC-700 | шт. | 31900 | 10 | 319000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
104 | Нагревательный элемент для открытой реанимационной системы /обогревателя для новорожденных Atom | Нагревательный элемент для открытой реанимационной системы /обогревателя для новорожденных Atom | шт. | 434500 | 2 | 869000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
105 | Лампочки вакуумные для ларингоскопа WL 2.5B, совместимых с клинками размеров 00-1 | Лампочки вакуумные для ларингоскопа WL 2.5B, совместимых с клинками размеров 00-1 | шт. | 4620 | 6 | 27720 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
106 | Датчик пульсоксиметрический для подключения пациента к монитору, многоразовый, неонатальный (менее 3кг), тип силиконовый для монитора пациента "Тритон" | Датчик пульсоксиметрический для подключения пациента к монитору, многоразовый, неонатальный (менее 3кг), тип силиконовый для монитора пациента "Тритон" | шт. | 75415 | 2 | 150830 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
107 | Датчик для измерения SPO2 неонатальный на пульсоксиметр Oxy 9 Wawe | Датчик для измерения SPO2 неонатальный на пульсоксиметр Oxy 9 Wawe | шт. | 53000 | 2 | 106000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
108 | Датчик для измерения сатурации неонатальный на монитор Infiniti delta, силиконовый, тип застежки - ремешок | Датчик для измерения сатурации неонатальный на монитор Infiniti delta, силиконовый, тип застежки - ремешок | шт. | 71500 | 2 | 143000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 100805920
| Председатель тендерной комиссии | Е. Ш. Нурлыбаев

## Лист6
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | до итогов |  | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Мешок реанимационный дыхательный для ИВЛ ручной взрослый в контейнере |  | штука | 12000 | 10 | 120000 | 12 | 144000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 5000 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 5000 | шт | 200587 |  | 0 | 1 | 200587 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 5000 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 5000 (5шт/уп) | уп | 322330 |  | 0 | 1 | 322330 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 6000 | Датчик кислорода МАХ 250 (В) 2191/10 для ИВЛ SLE – 6000 | шт | 200587 |  | 0 | 1 | 200587 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Соединительных кабеля для датчика потока № 6655 для ИВЛ SLE – 6000 | Соединительный кабель для датчика потока № 6655 для ИВЛ SLE – 6000 | шт | 153049 |  | 0 | 1 | 153049 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 6000 | Датчик потока (одноразовые) для ИВЛ SLE – 5000 (5шт/уп) | уп | 322330 |  | 0 | 1 | 322330 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 (на 1 аппарат ИВЛ требуется комплект из 3-х аккумуляторов) | комп | 177397 |  | 0 | 1 | 177397 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Юстировочный набор для Sipap Infant flow VIASIS | Набор юстировочный для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Infant Flow SiPAP 465474 Кольцо уплотнительное 1/8" X 1/4" 1 465457 Кольцо уплотнительное 1/4" X 3/8" 1 467464 Фильтр нейлоновый (30 микрон) 1 672-024-SA Фильтр газовоздушной смеси 1 467352 Датчик кислородный 1 465476 Кольцо уплотнительное 7/16" X 9/16" 2 467269 Фильтр влагосборника (M9251708) 1 675-230 Обратный клапан 2 777244 Аккумуляторная батарея 1 467542 Жиклер с фильтром (43 микрон) 1 11507 Глушитель в сборе 1 Набор юстировочный предназначен для ежегодного обслуживания системы неинвазивной вентиляции легких для новорожденных «Infant Flow SiPAP» | шт | 888919 |  | 0 | 1 | 888919 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Датчик кислорода для Sipap Infant flow VIASIS | Отдельно не продается. Только в комплекте с юстировочным набором | шт |  |  | 0 |  | 0 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Дыхательная система для контура пациента № 62-14-750 для ИВЛ AVEA | Контур пациента в сборе взрослый и детский автоклавируемый, многоразовый. Состав: 1. трубка гофрированная. Длина – 1300 мм, диаметр трубки – 22 и 10 мм. Материал: Силикон 2. трубка гофрированная. Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 и10 мм. Материал: Силикон 3. трубка гофрированная. Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 и 10 мм. Материал: Силикон 4. трубка гофрированная. Длина – 450 мм, диаметр трубки -22 и 10 мм. Материал: Силикон 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/-- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - 15/-- мм. Материал: PSU 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - --/10 мм. Материал: PSU 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - --/11-13 мм. Материал: PSU 11. трубка проксимального давления. Материал: силикон. Индивидуально упаковано. Автоклавируемый. Должен быть рекомендован производителем аппарата AVEA | шт | 405811 |  | 0 | 1 | 405811 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Датчик кислорода 68289 для ИВЛ AVEA | Кислородный датчик предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких “AVEA”. Напряжение: 9 – 15,5 мВ; Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: : -15 – 50 °С; Диапазон измерений: 0 – 100 % О2; Линейность: ± 1%; Габариты: длина – 41мм, диаметр – 27 мм, резьба М16. Разъем для подключения: 3 pin, Molex. Срок службы: 12 месяцев | шт | 585527 |  | 0 | 1 | 585527 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Датчик потока 16465 для ИВЛ AVEA | Датчик потока для новорожденных предназначен для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции легких “AVEA” Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: : -15 – 50 °С; Габариты: диаметр разъемов внешний/внутренний – 15/15 мм. Длина кабеля: 192 см; Адаптер для подключения к системе: коннектор 14 pin. | шт | 554612 |  | 0 | 1 | 554612 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Изделия для аспирации и дренажа в наборах и отдельных упаковках. Емкость для дренажа стеклянная, 2 л. | Емкость для дренажа из прозрачного бесцветного стекла. Объем 2000 мл. Четко градуированная шкала в сантиметрах и миллилитрах с риской уровня жидкости. Для удобства фиксации и транспортировки на бутылке имеется ручка круглой формы. Горлышко с наружным резьбовым соединением 38мм. Поставляется с одноразовой крышкой для хранения. Может подвергаться паровой стерилизации. Совместима с тюбинговой системой Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 14568 | 0 | 0 | 2 | 29136 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Изделия одноразовые для хирургии. Дренажные трубки, для однокамерного дренажного набора. | Тюбинговая система для однокамерного дренажного набора. Состоит из: пластиковой завинчивающейся крышки (диаметр 38 мм); пластиковой соединительной трубки; жесткой трубки регулируемой по высоте (длина 370 мм, диаметр 7 мм), со скошенным концом; соединительных линий (длина 380 мм и 1500 мм). На конце тюбинговой системы имеется полупрозрачный гибкий коннектор- «fur tree» с колпачком. Крышка с внутренней резьбой имеет 2 коннектора по 20 мм, диаметром 7 мм и резьбой для подсоединения соединительных линий и 1 гладкий коннектор длиной 35 мм, диаметром 10 мм для жесткой трубки.(Совместима с емкостью для дренажа из прозрачного бесцветного стекла заказчика Объем 2000 мл.Наружний диаметр резьбы емкости 38 мм. Четко градуированная шкала в сантиметрах и миллилитрах с риской уровня жидкости). Упаковка: индивидуальная, стерильная. | штука | 9271 | 0 | 0 | 2 | 18542 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови с принадлежностями, набор | 1. Глюкометр "Акку-Чек Актив"; 2.Тест-полоски «Акку-Чек Актив» №10; 3.Устройство для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс"; 4.Ланцеты для прокалывания пальца "Акку-Чек Софткликс» №10; Чехол | штука | 7500 | 5 | 37500 | 5 | 37500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Пульсоксиметры |  | штука | 14000 | 10 | 140000 | 10 | 140000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Эндопротез-сетка 15х15см. |  | штука | 9000 | 10 | 90000 | 20 | 180000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Эндопротез-сетка 30х30см. |  | штука | 35500 | 2 | 71000 | 5 | 177500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19
Итого:
| Председатель тендерной комиссии |  | Е. Ш. Нурлыбаев