## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Одноразовый проводник изогнутый G260-3527S N5367830 | Проводник длиной 2700мм, диаметром 0,035 дюймов, прямой дистальный конец | упаковка | 35 | 132245 | 4628575 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Папиллотом CleverCut3V для V системы с тройным просветом VC411Q-0330 | Нож 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм Длина инструмента 1950 мм Длина дистальной части 3 мм Длина режущей струны 30 мм Диаметр дистальной части 4,4 Fr Раздельные каналы для режущей струны, проводника и введения контраста Наличие Расщепленный в проксимальной части канал для проводника Наличие Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,035 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | упаковка | 15 | 132245 | 1983675 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Папиллотом CleverCut3V для V системы с тройным просветом VC431Q-0720 | Нож 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1950 мм Длина дистальной части 7 мм Длина режущей струны 20 мм Диаметр дистальной части 3,9 Fr Раздельные каналы для режущей струны, проводника и введения контраста Наличие Расщепленный в проксимальной части канал для проводника Наличие Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,025 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | упаковка | 15 | 132245 | 1983675 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Папиллотом CleverCut3V для V системы с тройным просветом VC431Q-0730 | Нож 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1950 мм Длина дистальной части 7 мм Длина режущей струны 20 мм Диаметр дистальной части 3,9 Fr Раздельные каналы для режущей струны, проводника и введения контраста Наличие Расщепленный в проксимальной части канал для проводника Наличие Изоляционное покрытие на проксимальной части режущей струны Наличие Порт для введения контраста с разъемом "Луер-Лок" Наличие Порт для введения проводника Наличие Рентгенконтрастные метки в дистальной части 4 штуки Предварительно изогнутая конструкция Наличие Совместимость с проводником 0,025 дюйма Интегрированная ручка с C-образным держателем Наличие Стерильность Наличие | упаковка | 15 | 132245 | 1983675 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | 8-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм /FG-V421PR | / Одноразовая 8-проволочная корзинка для извлечения камней. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1900 мм, диаметр корзинки 20 мм. Корзинка имеет 4 проволоки в проксимальной части и 8 - в дистальной. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие функции вращения. Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором и V-держателем Olympus. Инструмент стерилен. | упаковка | 5 | 263000 | 1315000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | 8-проволочная корзинка для извлечения камней, канал 2.8 мм, длина 1900 мм /FG-V431P/ | Одноразовая 8-проволочная корзинка для извлечения камней. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.7 мм и более, длина 1900 мм, диаметр корзинки 20 мм. Корзинка имеет 4 проволоки в проксимальной части и 8 - в дистальной. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие дистального конца, совместимого с проводником диаметром 0.035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором и V-держателем Olympus. Инструмент стерилен. | упаковка | 5 | 263000 | 1315000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Стент биллиярный /PBD-1032-0807/ | Дренаж билиарный 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Диаметр 8,5 Fr Изогнутый в центральной части Наличие Коническая форма концов Наличие Антимиграционные лепестки на концах Наличие Отверстия на концах Наличие Длина между лепестками 70 мм Материал изготовления Пластик Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Совместимость с устройством для введения Наличие Стерильность Наличие | упаковка | 7 | 42135 | 294945 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Стент биллиярный /PBD-1032-0809 | Дренаж билиарный 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 3,2 мм Диаметр 8,5 Fr Изогнутый в центральной части Наличие Коническая форма концов Наличие Антимиграционные лепестки на концах Наличие Отверстия на концах Наличие Длина между лепестками 90 мм Материал изготовления Пластик Видимость под рентгеноскопическим контролем Наличие Совместимость с устройством для введения Наличие Стерильность Наличие | упаковка | 7 | 42135 | 294945 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Клипсы для эндоскопического гемостаза розовый НХ-610-135 в упаковке 40 штук | Клипсы 1 уп. Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором Наличие Угол загиба дистальной части браншей 135 градусов Длина браншей 7,5 мм Индивидуальный пластиковый картридж Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 40 штук | упаковка | 2 | 415000 | 830000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Клипсы для эндоскопического гемостаза голубой НХ-610-090L в упаковке 40 штук в упаковке 40 штук | Клипсы 1 уп. Совместимость с перезаряжаемым клип-аппликатором Наличие Угол загиба дистальной части браншей 90 градусов Длина браншей 9 мм Индивидуальный пластиковый картридж Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 40 штук | упаковка | 2 | 41500 | 83000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Игла инъекционная NM-400U-0623 в упаковке 5 штук | Игла 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Длина иглы 6 мм Диаметр иглы 23 G Угол среза иглы 30 градусов Пластиковая оболочка Наличие Интегрированная ручка с функцией фиксации иглы Наличие Разъем "Луер-Лок" для соединения со шприцем Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 5 штук | упаковка | 30 | 150165 | 4504950 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Петля /SD-210U-10 в упаковке 10 штук | Петля 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Петля овального типа Наличие Ширина раскрытия петли 10 мм Диаметр плетеной проволоки 0,47 мм Интегрированная ручка с измерительной маркировкой Наличие Пластиковая оболочка Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 10 штук | упаковка | 2 | 136853 | 273706 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Петля /SD-210U-15 в упаковке 10 штук | Петля 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Петля овального типа Наличие Ширина раскрытия петли 15 мм Диаметр плетеной проволоки 0,47 мм Интегрированная ручка с измерительной маркировкой Наличие Пластиковая оболочка Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 10 штук | упаковка | 2 | 136853 | 273706 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Петля /SD-210U-25 в упаковке 10 штук | Петля 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Петля овального типа Наличие Ширина раскрытия петли 25 мм Диаметр плетеной проволоки 0,47 мм Интегрированная ручка с измерительной маркировкой Наличие Пластиковая оболочка Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 10 штук | упаковка | 10 | 136853 | 1368530 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Пластиковые петли для гемостаза при ВРВП MAJ 339 | Совместимость с перезаряжаемым лигирующим устройством Наличие Диаметр раскрытия петли 12 мм Материал изготовления Нейлон Резиновый фиксатор Наличие Индивидуальный пластиковый картридж Наличие Количество в упаковке 10 штук | упаковка | 9 | 190000 | 1710000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий | 9
16 | Спрей катетерPW-5V1 | Промывочная трубка, для канала 2.8 мм, длина 2400 мм. | упаковка | 1 | 150000 | 150000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Пластина пассивного электрода (однораз), уп-15шт /WA99516C/ Нейтральный электрод универсальный одноразовый для пациентов массой тела свыше 5 кг. Контактная область — 110 кв. см. Упаковка -15 штук. Предназначен для использования с электрохирургическим блоком Olympus UES-40 и ESG-100, ESG-150. | Нейтральный электрод универсальный одноразовый для пациентов массой тела свыше 5 кг. Контактная область — 110 кв. см. Упаковка -15 штук. Предназначен для использования с электрохирургическим блоком Olympus UES-40 и ESG-100, ESG-150. | упаковка | 4 | 42000 | 168000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
23161382
КГП "Областная клиническая больница" УЗКО
| Директор | Нурлыбаев Е. Ш.