## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | [5 empty] | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Фитогемаглютинин ( ФГА ) 5 мг в 1 фл | Фитогемаглютинин ( ФГА ) 5 мг в 1 фл | кг | 20000 | 8 | 5 |  |  | 5 | 5 | 100000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Термометры | ртутные | штука | 800 | 600 | 600 | 650 |  | 1250 | 650 | 520000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | штука | 118 | 2000 | 3300 | 2050 | 500 | 5850 | 3850 | 454300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №11, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №11, из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 82 | 500 | 1500 | 60 |  | 1560 | 1060 | 86920 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №18, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель t стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №18, из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 82 | 500 | 1000 |  |  | 1000 | 500 | 41000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №20, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №20, из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 82 | 500 | 1130 |  |  | 1130 | 630 | 51660 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №21, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №22, из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 82 | 500 | 900 | 1000 | 50 | 1950 | 1450 | 118900 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Тонометр | с фонендоскопом | штука | 9000 | 30 | 35 | 35 | 27 | 97 | 67 | 603000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Зонд Блэкмора | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 18 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка: индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | штука | 8500 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 51000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Зонд Блэкмора | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка: индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | штука | 8500 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 51000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой размером: 21G (0.8х38мм) | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой размером: 21G (0.8х38мм) | штука | 51 |  | 33000 | 13000 | 50000 | 96000 | 80000 | 4080000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Герниопротезы (сетки) | Сетка однократного применения, стерильная, размерами (см): 15х15 | штука | 10000 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 100000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Эндотрахеальные трубки | стерильная, однократного применения № 8,0 с манжетой | штука | 270 |  | 355 | 430 | 50 | 835 | 835 | 225450 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Бумага | Бумага для ЭКГ 215 мм*25 мм*16 мм | рулон | 1200 | 600 | 200 | 800 | 300 | 1300 | 700 | 840000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Трубка силиконовая дренажная 2,5-3мм*1,5мм |  | штука | 18000 |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 144000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Катетер для эмболектомии и тромбэлоктомии одноканальный 80 см 4 F Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров 4F- красный. По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением; |  | штука | 20000 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 100000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Катетер для эмболектомии и тромбэлоктомии одноканальный 80 см 8 F Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента "закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров 8F-желтый. По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением; |  | шттука | 2000 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 10000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Коннектор для одновременной инфузии и трансфузии совместимых препаратов | 4 канальный светоустойчивый коннектор с эндотоксинным антибактериальным фильтром MF 1764 | штука | 11970 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 299250 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Стилет интубационный для новорожденных | размер 6 одноразовый | штука | 470 |  | 500 | 1020 |  | 1520 | 1520 | 714400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
20 | Инфузионный мешок с 3 трубками с Люэр Лок соединением по середине светозащищенный желтый одноразовый | 250 мл Мешок изготовлен из светостойкого материала, т.е. фольги, структура которой позволяет легко заполнить мешок. В процессе переливания мешок стягивается и инфузионный раствор полностью до последнего миллилитра вытекает из мешка. Мешок стерилизован Гамма лучами; зажим. По индивидуальному запросу возможна поставка перманентного зажима для герметизации соединительной части люэровскогозамка.(без экстра доплаты). Мешок оснащен с отверстиями -соединительными трубочками: 1) для наполнения мешка с ЛюэрЛок соединением типа гнездо. (в середине) Светоустойчивая трубочка в изготовлена из двух слоев: верхний слой из гибкого полюретана, а внутренние стеночки из полиэтилена, практически неабсорбируют инфузионных растворов. 2) отверстие для соединения с любыми инфузионными системами-капельницами. Иглой спайком типа карандаш на капельной системе прокалывается мембрана, защищающая отверстие и т. о. капельница плотно соединяется с мешком. 3) и с инъекционным портом для дополнительных инъекций, защищен от поломки и стабильный выдерживающей до 100 манипуляций. | штука | 4022 |  | 250 |  |  | 250 | 250 | 1005500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
21 | Дозировочная система для Medi Mхi mini 4х канальная одноразовая | Педиатрическая дозировочная система. Изделие должен состоят из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц , 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70cm; 4 разноцветных зажима Люэровское замковоесоединения типа штекер, защитный колпачок . Коннектор из 4-ходов в один 50 mlодноразовый шприц 18 мл (продукты должны быть стерильны 5 лет со дня стерилизации). Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: Вся продукция является без фталатов смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х ходовый набор с зажимами предназначен для приготовления т. е.: дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе | штука | 22703 |  | 125 |  |  | 125 | 125 | 2837875 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
22 | Светозащищенная система для перелива с обратным клапаном одноразовая | Светозащищенная система для перелива с обратными клапанами Светостойкая соединительная линия между мешком и шприцевым насосом с автоматическим дозировочным клапаном. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Люэровское соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан .Светостойкая соединительная трубочка размером не менее 3,0 x 0,55.3ажим. 3ащитный колпачок.Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вся продукция должна являться без фталатов, смягчителей и латекса.Вся упаковка без латекса. Изделие предназначено для соединения инфузионного мешка со шприцом шприцевого насоса. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднимание раствора обратно. Люэровские соединения с защитными колпачками. Люэровское соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка типа гнездо. | штука | 7418 |  | 175 |  |  | 175 | 175 | 1298150 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
23 | Коннектор тип Т одноразовый | Article/ REF No: MF 4701 Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов MediMixmini и MediMixplus. Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатныхсмягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. | штука | 3525 |  | 125 |  |  | 125 | 125 | 440625 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
24 | Эндотрахеальные трубки двухпросветные для раздельной интубации | № 37 СН правая | штука | 15800 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 316000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
25 | Эндотрахеальные трубки двухпросветные для раздельной интубации | № 35 СН правая | штука | 15800 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 158000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
26 | Эндотрахеальные трубки двухпросветные для раздельной интубации | № 35СН левая | штука | 15800 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 316000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
27 | Эндотрахеальные трубки двухпросветные для раздельной интубации | № 33 СН правая | штука | 15800 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 79000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
28 | Эндотрахеальные трубки двухпросветные для раздельной интубации | № 33СН левая | штука | 15800 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 158000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
29 | Эндотрахеальные трубки | без манжета № 2,0 | штука | 230 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 23000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
30 | Эндотрахеальные трубки | без манжета № 2,5 | штука | 230 |  |  | 610 |  | 610 | 610 | 140300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
31 | Эндотрахеальные трубки | без манжета № 3,0 | штука | 230 |  |  | 50 | 10 | 60 | 60 | 13800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
32 | Эндотрахеальные трубки | без манжета № 3,5 | штука | 230 |  |  | 30 | 10 | 40 | 40 | 9200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
33 | Эндотрахеальные трубки | без манжета № 4,0 | штука | 230 |  |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 9200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
34 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная в кипах по 25 кг | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная в кипах по 25 кг | кг | 2500 |  |  | 125 |  | 125 | 125 | 312500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
35 | Клеенка подкладная резинотканевая вид А размерами (м): 1; 1,5; 2; 45; 51 |  | метр | 600 | 100 |  | 200 |  | 200 | 100 | 60000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
36 | Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый , условным № 1 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0 |  |  | 1000 | 1200 | 2500 | 1290 |  | 3790 | 2590 | 2590000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
37 | Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый, условным № 2 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0 |  |  | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 |  | 3500 | 2400 | 2400000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
38 | Уретральный стент (набор) | - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 5 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. |  | 7500 | 100 | 100 | 300 |  | 400 | 300 | 2250000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
39 | Уретральный стент (набор) | - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. |  | 7500 | 100 | 100 | 65 |  | 165 | 65 | 487500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
40 | Уретральный стент (набор | ) - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 7 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. |  | 7500 |  | 50 | 80 |  | 130 | 130 | 975000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
41 | Уретральный стент (набор) | - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. |  | 7500 |  | 50 | 40 |  | 90 | 90 | 675000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
42 | Игла инъекционная Y-образная Сельдингера стерильная однократного применения размерами 16G*100 мм | Игла инъекционная Y-образная Сельдингера стерильная однократного применения размерами 16G*100 мм | штука | 1300 | 500 | 1500 |  |  | 1500 | 1000 | 1300000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
43 | Катетер подключичный диаметр 1, 4 | Катетер подключичный диаметр 1, 4 | штука | 200 | 500 | 1500 |  |  | 1500 | 1000 | 200000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
44 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | упаковка | 6000 | 100 |  | 30 | 448 | 478 | 378 | 2268000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
45 | Нить хирургическая КАПРОН белая полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная, условных номеров 1 длиной 10000 см с шагом 1 см без иглы |  |  | 672.99 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 1345980 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
46 | Нить хирургическая КАПРОН белая полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная, условных номеров 3/0 длиной 10000 см с шагом 1 см без иглы |  |  | 672.99 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 672990 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
47 | Нить хирургическая КАПРОН белая полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная, условных номеров 2/0 длиной 10000 см с шагом 1 см без иглы |  |  | 672.99 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 672990 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
48 | Нить хирургическая КАПРОН белая, нерассасывающаяся, крученая, условных номеров 2 длиной нити 150 см с шагом 1 см с без иглы |  |  | 292.2 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 438300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
49 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) с атравматическими иглами, частично круглая с уменьшенным режущим кончиком-сосудистая 3/8 circrle, частично круглая с уменьшенным режущим кончиком-сосудистая VISI BLACK 3/8 circrle: следующего наименования:. 5052613-2-2 х13 мм- 0,5-7/0-75 см с двумя иглами |  |  | 2258.29 |  |  | 500 |  |  | 500 | 1129145 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
50 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) с атравматическими иглами, частично круглая с уменьшенным режущим кончиком-сосудистая 3/8 circrle, частично круглая с уменьшенным режущим кончиком-сосудистая VISI BLACK 3/8 circrle: следующего наименования:. . 5072613-2-2 х 13 мм- 0,7-6/0-75 см с двумя иглами |  |  | 2258.29 |  |  | 500 |  |  | 500 | 1129145 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
51 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый ), условным № 0 длиной см: 90 с атравматическими иглами, длиной мм: 40.0 |  |  | 751.39 |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 901668 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
52 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый и неокрашенный), условным № 3/0 длиной см: 75 с атравматическими иглами, длиной мм: 22.0 |  |  | 754.37 |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 980681 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
53 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый и неокрашенный), условным № 4/0 длиной см: 75 с атравматическими иглами, длиной мм: 22.0 |  |  | 709.4 |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 922220 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
54 | Ремдесивир | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий инъекций 100 мг | флакон | 9945 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 24862500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
55 | Актилизе | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг | флакон | 147003.05 | [5 empty] | 20 | 2940061 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
56 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл, 4 мл | флакон | 1218.78 | 250 |  |  |  |  | 250 | 304695 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
57 | Норэпинефрин 2мг/мл р-рд/ин 4мл | Норэпинефрин 2мг/мл р-рд/ин 4мл | ампула | 2800 | 230 |  |  |  |  | 300 | 840000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
58 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка, 500 мг | таблетка | 8.32 | [5 empty] | 25 | 208 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
59 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) 20 мг |  | 354 | 250 |  |  |  |  | 250 | 88500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
60 | Линезолид | раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл | флакон | 14175 | 50 |  |  |  |  | 50 | 708750 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
61 | Азитромицин | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг | флакон | 3468.64 | [5 empty] | 50 | 173432 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
62 | Интерферон альфа-2b | Суппозитории ректальные, 150 000 МЕ | суппозитории | 166.6 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 166600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
63 | Пропранолол | таблетки 40 мг | таблетка | 1.48 | [5 empty] | 50 | 74 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
64 | Добутамин | лиофилизат для приготовления растворов для инфузий 250 мг 20 мл | ампула | 3000 | 50 |  |  |  |  | 50 | 150000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
65 | Жировые эмульсии | Жировые эмульсииэмульсия для инфузий 20%, 100 мл | флакон | 7690 | [5 empty] | 50 | 384500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
66 | Аминовен Инфант | Комплекс аминокислот для парентерального питания раствор для инфузий 10% по 100 мл | ампула | 6960 | 100 |  |  |  |  | 100 | 696000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
67 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл | флакон | 1017.94 | [5 empty] | 100 | 101794 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
68 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | флакон | 35 | [5 empty] | 500 | 17500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
69 | Прогестерон | капсулы 200 мг | капсула | 192.12 | 990 |  |  |  |  | 2010 | 386161.2 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
70 | Вориконазол | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 200 мг | таблетка | 18427.99 | [5 empty] | 105 | 1934938.95 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
71 | Абсорбент, медицинская натронная известь, в канистре 5л |  | канистра | 9200 | 5 |  |  |  |  | 9 | 82800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
72 | Хлоргексидин 0,02% - 400,00 |  | флакон | 620 | 2500 |  |  |  |  | 5400 | 3348000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
73 | НУТРИКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВКУС 500 МЛ |  | флакон | 2750 | [5 empty] | 120 | 330000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
КГП "Областная клиническая больница" УЗКО
| Директор | Нурлыбаев Е. Ш.