## приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
Номер лота | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Аноскоп к беспроводному доплер-операционному комплексу Trilogy для операций HAL-RAR | Описание изделия: Аноскоп с ассиметричным дизайном для постепенного высвобождения слизистой к устройству Trilogy для операций HAL-RAR. С импульсной доплеровской ультразвуковой системой, предназначенной для применения в сфере обнаружения геморроидальной артерии, ручного лигирования этих артерий, а затем, при необходимости, для проведения мукопексии геморроидального пролапса. Используется только с устройством Trilogy. Аноскоп должен иметь встроенный доплеровский ультразвуковой датчик, позволяющий обнаруживать геморроидальные артерии. Аноскоп должен состоять из двух частей: зонд с ультразвуковым датчиком; и внешний съемный рукав с фиксирующими элементами. Аноскоп должен быть стерильным, одноразовым. Внешний диаметр зонда – не более 30 мм (диаметр фланца: не более 60 мм); Внутренний диаметр зонда – не менее 26 мм; Длина зонда – не более 100 мм; Внешний диаметр рукава – не более 33 мм; Внутренний диаметр рукава – не менее 30 мм; Длина рукава – не более 122 мм | комплект | 50 | 196000 | 9800000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9800000
|  | Председатель тендерной комисии |  |  | Е.Ш.Нурлыбаев