Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер лота**  | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Планируемая цена** | **Кол-во**  | **Сумма (тенге)**  |
| 1 | Аноскоп к беспроводному доплер-операционному комплексу Trilogy для операций HAL-RAR  | Аноскоп с ассиметричным дизайном для постепенного высвобождения слизистой к устройству Trilogy для операций HAL-RAR. С импульсной доплеровской ультразвуковой системой, предназначенной для применения в сфере обнаружения геморроидальной артерии, ручного лигирования этих артерий, а затем, при необходимости, для проведения мукопексии геморроидального пролапса. Используется только с устройством Trilogy. Аноскоп должен иметь встроенный доплеровский ультразвуковой датчик, позволяющий обнаруживать геморроидальные артерии. Аноскоп должен состоять из двух частей: зонд с ультразвуковым датчиком; и внешний съемный рукав с фиксирующими элементами. Аноскоп должен быть стерильным, одноразовым. Внешний диаметр зонда – не более 30 мм (диаметр фланца: не более 60 мм); Внутренний диаметр зонда – не менее 26 мм; Длина зонда – не более 100 мм; Внешний диаметр рукава – не более 33 мм; Внутренний диаметр рукава – не менее 30 мм; Длина рукава – не более 122 мм | комплект | 196 000,00 | 50 | 9 800 000,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **9 800 000,00** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области **Директор**  |  |  | **Е.Ш.Нурлыбаев** |  |