## объявление 1
2023ж_____________ №39 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 39 от 09 июня 2023г.
Директор_________________Нурлыбаев Е. Ш.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Хлосоль | раствор для инфузий 200 мл | флакон | 100 | 116.84 | 11684 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
2 | Дисоль | раствор для инфузий 200 мл | флакон | 100 | 119.11 | 11911 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
3 | Соль таблетированная для системы водоподготовки 25 кг | таблетки цилиндрической формы со сферической нижней и верхней частью масса 14,0 гр, массовая доля хлорида натрия 99,72%, массовая доля кальций-иона 0,005 гр, массовая доля магний иона-0,001%,массовая доля сульфат-иона - 0,04% массовая доля нерастворимого в воде остатка-0,004%. | упаковка (25 кг) | 40 | 4560 | 182400 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
4 | О2 - Сыворотки диагностические сальмонелезные | адсорбированные типовые 2 мл/амп. №10 | уп | 1 | 59600 | 59600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
5 | О4 - Сыворотки диагностические сальмонелезные | адсорбированные типовые 2 мл /амп№10 2 мл /амп№10 | уп | 1 | 59600 | 59600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
6 | О9 - Сыворотки диагностические сальмонелезные адсорбированные типовые 2 мл/амп №10 | 2 мл/амп. №10 | уп | 1 | 59600 | 59600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
7 | Хлорид-III-железа 250мл | 30 мл | уп | 5 | 21253 | 106265 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
8 | Пептидазный реагент 250мл | 30 мл | уп | 5 | 21253 | 106265 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
9 | Набор реагентов для определдения протромбинового времени | 100 определений | набор | 5 | 40300 | 201500 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
10 | Сыворотка поливалентная эшерихиозная ОК-типовые | 1 мл /амп № 10 | уп | 1 | 64000 | 64000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
11 | Набор реагентов "О-группа Сальмонелла РПГА" Комплект общий (А(1,2,12),В (1,4,12), С1 (6,7),С2 (6,8), D (1,9,12), Е (3,10)) | Расчитан на проведение 72 анализов включая контроли | набор | 1 | 207400 | 207400 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
12 | Программа Гепатиты С для ИХЛ исследований | Программа Гепатиты С для ИХЛ исследований | уп | 1 | 218610 | 218610 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
13 | Программа Гепатиты B для ПЦР исследований | Программа Гепатиты B для ПЦР исследований | уп | 1 | 245070 | 245070 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
14 | Программа Гепатиты В для ИХЛ исследований | Программа Гепатиты В для ИХЛ исследований | набор | 1 | 218610 | 218610 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
15 | Датчик кислорода на аппарат ИВЛ "Biovent" | 1. Диапазон измерений: от 0 до 100% кислорода при атмосферном давлении. 2. номинальный срок службы датчик: не менее 500000 % кислородных часов по объему. 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мв. 4. Электрический интерфейс:3-х пиновый. 5. точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55. 6. рабочая температура от 0 С до 50 С. 7. Диапазон давления от 0,6 бар до 2 бар. 8. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации. 9. температура хранения от -20С до 50С. 10. время подогрева не более 30 минут после замены сенсора. 11. долгосрочный дрейф выхода кислорода: не более 1% объема кислорода в месяц. 12. не более 15% в течение срока службы. | штука | 2 | 72788 | 145576 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
16 | Блок выдоха (клапан выдоха + датчик потока) на аппарат ИВЛ "Biovent" | 1. Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока. 2. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха. 3. Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха(PEEP). 4. Датчик потока и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом. 5. Длина датчика потока 78,6 мм расстояние между трубками 25,6 мм. 6. автоклавирование при 121 С позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации. | штука | 4 | 148198 | 592792 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
17 | Датчик потока на аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями «SV300» | Датчик потока на аппарат ИВЛ в комплекте с принадлежностями «SV300» многоразовый, взрослый, 1.8 м | штука | 4 | 120000 | 480000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
18 | Регулятор давления на аппарат ИВЛ "Biovent" | Регулятор давления на аппарат ИВЛ "Biovent" | штука | 4 | 81000 | 324000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
19 | Аккумуляторная батарея на аппарат ИВЛ "Biovent" | Аккумуляторная батарея на аппарат ИВЛ "Biovent" | штука | 6 | 52656 | 315936 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
20 | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w | Аккумуляторная батарея 4V-8Ah Элементы моноблока выполнены по технологии AGM (электролит абсорбирован в микропористое стекловолокно) и снабжены предохранительными клапанами для сброса избыточного давления, возникающего внутри корпуса в процессе эксплуатации. Предохранительным клапаном снабжен и корпус моноблока. Таким образом, аккумулятор 4V 8,0Ah абсолютно безопасен, исключается утечка электролита, и эксплуатация возможна в любом положении. Электродные пластины элементов – особо тонкие, выполнены из свинца особой чистоты (99,99%) и закручены спиралью, имеют низкое внутреннее сопротивление. Этим обеспечивается высокая энергоемкость аккумулятора, и он способен эффективнее накапливать и отдавать энергию в любых условиях эксплуатации. Кроме того, использование химически чистого свинца обеспечивает высокую скорость заряда – менее чем за час можно методом постоянного напряжения зарядить аккумуляторную батарею до 95% из состояния полного разряда, без причинения ей какого-либо ущерба. Аккумуляторная батарея 4V 8,0Ah обладает способностью восстанавливаться после глубоких разрядов без потери емкости и изменения свойств электролита, а также характеризуется чрезвычайно низкой величиной саморазряда, при хранении производитель рекомендует подзаряжать ее – всего один раз в 24 месяца. Технические характеристики аккумулятора / аккумуляторной батареи 4V 8,0Ah Номинальное напряжение 4 В Емкость C10 (10 часовой разряд до напряжения 1,80 В) 8,0 Ач Ток короткого замыкания 665 А Внутреннее сопротивление полностью заряженного элемента (25 °С)6,0 мОм Расчетное давление сброса выделяемых газов 0,5 атм Срок хранения (при 25 °С, без подзаряда) 2 года Метод заряда: постоянным напряжением (25 °С) Напряжение заряда в циклическом режиме 4,90–5,00 В Напряжение заряда в буферном режиме 4,54–4,70 В Ускоренный заряд до 100% емкости (током 1,5C10) 60 мин Ускоренный заряд до 100% емкости (током 2,5C10) 40 мин Срок службы Количество циклов (при глубине разряда 100%) 300 Буферный режим (при температуре 20–25 °С) до 3 лет Диапазон рабочих температур Разряд -40 °С ~ 40 °С Заряд -40 °С ~ 40 °С Хранение -40 °С ~ 40 °С Особенности аккумулятора / аккумуляторной батареи 4V 8,0Ah (артикул 0859-0010) • Последовательное соединение двух двухвольтовых элементов • Каждый двухвольтовый элемент содержит особо тонкие пластины из свинца с чистотой до 99,99%, спирально упакованные в цилиндрический корпус • Высокая энергоемкость на единицу объема • Высокая скорость заряда • Возможность восстановления после глубокого разряда • Продолжительный срок службы: до 3 года в буферном режиме или 300 циклов при разряде 100% • Широкий диапазон температур при эксплуатации | штука | 4 | 115825 | 463300 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
21 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ "Biovent" | 1. Диапазон измерений: от 0 до 100% кислорода при атмосферном давлении. 2. номинальный срок службы датчик: не менее 500000 % кислородных часов по объему. 3. Выходное напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мв. 4. Электрический интерфейс:3-х пиновый. 5. точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55. 6. рабочая температура от 0 С до 50 С. 7. Диапазон давления от 0,6 бар до 2 бар. 8. Рабочая влажность от 0% до 99% относительной влажности без конденсации. 9. температура хранения от -20С до 50С. 10. время подогрева не более 30 минут после замены сенсора. 11. долгосрочный дрейф выхода кислорода: не более 1% объема кислорода в месяц. 12. не более 15% в течение срока службы. | штука | 4 | 72000 | 288000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
22 | Фильтр для вентилятора на аппарат ИВЛ "Biovent" | Фильтр для вентилятора на аппарат ИВЛ "Biovent" | штука | 4 | 3089 | 12356 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
23 | Термометр электронный цифровой-15 | Термометр электронный цифровой-15 | штука | 10 | 5000 | 50000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
24 | Мешок резервный для дых.контура к ИВЛ-10 | Мешок резервный для дых.контура к ИВЛ-10 | штука | 8 | 1500 | 12000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
25 | Пинцет изогнутый лапчатый длина 10 см. | Пинцет изогнутый лапчатый длина 10 см. | штука | 5 | 2000 | 10000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
26 | Лампа вакуумная малая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 00-1 | Лампа вакуумная малая для ларингоскопа WL 2,5 В совместима с клинками размеров 00-1 | штука | 30 | 4500 | 135000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
27 | Датчик потока неонатальный одноразовый (комплект 10 шт) для аппарат NCPAP FABIAN ACCUTRONIC | Датчик потока неонатальный одноразовый (комплект 10 шт) для аппарат NCPAP FABIAN ACCUTRONIC. Поток от 0 до 32 л/мин. Кол-во в упаковке: 10 штук | упаковка | 11 | 140000 | 1540000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
28 | Жгут многорозовый 45 см х 2,5 см | Жгут многорозовый 45 см х 2,5 см | штука | 70 | 785 | 54950 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
29 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиламентная (синяя) с покрытием игла колющая-сосудистая (коронарная) 3/8 окр USP 6/0 (0,7) 2*TRM 13 мм-280 длина нити 60 см | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая (не менее 99%), монофиламентная. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране (пигмент-синии CI.61568 не более 1%). Толщина нити USP 6/0 M0,7 две иглы, колющая-частично круглая с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 60cm две иглы 2xTRM 13mm-280mi (коронарная). Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен диоксид. | штука | 140 | 1800 | 252000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
30 | Шовный материал -моноволокнистый синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический материал, предназначен для общего соединения тканей или лигирования М(1,5) 4/0 длина 90 см две колющие иглы 17 мм | Шовный материал -моноволокнистый синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический материал, предназначен для общего соединения тканей или лигирования М(1,5) 4/0 длина 90 см две колющие иглы 17 мм | штука | 200 | 2980 | 596000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
31 | Шовный материал -моноволокнистый синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический материал, предназначен для общего соединения тканей или лигирования М1 5/0 длина 90 см две колющие иглы 17 мм | Шовный материал -моноволокнистый синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический материал, предназначен для общего соединения тканей или лигирования М1 5/0 длина 90 см две колющие иглы 17 мм | штука | 200 | 3000 | 600000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
32 | Картриджи для линейного степлера RLS55, 55 мм для стандартной ткани , цвет синий | Одноразовый картридж с 19 титановыми скобами в 2 ряда в шахматном порядке, длина шва 53 мм, толщина шва не более 1,5 мм, высота открытой скобы не более 3,8 мм, ширина коронки не более 4,0 мм, диаметр проволоки не более 0,3 мм. Картридж упакован, стерильный, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности картриджа. Цветовая маркировка – синяя. | штука | 4 | 60506 | 242024 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
33 | Картриджи для линейного степлера RLS55, 55 мм для плотной ткани , цвет зеленый | Одноразовый картридж с 19 титановыми скобами в 2 ряда в шахматном порядке, длина шва 53 мм, толщина шва не более 2,0 мм, высота открытой скобы не более 4,5 мм, ширина коронки не более 4,0 мм, диаметр проволоки не более 0,3 мм. Картридж упакован, стерильный, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности картриджа. Цветовая маркировка – зеленая. | штука | 4 | 60506 | 242024 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
34 | Среда Ресселя | 250г | кг | 7 | 40300 | 282100 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
35 | Повидон-йодированный | мазь для наружного применения 10% 20 г | туба | 18 | 1543.41 | 27781.38 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| ИТОГО: |  |  |  |  | 8418354.38