## цены
13 апреля 2021 г. Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений КГП «Областной клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупе лекарственных средств способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг №1729 от 30 октября 2009 года . Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
29 июня 2021 г. Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений КГП «Областной клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупемедицинских изделий способом запроса ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг №375 от 04 июня 2021 года . Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
№ п/п | Наименование | Тех спец. | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
1 | Увлажнитель кислорода с ротаметром | предназначен для систем кислородного обеспечения, таких как кислородные баллоны. Он подключается к системе на выходе чистого кислорода, непосредственно перед подачей в маску или канюли. Кислород увлажняется до 85%, пока пропускается через очищенную воду. Данная процедура устраняет риск повреждения слизистых пациента сильным потоком сухого воздуха. Характеристика Значения. Диапазон регулировки расхода 1 л/мин – 10 л/мин. Давление воздуха на входе Не более 15 Мпа. Давление воздуха на выходе 1,2 Мпа – 0,3 Мпа. Клапан управления предохранительным клапаном 0,35 М +/- 0,05 Мпа. Гарантия 12 месяцев. | штука | 20 | 28000 | 560000 | 15 календарных дней | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 /DDP | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок | 07.07.2021 года 18.00 | 07.07.2021 года 10.30 Г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
2 | Операционный/диагностический светодиодный светильник | согласно технической спецификации | штука | 2 | 1000000 | 2000000 | 45 календарных дней | г. Караганда пр. С. Сейфуллина, 17. /DDP | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок | 07.07.2021 года 18.00 | 07.07.2021 года 10.30 Г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
3 | Налобный осветитель | Отличительные черты: Возможность наблюдения сетчатки глаза даже через маленький зрачок без дополнительного расширения его (зрачка); Возможность плавного изменения угла обзора позволяет наблюдать сетчатку с любой удобной точки зрения; Лампа дает свет, близкий по спектру к дневному. Эргономичный дизайн. Длительный срок службы: Квазипостоянный срок службы (100 000 часов). Возможность позволяет не выключать ее во время пауз. Энергия расходуется значительно эффективно. Жизненный срок аккумулятора лампы более 800 циклов перезарядки. В 10 раз ярче галогеновой лампы. Зарядка аккумулятора может производится более 800 раз. На одной зарядке батарею с огромной емкостью можно использовать для З.5 часов. Свободный угол регулирует 1.7. Lou loupe equipable (вариант).Бесступенчатый контроль интенсивности света (0-100%). Головной убор выполнен из мягкой натуральной кожи. Регулируемый размер светового пятна (KS-02, 0З). Отличный дизайн радиатора. Тонкий дизайн без каких-либо оголенных проводов. Тонкий дизайн без каких-либо оголенных проводов. Гарантия 12 месяцев. | штука | 2 | 625000 | 1250000 | 40 календарных дней | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 /DDP | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок | 07.07.2021 года 18.00 | 07.07.2021 года 10.30 Г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
4 | Электрокардиограф переносной из комплекса аппаратно-программного для проведения исследований функциональной диагностики. | согласно технической спецификации | штука | 4 | 742100 | 2968400 | 15 календарных дней | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 /DDP | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок | 07.07.2021 года 18.00 | 07.07.2021 года 10.30 Г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
5 | Увлажнитель кислорода | Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). Основной составной частью увлажнителя является емкость с дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую пропускается кислород (кислородновоздушная смесь) для увлажнения. Таким образом, относительная влажность кислорода (кислородно- воздушной смеси) на выходе из увлажнителя составляет не менее 85%. Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему соединения с емкостью, оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного давления. Выходной порт подходит для коннекторов от любых интубационных трубок. Увлажнитель состоит из ротаметра, регулятора и емкости для стерильной воды. Устанавливается в кислородный клапан стандарта DIN 13260-2 медицинской консоли, включается в кислородный клапан посредством штекера на гибком шланге. Регулировка расхода кислорода выполняется по ротаметру. Гарантия 12 месяцев | штука | 35 | 65000 | 2275000 | 15 календарных дней | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 /DDP | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок | 07.07.2021 года 18.00 | 07.07.2021 года 10.30 Г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок
6 | Глюкометр | предназначен для определения уровня глюкозы крови при помощи тест-полосок. Возможно использовать для проведения самоконтроля. Прибор может использоваться как пациентами для самостоятельного измерения глюкозы крови, так и медицинским персоналом для мониторинга показателей глюкозы крови пациентов. Характеристики: Объем капли крови 1-2 мкл; Тип образца Свежая цельная кровь; Время измерения 5 секунд; Диапазон измерений от 0.6 до 33.3 ммоль/л; Условия хранения прибора Температура от -25 С до 70 С; Объем памяти 500 результатов измерений уровня глюкозы крови, включая время и дату; Автоматическое отключение через 30 или 90 сек, в зависимости от режима работы; Источник питания Одна литиевая батарейки, 3 В (тип 2032); Размеры 97,8/46,8/19,1 мм (д/ш/в); Вес прибл. 50 г (с батарейками); Формат Портативный прибор; Порт USB; Степень защиты III; Дополнительные возможности: маркировка результатов измерений, проведенных «до» и «после» еды, • расчет средних значений измерений «до» и «после» еды. • расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней с обозначением количества измерений, проведенных за данный период. • память на 500 измерений с датой и временем проведения. • визуальное и аудио напоминание о проведении измерения через 2 часа после еды. • расширенный диапазон гематокрита. • дополнительный визуальный контроль результата измерений. • большой дисплей с крупными символами. • 2 способа нанесения капли крови на тест-полоску: в приборе или вне прибора. • крупная тест-полоска с большим тестовым полем. | штука | 11 | 7000 | 77000 | 5 дней | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 /DDP | г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок | 07.07.2021 года 18.00 | 07.07.2021 года 10.30 Г. Караганда Ул. Назарбаева, 10 Отдел гос. закупок

## Лист3
7754 | ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400
7755 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп.
7756 | АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7757 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7758 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х20мл t +2 +8C | уп.
7759 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп.
7760 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 150мл t +2 +8 С | уп.
7761 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп.
7762 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 300мл t+15 +30 С | уп.
7763 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8x60мл+8х15мл t +15 +30 С, | уп.
7764 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7765 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60мл+2х20мл t+2 +8С | уп.
7766 | LDL- ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60мл+2х20мл t+2 +8 С | уп.
7767 | КРЕАТИНКИНАЗА (СК) из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп.
7768 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2x60+2x20мл t +2 +8 C, | уп.
7769 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 600мл (10х60мл) t +15 +30 С | уп.
7770 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 120 мл +2 +8 С | уп.
7771 | ФИБРИНОГЕН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл+2х15мл t+2 +8 C | уп.
7772 | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4x60мл+4х15мл t+2 +8 С, | уп.
7773 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60 мл t+2 +8 С | уп.
7774 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрически ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4x60+4x15 мл +2 +8 С | уп.
7775 | ИММУНОГЛОБУЛИН A из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл +2 +8 С | уп.
7776 | ИММУНОГЛОБУЛИН G из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл +2 +8 С | уп.
7777 | ИММУНОГЛОБУЛИН M из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл +2 +8 С | уп.
7778 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7779 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | уп.
7780 | ЛИПАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х50мл+1х20мл t+2 +8 С | уп.
7781 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2х60мл+2х15мл t+2 +8 С | уп.
7782 | Фосфор, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 4х60мл+2х50мл t +15 +30 С | уп.
7783 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t +15 +30 С | уп.
7784 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7785 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 600 мл t+2 +8 С | уп.
7786 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 600мл t +2 +8, | уп.
7787 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10x60 мл +2 +8 С , | уп.
7788 | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 300 мл | уп.
7789 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-DEA из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 300 мл t+2 +8 С | уп.
7790 | ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7791 | Alpha-1 Microglubulin из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 120 мл t+2 +8 С | уп.
7792 | Alpha-1-ACID GLYCOPROTEIN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7793 | ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 2x60мл+2х15мл t+2 +8С | уп.
7794 | ANTITHROMBIN III из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 2x60мл+2х15мл t+2 +8С | уп.
7795 | APOLIPOPROTEIN A-I (APO A-I) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7796 | APOLIPOPROTEIN B (APO B) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7797 | Beta2-MICROGLOBULIN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7798 | Carbon Dioxide (CO2) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 120 мл t+2 +8 С | уп.
7799 | COMPLEMENT COMPONENT C3 из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, | 120мл, +2 +8 С | уп.
7800 | COMPLEMENT COMPONENT C4 из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 | 120 мл +2 +8 С | уп.
7801 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP), из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 300 мл | уп.
7802 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл | уп.
7803 | CREATINE KINASE-MB (CK-MB) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 150 мл t+2 +8 С | уп.
7804 | HEMOGLOBIN A1C-TURBI (HbA1C-TURBI) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 1x60мл+1x 15 мл, t+15 +30 С | уп.
7805 | IRON-FERROZINE из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7806 | LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) IFCC из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 600 мл t+2 +8 С | уп.
7807 | PREALBUMIN, из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 | 120 мл +2 +8 С | уп.
7808 | PROTEIN (URINE) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 340 мл t+2 +8 С | уп.
7809 | RHEUMATOID FACTORS (RF) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | уп.
7810 | TRANSFERRINиз комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 2x60 мл t+2 +8 С | уп.
7811 | TRIGLYCERIDES из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 10х60мл t+2 +8 С | уп.
7812 | CALCIUM CRESOLPHTHALEIN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 600 мл t+2 +8 С | уп.
7813 | CARBON DIOXIDE (CO2) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 120 мл t+2 +8 С | уп.
7814 | FIBRINOGEN из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 4x60 + 4x15 мл t+2 +8 С | уп.
7815 | Контроли и калибраторы
7816 | Холестерин HDL/LDL калибратор, CHORESTEROL HDL/LDL CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. | 1x1мл +2 +8 С | уп.
7817 | Гемоглобин А1С контроль (норма), HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems | 1x0,5мл t t +2 +8 С | уп.
7818 | Набор реагентов биохимических ALBUMIN (URINE) STANDARD , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1мл +2 +8 С | уп.
7819 | ANTI-STREPTOLYZIN О (АSО) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1x1ml +2 +8 С | уп.
7820 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1мл +2 +8 С | уп.
7821 | FERRITIN STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1х3мл t+2 +8 С | уп.
7822 | Гемоглобин А1С-турби стандарт (BSA) Hemoglobin A1c-turbi standard BSA из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems | 4x0.5 ml +2 +8 C | уп.
7823 | REUMATOID FACTORS STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1x3мл t+2 +8 С | уп.
7824 | Билирубин стандарт, BILIRUBIN standard из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems | 5 ml t +2 +8 С | уп.
7825 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM level II | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7826 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7827 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7828 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень 1 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) level 1 | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7829 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7830 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR | 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7831 | Гемоглобин A1С-турби стандарт (BSA), Hemoglobin A1c-turbi standard BSA | из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа 1х2мл t +2 +8 С, BioSystems S.A., | уп.
7832 | Гемоглобин А1С контроль (высокий), HEMOGLOBIN A1C CONTROL (Elevated) | из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа 1x0,5мл t+2 +8 C , BioSystems S.A., | уп.
7833 | CK-MB контрольная сыворотка, CK-MB Control Serum | из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа 1мл +2 +8 С , BioSystems S.A., | уп.
7834 | Расходный материал
7835 | Концентрированный промывочный раствор | (500мл)+15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | уп.
7836 | Кюветы для образцов | (1000 шт), BioSystems S.A., | уп.
7837 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 10 шт. | уп.
7838 | Системный концентрированный раствор | (1 L), t +15 +30 С, BioSystems S.A., | уп.
7839 | Диагностические наборы к биохимическим анализаторам открытого типа:" MINI SKREEN и" CLIN CHEK PLAS" (Hospitex Diagnostix)
7840 | Кюветы одноразовые | 1000 штук | наб
7841 | ЛОТ:Реактивы для биохимического анализатора "Cobas Integra"
7842 | АЛТ500 | АЛТ500 | набор
7843 | АСТ 500 | АСТ 500 | набор
7844 | Билирубин прямой 350 | Билирубин прямой 350 | набор
7845 | Билирубин общий 350 | Билирубин общий 250 | набор
7846 | Кальций 300 | Кальций 300 | набор
7847 | Холестерин 400 | Холестерин 400 | набор
7848 | Креатинин плюс 250 | Креатинин плюс 250 | набор
7849 | Глюкоза 800 | Глюкоза 800 | набор
7850 | Железо 200 | Железо 200 | набор
7851 | Общий белок 300 | Общий белок 300 | набор
7852 | Мочевина 500 | Мочевина 500 | набор
7853 | Альбумин 300 | Альбумин 300 | набор
7854 | триглицериды 250 | триглицериды 250 | набор
7855 | Липаза колориметрическая 200 | Липаза колориметрическая 200 | набор
7856 | Общая железосвязывающая способность 100 | ненасыщенная железосвязыывающая способность 100 | набор
7857 | Щелочная фосфатаза 400 | Щелочная фосфатаза 400 | набор
7858 | Амилаза 300 | Амилаза 300 | набор
7859 | Контроль универсальный норма | Прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5ml | набор
7860 | Контроль универсальный патология | Прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5ml | набор
7861 | Калибратор автоматических систем | Калибратор автоматических систем | набор
7862 | микрокюветы20*1000 | микрокюветы20*1000 | шт
7863 | микробробирка 1000шт | микробробирка 1000шт | уп
7864 | очищающий раствор 1л | очищающий раствор 1л | уп
7865 | адаптеры 30 шт/уп | адаптеры 30 шт/уп | уп.
7866 | Контроль для липидов норма для анализатора "COBAS INTEGRA" | Прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5ml | уп
7867 | Калибратор: Precimat Chromogen Cobas Integra | Калибратор: Precimat Chromogen Cobas Integra | уп
7868 | Очищающий раствор СOBAS INTEGRA 150 тестов | Очищающий раствор СOBAS INTEGRA 150 тестов | уп
7869 | Калибратор для протеинов СOBAS INTEGRA | Калибратор для протеинов СOBAS INTEGRA | уп
7870 | Раствор Na CL DILUENT 9%СOBAS INTEGRA | Раствор Na CL DILUENT 9%СOBAS INTEGRA | уп