## Лист1
№ п/п | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. |  |  | Кол-во | Планируемая цена | Сумма | месяц | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты | Сумма | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Адаптеры для увлажнителя. Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина 41,5см , на концах два электрических соединителя. Один – стандартный с подвижным корпусом для подсоединения к разъёму увлажнителя МR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. | Адаптеры для увлажнителя. Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина 41,5см , на концах два электрических соединителя. Один – стандартный с подвижным корпусом для подсоединения к разъёму увлажнителя МR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. | Шт. | 2 | 4 | 2 | 160000 | [6 empty] | 320000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Датчик потока одноразовый для новорожденных для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. Коннекторы 15M/15F; Длина соединительных трубок 1,88 м. | Датчик потока одноразовый для новорожденных для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. Коннекторы 15M/15F; Длина соединительных трубок 1,88 м. | Шт. |  | 30 | 30 | 31000 | [6 empty] | 930000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 1 | 1 | 289000 | [6 empty] | 289000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. | Шт. |  | 1 | 1 | 388000 | [6 empty] | 388000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Аккумуляторные батареи для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. Полная совместимость с аппаратом. Установка на аппарат. | Аккумуляторные батареи для аппарата ИВЛ Hamilton G-5. Полная совместимость с аппаратом. Установка на аппарат. | Компл. |  | 1 | 1 | 260000 | [6 empty] | 260000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ Hamilton C-2. Установка на аппарат; Настройка и калибровка аппарата после замены. | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ Hamilton C-2. Установка на аппарат; Настройка и калибровка аппарата после замены. | Шт. |  | 1 | 1 | 260000 | [6 empty] | 260000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для аппарата ИВЛ Hamilton С-2. | Контур дыхательный неонатальный с одним влагосборником многоразовый для аппарата ИВЛ Hamilton С-2. | Шт. |  | 1 | 1 | 388000 | [6 empty] | 388000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Аккумуляторные батареи для аппарата ИВЛ Hamilton C-2. Установка на аппарат. Полная совместимость с аппаратом. | Аккумуляторные батареи для аппарата ИВЛ Hamilton C-2. Установка на аппарат. Полная совместимость с аппаратом. | Компл. |  | 1 | 1 | 780000 | [6 empty] | 780000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ BabyLog 8000 plus. Установка на аппарат. Настройка и калибровка аппарата после замены. | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ BabyLog 8000 plus. Установка на аппарат. Настройка и калибровка аппарата после замены. | Шт. |  | 1 | 1 | 306800 | [6 empty] | 306800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Кабель датчика потока для аппарата ИВЛ BabyLog 8000 plus, совместимость с неонатальными датчиками потока. | Кабель датчика потока для аппарата ИВЛ BabyLog 8000 plus, совместимость с неонатальными датчиками потока. | Шт. |  | 1 | 1 | 213000 | [6 empty] | 213000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Датчик потока на аппарат ИВЛ BabyLog 8000 plus (упаковка 5 шт). | Датчик потока на аппарат ИВЛ BabyLog 8000 plus (упаковка 5 шт). | Шт. |  | 5 | 5 | 50000 | [6 empty] | 250000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Датчик кислорода на аппарат ИВЛ Evita 2 plus. Установка на аппарат. Настройка и калибровка аппарата после замены. | Датчик кислорода на аппарат ИВЛ Evita 2 plus. Установка на аппарат. Настройка и калибровка аппарата после замены. | Шт. |  | 1 | 1 | 266300 | [6 empty] | 266300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Кабель датчика потока на аппарат ИВЛ Evita 2 plus, совместимость с неонатальными датчиками потока. | Кабель датчика потока на аппарат ИВЛ Evita 2 plus, совместимость с неонатальными датчиками потока. | Шт. |  | 1 | 1 | 88900 | [6 empty] | 88900 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Датчик потока на аппарат ИВЛ Evita 2 plus. Датчик потока неонатальный с Y-образным тройником. | Датчик потока на аппарат ИВЛ Evita 2 plus. Датчик потока неонатальный с Y-образным тройником. | Шт. |  | 4 | 4 | 313800 | [6 empty] | 1255200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ SLE5000 - Датчик кислорода для аппарата ИВЛ SLE5000; - Установка на аппарат; - Настройка и калибровка аппарата после замены; - Срок поставки – 30 календарных дней; - Гарантия – 12 месяцев | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ SLE5000 - Датчик кислорода для аппарата ИВЛ SLE5000; - Установка на аппарат; - Настройка и калибровка аппарата после замены; - Срок поставки – 30 календарных дней; - Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 3 | 3 | 115000 | [6 empty] | 345000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для аппарата ИВЛ SLE5000 - Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для аппарата ИВЛ SLE5000; - Установка на аппарат; - Срок поставки – 30 календарных дней; - Гарантия – 12 месяцев | Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для аппарата ИВЛ SLE5000 - Аккумуляторная батарея CYCLON 4 v 8.0 Ah 7257 w для аппарата ИВЛ SLE5000; - Установка на аппарат; - Срок поставки – 30 календарных дней; - Гарантия – 12 месяцев | Компл. |  | 3 | 3 | 157990 | [6 empty] | 473970 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Датчик потока на аппарат ИВЛ AVEA - Датчик потока на аппарат ИВЛ AVEA. | Датчик потока на аппарат ИВЛ AVEA - Датчик потока на аппарат ИВЛ AVEA. | Шт. |  | 2 | 2 | 68900 | [6 empty] | 137800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Датчик кислорода для ИВЛ AVEA. Установка на аппарат. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Датчик кислорода для ИВЛ AVEA. Установка на аппарат. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 2 | 2 | 65000 | [6 empty] | 130000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Кислородный датчик для аппарата ИВЛ Fabian. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев. | Кислородный датчик для аппарата ИВЛ Fabian. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев. | Шт. | 2 | 4 | 2 | 150000 | [6 empty] | 300000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
20 | Датчик потока неонатальный для аппарат ИВЛ Fabian одноразовый С. | Датчик потока неонатальный для аппарат ИВЛ Fabian одноразовый С. | Шт. | 10 | 20 | 10 | 12000 | [6 empty] | 120000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
21 | Кабель датчика потока для аппарата ИВЛ Fabian, совместимость с неонатальными датчиками потока. | Кабель датчика потока для аппарата ИВЛ Fabian, совместимость с неонатальными датчиками потока. | Шт. | 2 | 4 | 2 | 115000 | [6 empty] | 230000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
22 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ NBP 840. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ NBP 840. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев. Нестерильный, не регенерируемый (не восстанавливаемый). С кабелем 3 pin. Для измерения процентного содержания кислорода (O2 %) в воздушной смеси подаваемой пациенту. Технические характеристики: Напряжение выходное, мВ: 10-15. Время срабатывания при 90%, сек: 15. Точность: ошибка в линейности при постоянной t и давлении, от полной шкалы, %: ± 1. Интерфейс машинный - порт: (разъем) pin: 3. | Шт. |  | 1 | 1 | 180000 | [6 empty] | 180000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
23 | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ NSPAP Arabella. Настройка и калибровка аппарата после замены. | Датчик кислорода для аппарата ИВЛ NSPAP Arabella. Настройка и калибровка аппарата после замены. | Шт. |  | 1 | 1 | 97000 | [6 empty] | 97000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
24 | Юстировочный набор для аппарата ИВЛ Sipap Infant Flow. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Юстировочный набор для аппарата ИВЛ Sipap Infant Flow. Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 1 | 1 | 690700 | [6 empty] | 690700 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
25 | Дыхательный контур неонатальный многоразовый для транспортного ИВЛ SirioBaby инкубатора Atom Transcapsule V-808. | Дыхательный контур неонатальный многоразовый для транспортного ИВЛ SirioBaby инкубатора Atom Transcapsule V-808. | Шт. |  | 1 | 1 | 383000 | [6 empty] | 383000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
26 | Датчик температуры на транспортный инкубатор Atom Transcapsule V-808. | Датчик температуры на транспортный инкубатор Atom Transcapsule V-808. | Шт. |  | 1 | 1 | 142000 | [6 empty] | 142000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
27 | Батареи для транспортного ИВЛ SirioBaby. Гарантия – 12 месяцев | Батареи для транспортного ИВЛ SirioBaby. Гарантия – 12 месяцев | Компл. |  | 1 | 1 | 369000 | [6 empty] | 369000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
28 | Батареи для транспортного инкубатора AtomTranscapsuleV-808. Гарантия – 12 месяцев | Батареи для транспортного инкубатора AtomTranscapsuleV-808. Гарантия – 12 месяцев | Компл. |  | 1 | 1 | 480000 | [6 empty] | 480000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
29 | Датчик для измерения SPO2 неонатальный LNCS Inf для аппарата Panda Warmer GE. | Датчик для измерения SPO2 неонатальный LNCS Inf для аппарата Panda Warmer GE. | Шт. |  | 20 | 20 | 56000 | [6 empty] | 1120000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
30 | Датчик для измерения SPO2 неонатальный LNOP Neo одноразовые, производства «Atom Medical Corporation», Япония. | Датчик для измерения SPO2 неонатальный LNOP Neo одноразовые, производства «Atom Medical Corporation», Япония. | Шт. |  | 20 | 20 | 39000 | [6 empty] | 780000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
31 | Кабель соединительный для одноразовых неотнатальных датчиков измерения SPO2 LNOP Patient Cable Red PC-04 for SpO2 для аппаратов «Atom Medical Corporation». | Кабель соединительный для одноразовых неотнатальных датчиков измерения SPO2 LNOP Patient Cable Red PC-04 for SpO2 для аппаратов «Atom Medical Corporation». | Шт. |  | 1 | 1 | 295000 | [6 empty] | 295000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
32 | Датчик SpO2 многоразовый неонатальный для монитора прикроватного «InfinityGammaXL». | Датчик SpO2 многоразовый неонатальный для монитора прикроватного «InfinityGammaXL». | Шт. |  | 1 | 1 | 119000 | [6 empty] | 119000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
33 | Многопараметрический измерительный модуль М3001А для монитора неонатального МР-20. M3001A - сервер многопараметрический измерительный. Представляет собой базовый блок многопараметрического измерительного сервера IntelliVue и служит для измерения НИАД - неинвазивного артериального давления, ЭКГ 3 или 5 отведений (отдельная программа сможет обеспечить реконструкцию до 12 отведений, одновременно за счет импеданса производится подсчет частоты дыхания, SPO2 / Плетизмограмма пульса (по выбору клиента могут использоваться различные методики определения сатурации (Fast - Philips, Masimo SEt или Nellcor OxiMax). - Установка на аппарат; - Настройка и калибровка аппарата после замены. | Многопараметрический измерительный модуль М3001А для монитора неонатального МР-20. M3001A - сервер многопараметрический измерительный. Представляет собой базовый блок многопараметрического измерительного сервера IntelliVue и служит для измерения НИАД - неинвазивного артериального давления, ЭКГ 3 или 5 отведений (отдельная программа сможет обеспечить реконструкцию до 12 отведений, одновременно за счет импеданса производится подсчет частоты дыхания, SPO2 / Плетизмограмма пульса (по выбору клиента могут использоваться различные методики определения сатурации (Fast - Philips, Masimo SEt или Nellcor OxiMax). - Установка на аппарат; - Настройка и калибровка аппарата после замены. | Шт. |  | 2 | 2 | 98000 | [6 empty] | 196000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
34 | Многоразовый датчик SpO2 для кисти/стопы для новорожденных для монитора неонатального МР-20 - Многоразовый пульсоксиметрический датчик для новорожденных (с массой тела от 1 до 4 кг, крепление на руку/ногу) с 8-pin коннектором, длина кабеля 1,5 м для монитора неонатального МР-20; Совместим с: M3001A. | Многоразовый датчик SpO2 для кисти/стопы для новорожденных для монитора неонатального МР-20 - Многоразовый пульсоксиметрический датчик для новорожденных (с массой тела от 1 до 4 кг, крепление на руку/ногу) с 8-pin коннектором, длина кабеля 1,5 м для монитора неонатального МР-20; Совместим с: M3001A. | Шт. |  | 9 | 9 | 205000 | [6 empty] | 1845000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
35 | Соединительная трубка для измерения давления новорожденных для монитора неонатального МР-20 - Соединительная трубка для измерения давления новорожденных для монитора неонатального МР-20; Совместим с: M3001A. | Соединительная трубка для измерения давления новорожденных для монитора неонатального МР-20 - Соединительная трубка для измерения давления новорожденных для монитора неонатального МР-20; Совместим с: M3001A. | Шт. |  | 2 | 2 | 54000 | [6 empty] | 108000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
36 | Манжеты одноразовые для не инвазивного измерения АД у новорожденных для монитора неонатального МР-20. Совместим с: M3001A. | Манжеты одноразовые для не инвазивного измерения АД у новорожденных для монитора неонатального МР-20. Совместим с: M3001A. | Шт. |  | 20 | 20 | 50000 | [6 empty] | 1000000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
37 | Зарядное устройство для весов Саша В1-15 - Блок питания (сетевой адаптер, источник питания) (9V, 500mA) для весов для новорожденных Масса-К В1-15 "Саша" (Massa-K B1-15). | Зарядное устройство для весов Саша В1-15 - Блок питания (сетевой адаптер, источник питания) (9V, 500mA) для весов для новорожденных Масса-К В1-15 "Саша" (Massa-K B1-15). | Шт. |  | 10 | 10 | 37000 | [6 empty] | 370000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
38 | Лампа для аппарата фототерапии Monobloo. | Лампа для аппарата фототерапии Monobloo. | Шт. |  | 24 | 24 | 150000 | [6 empty] | 3600000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
39 | Лампа для аппарата фототерапии Atom. | Лампа для аппарата фототерапии Atom. | Шт. |  | 30 | 30 | 98700 | [6 empty] | 2961000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
40 | Лампа бактерицидная 15 Вт. Тип цоколя - G13 - Тип колбы - Т8 - Мощность, Вт – 15 - Поток излучения, Вт - 4,0- Напряжение на лампе, В – 55 - Размеры, мм - А = 438; D = 26. | Лампа бактерицидная 15 Вт. Тип цоколя - G13 - Тип колбы - Т8 - Мощность, Вт – 15 - Поток излучения, Вт - 4,0- Напряжение на лампе, В – 55 - Размеры, мм - А = 438; D = 26. | Шт. |  | 15 | 15 | 12000 | [6 empty] | 180000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
41 | Галогеновая лампа G4 12В 35 Вт для хирургического потолочного светильника. | Галогеновая лампа G4 12В 35 Вт для хирургического потолочного светильника. | Шт. |  | 40 | 40 | 950 | [6 empty] | 38000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
42 | ТЭНы для аквадистиллятора АЭ-10МО; - Мощность (кВт)- 2,4 кВт. - Напряжение (В)- 220 - Диаметр оболочки тэна – 8 мм. - Контактный стержень – резьба М3. - Резьба штуцеров (втулок для установки): М14х1,5 - Материал тэна- нержавеющая сталь. - Среда применения — Вода. - Применяется в медтехнике: АЭ-10 МО - Масса (кг): 0,51, м/ц=115мм - Демонтаж вышедших из строя тэн, установка новых на аппарат. Гарантия – 12 месяцев | ТЭНы для аквадистиллятора АЭ-10МО; - Мощность (кВт)- 2,4 кВт. - Напряжение (В)- 220 - Диаметр оболочки тэна – 8 мм. - Контактный стержень – резьба М3. - Резьба штуцеров (втулок для установки): М14х1,5 - Материал тэна- нержавеющая сталь. - Среда применения — Вода. - Применяется в медтехнике: АЭ-10 МО - Масса (кг): 0,51, м/ц=115мм - Демонтаж вышедших из строя тэн, установка новых на аппарат. Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 3 | 3 | 18000 | [6 empty] | 54000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
43 | ТЭНы для аквадистиллятора АЭ-25ТМ, мощность - 2,7 кВт; - штуцер – М18х1,5; - материал штуцера – латунь; - материал оболочки - нержавеющая сталь. - Демонтаж вышедших из строя тэн, установка новых на аппарат. Гарантия – 12 месяцев | ТЭНы для аквадистиллятора АЭ-25ТМ, мощность - 2,7 кВт; - штуцер – М18х1,5; - материал штуцера – латунь; - материал оболочки - нержавеющая сталь. - Демонтаж вышедших из строя тэн, установка новых на аппарат. Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 6 | 6 | 18000 | [6 empty] | 108000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
44 | Ультразвуковой доплеровский датчик для монитора фетального FC-700;- Технические характеристики: - измерение — сердечный ритм эмбриона (СРЭ); - входной сигнал — ультразвуковой допплер пульса; - частота ультразвука — 1.0 МГц; - мощность ультразвука — <10 мВ/cм2; - метод обнаружения СРЭ — автокорреляция; - амплитуда измерения — 50 ~ 240 уд./мин; - точность СРЭ — ±1 сверх нормальной амплитуды СРЭ уд/мин; - условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С. | Ультразвуковой доплеровский датчик для монитора фетального FC-700;- Технические характеристики: - измерение — сердечный ритм эмбриона (СРЭ); - входной сигнал — ультразвуковой допплер пульса; - частота ультразвука — 1.0 МГц; - мощность ультразвука — <10 мВ/cм2; - метод обнаружения СРЭ — автокорреляция; - амплитуда измерения — 50 ~ 240 уд./мин; - точность СРЭ — ±1 сверх нормальной амплитуды СРЭ уд/мин; - условия эксплуатации — помещение с температурой от +10С до +40С. | Шт. |  | 2 | 2 | 318155 | [6 empty] | 636310 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
45 | Комплект электродов ЭКГ взрослый (грудные – груша 6 шт., конечности – прищепка – 4 шт.) - Комплект электродов ЭКГ взрослый (грудные – груша 6 шт., конечности – прищепка – 4 шт.). | Комплект электродов ЭКГ взрослый (грудные – груша 6 шт., конечности – прищепка – 4 шт.) - Комплект электродов ЭКГ взрослый (грудные – груша 6 шт., конечности – прищепка – 4 шт.). | Шт. |  | 1 | 1 | 96000 | [6 empty] | 96000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
46 | Манжета взрослая для измерения АД к монитору Mindray с окружностью 13,1*23,5 см (см1203). | Манжета взрослая для измерения АД к монитору Mindray с окружностью 13,1*23,5 см (см1203). | Шт. |  | 5 | 5 | 14700 | [6 empty] | 73500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
47 | Манжета взрослая для измерения АД к монитору Mindray с окружностью 16,5*32 см (см1204). | Манжета взрослая для измерения АД к монитору Mindray с окружностью 16,5*32 см (см1204). | Шт. |  | 5 | 5 | 14700 | [6 empty] | 73500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
48 | Датчик для измерения SPO2 взрослый к монитору Mindray. | Датчик для измерения SPO2 взрослый к монитору Mindray. | Шт. |  | 3 | 3 | 60000 | [6 empty] | 180000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
49 | Датчик кислорода для НДА Fabius Plus. Установка на аппарат, Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Датчик кислорода для НДА Fabius Plus. Установка на аппарат, Настройка и калибровка аппарата после замены. Гарантия – 12 месяцев | Шт. |  | 2 | 2 | 228000 | [6 empty] | 456000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: | [12 empty] | 24362980
КГП "Областная клиническая больница" УЗКО
| Директор | Нурлыбаев Е. Ш.

## Лист2
2 | 16030 | 32 060,00 | 32060
1 | 25000 | 25 000,00 | 25000
1 | 168310 | 168 310,00 | 168310
4 | 414632 | 1 658 528,00 | 1658528
3 | 39540 | 118 620,00 | 118620
1 | 75960 | 75 960,00 | 75960
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
3 | 11845 | 35535 | 35535
1 | 660600 | 660 600,00 | 660600
0
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
1 | 16030 | 16 030,00 | 16030
1 | 11845 | 11 845,00 | 11845
1 | 100000 | 100 000,00 | 100000
0
9 | 76505 | 688 545,00 | 688545
5 | 36380 | 181 900,00 | 181900
6 | 180830 | 1 084 980,00 | 1084980
6 | 13700 | 82 200,00 | 82200
4 | 11235 | 44 940,00 | 44940
9 | 253170 | 2 278 530,00 | 2278530
4 | 35300 | 141 200,00 | 141200
0

## Лист3
2 | 231336 | 462 672,00 | 462672
2 | 231336 | 462 672,00 | 462672
2 | 165317 | 330 634,00 | 330634
2 | 165317 | 330 634,00 | 330634
4 | 89407 | 357 628,00 | 357628
4 | 89407 | 357 628,00 | 357628
35 | 70612 | 2 471 420,00 | 2471420
4 | 89407 | 357 628,00 | 357628
2 | 129419 | 258 838,00 | 258838
5 | 56888 | 284 440,00 | 284440

## Лист4
2 | 16030 | 32 060,00 | 32060
1 | 25000 | 25 000,00 | 25000
1 | 168310 | 168 310,00 | 168310
3 | 414632 | 1 658 528,00 | 1243896 | 2 | 16030 | 32 060,00 | 32060
3 | 39540 | 118 620,00 | 118620 | 1 | 25000 | 25 000,00 | 25000
1 | 75960 | 75 960,00 | 75960 | 1 | 168310 | 168 310,00 | 168310
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200 | 3 | 414632 | 1 658 528,00 | 1243896
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200 | 3 | 39540 | 118 620,00 | 118620
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505 | 1 | 75960 | 75 960,00 | 75960
3 | 11845 | 35535 | 35535 | 1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 660600 | 660 600,00 | 660600 | 1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
|  |  | 0 | 1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200 | 3 | 11845 | 35535 | 35535
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505 | 1 | 660600 | 660 600,00 | 660600
1 | 16030 | 16 030,00 | 16030 |  |  |  | 0
2 | 11845 | 11 845,00 | 23690 | 1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 70004.55 | 70 004,00 | 70004.55 | 1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
|  |  | 0 | 1 | 16030 | 16 030,00 | 16030
5 | 76505 | 688 545,00 | 382525 | 2 | 11845 | 11 845,00 | 23690
2 | 36380 | 181 900,00 | 72760 | 1 | 70004.55 | 70 004,00 | 70004.55
2 | 180830 | 1 084 980,00 | 361660 |  |  |  | 0
5 | 11235 | 44 940,00 | 56175 | 5 | 76505 | 688 545,00 | 382525
6 | 253170 | 2 278 530,00 | 1519020 | 2 | 36380 | 181 900,00 | 72760
2 | 35300 | 141 200,00 | 70600 | 2 | 180830 | 1 084 980,00 | 361660
|  |  |  | 5 | 11235 | 44 940,00 | 56175
|  |  |  | 6 | 253170 | 2 278 530,00 | 1519020
|  |  |  | 2 | 35300 | 141 200,00 | 70600
Реагенты и расходные материалы Cobas E 411, Elecsys
|  |  |  | 1 | 686000 | 686 000,00 | 686000
|  |  |  | 1 | 86930 | 86 930,00 | 86930
|  |  |  | 1 | 32089 | 32 089,00 | 32089
|  |  |  | 1 | 96772 | 96 772,00 | 96772
|  |  |  | 1 | 38896 | 38 896,00 | 38896
|  |  |  | 1 | 118710 | 118 710,00 | 118710
|  |  |  | 1 | 46508 | 46 508,00 | 46508