## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Эндоскопический степлер – Стандартный 160 мм | Перезаряжаемый одноразовый эндоскопические аппарат линейного анастомоза, длина штока 160 мм, 12 срабатываний, имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукояти и ручке изгиба, блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты, все манипуляции, необходимые для прошивания, могут быть выполнены одной рукой, в ходе одной операции может быть заряжен и использован 12 раз, каждый картридж поставляется с новым стерильным лезвием ножа. аппарат поставляются без кассет и может работать как с прямыми, так и с изгибаемыми кассетами, аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету, рассчитан на кассеты с длиной шва 30, 45 и 60 мм четыре типа кассет с разной высотой и толщиной титановых скрепок, для прошивания тканей разной толщины.рабочая часть кассет вращается на 360°, угол поворота фиксируется. изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, вращение и изгибание кассет осуществляется простым нажатием на кнопки, расположенные на рукоятках аппарата. | шт. | 72000 | 15 | 1080000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Эндоскопический степлер – Увеличенный 260 мм | Перезаряжаемый одноразовый эндоскопические аппарат линейного анастомоза, длина штока 260 мм, 12 срабатываний, имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукояти и ручке изгиба, блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты, все манипуляции, необходимые для прошивания, могут быть выполнены одной рукой, в ходе одной операции может быть заряжен и использован 12 раз, каждый картридж поставляется с новым стерильным лезвием ножа. аппарат поставляются без кассет и может работать как с прямыми, так и с изгибаемыми кассетами, аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету, рассчитан на кассеты с длиной шва 30, 45 и 60 мм четыре типа кассет с разной высотой и толщиной титановых скрепок, для прошивания тканей разной толщины. рабочая часть кассет вращается на 360°, угол поворота фиксируется.изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, вращение и изгибание кассет осуществляется простым нажатием на кнопки, расположенные на рукоятках аппарата. | шт. | 72000 | 5 | 360000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Кассета сменная изгибаемая - 45 мм - Голубая 3,5 мм | универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 45 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 3,5 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты голубой, совместима с аппаратом Endo GIA™ Universal Reloads 303455 | шт. | 58800 | 50 | 2940000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Кассета сменная изгибаемая - 45 мм - Белая 2,5 мм | универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 45 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 2,5 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты белый,совместима с аппаратом Endo GIA™ Universal Reloads 030454 | шт. | 58800 | 50 | 2940000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Кассета сменная изгибаемая - 45 мм - Зеленая 4,8 мм | универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 45 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 4,8 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты белый,совместима с аппаратом Endo GIA™ Universal Reloads 030456 | шт. | 58800 | 50 | 2940000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Кассета сменная изгибаемая - 60 мм - Голубая 3,5 мм | универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 60 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 3,5 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассенты голубой, Endo GIA™ Universal Reloads 030458 | шт. | 58800 | 100 | 5880000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Кассета сменная изгибаемая - 60 мм - Золотая 4,0 мм | универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 60 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 4,0 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты золотой | шт. | 58800 | 50 | 2940000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Эндоскопический Троакар - порт 12мм диаметр 12,0 мм | Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвиеразделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм, порт 12 мм, длина 110 мм | шт. | 14000 | 5 | 70000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Эндоскопический Троакар - порт 15мм диаметр 15,4 мм | Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвиеразделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 15,4 мм, порт 15 мм, длина 110 мм | шт. | 14000 | 5 | 70000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 19220000
| Председатель тендерной комиссии |  | Е. Ш. Нурлыбаев