## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | ПАПП-А/Св. бета ХГЧ двойной DBS набор Делфия Delfia PAPP- A/Free hCG? Dual DBS для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 480 определений. Набор для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности для анализатора закрытого типа AutoDELFIA Состав набора: 1) Калибраторы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS – 1лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 2) Контрольные образцы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS С1-С3 – 1 лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 3) Основной раствор метки Anti-PAPP-A-Eu (~25 нг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 1,6 мл. 4) Основной раствор метки Anti- hCG beta-Sm (~50 мкг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 0,9 мл. 5) Буфер DELFIA-2 – 5 флаконов, 30 мл. 6) Полоски для микротитрования Anti-PAPP-A/Free hCG beta, 8х12 лунок, покрытых антителами, направленными против PAPP-A и бета-ХГЧ) (мышиные, моноклональный) – 5 шт. 7) Наклейки со штрих-кодами для кассеты с реагентами – 12 шт. 8) Дополнительные штрих-коды для планшета -3 шт. 9) Герметично закрывающийся пластиковый пакет для микротитр. Стрипов – 5 шт. | Набор | 2205508 | 25 | 55137700 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Нео-Тиреотропный гормон с бланками (Нео ТТГ с бланками) для анализатора флюорометрического AutoDELFIA (Neonatal hTSH with blancs) | 1152 определений. Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз для анализатора закрытого типа AutoDELFIA. Состав набора: 1) микро планшет с антителами -12 шт. 2) Метка флуоресцентная -6фл 1,1 мл 3) Стандарт ТТГ на фильтровальной бумаге. 4) инкубационный буфер 3фл, 120мл. 5) Контроли на фильтровальной бумаге. | Набор | 1115004 | 16 | 17840064 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Набор диагностических реагентов для количественного определения фенилаланина в образцах крови Neonatal Phenylalanine kit для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 960 определений. Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови для анализатора закрытого типа Delfia Victor применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание). Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок). Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный). Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл Состав набора: 1) Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; 2) Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; 3) Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; 4) L –лейцил-L-аланин 4 флакона; 5) Нингидрин 4 флакона; 6) медный реактив, 2 флакона Маркировка CE marked | Набор | 752164 | 22 | 16547608 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Усиливающий раствор для анализатора флюорометрического AutoDELFIA ( Enhancement Solution)( 8*250 mL | 8*250 мл. Представляет собой готовый для использования усиливающий раствор с Тритон Х- 100, уксусной кислотой и хелаторами для анализатора закрытого типа AutoDELFIA | Набор | 738260 | 7 | 5167820 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Промывочный буфер для анализатора флюорометрического AutoDELFIA ( Wash Concentrate) ( 8* 250 mL ) | 8*250 мл. Представляет собой готовой к использованию 25-кратный концентрат Трис-HCl буфер (pH=7.8) солевой раствор с Твин 20 и Germall II в качестве стабилизатора для анализатора закрытого типа AutoDELFIA | Набор | 589945 | 6 | 3539670 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Контур дыхательный без принадлежностей 22 М длина 2 м | Контур дыхптельный риверсивный однократного применения с двумя матовыми гофрированными конфигурированными трубками вдох/выдох (длина 2м) с встроенными адаптороми 22F, У-адаптер с 2 портами и выходом 22М/15F. Угловой адаптер с портом Луер и защитной крышкой на выходе 22М/15F, лимб (дополнительная трубка) длина 1м с встроенными адаптерами с обеих сторон 22F, мешок дыхательный объем 2л с выходом 22F, и дополнительным прямым переходником 22М-22М (для соединения с лимбом) набор прямых адаптеров 22М-22М/15F - 3шт | штука | 4438 | 1000 | 4438000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Сыворотка КРС | Сыворотка крови крупного рогатого скота (КРС) для культур клеток, жидкая, стерильная, в полиэтиленовом флаконе объемом 50 мл. Представляет собой нативную сыворотку, полученную из крови сердца коров до трех лет, путем свертывания, центрифугирования и стерилизующей фильтрации через систему мембранных фильтров, не содержит консервантов. | флакон | 7000 | 15 | 105000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Масло иммерсионное 100мл | Используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, в видимой области спектра. | флакон | 1500 | 2 | 3000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Натрий лимонно-кислый 3-х зам.ч. |  | кг | 4000 | 0.3 | 1200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Уксусная кислота ледяная |  | кг | 2850 | 6 | 17100 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Трипсин | Представляет собой раствор трипсина и неорганических солей в очищенной воде, простерилиованный через фильтры с размером пор 0,1 мкм. Не содержит соли кальция и магния. Предназначен для снятия клеток прикрепляемых культур с поверхности субстрата. | Флакон | 33000 | 1 | 33000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Среда RPMI с L-глутамином 500 мл/RPMI 1640 Medium 500 ml | представляет собой растворённую в очищенной воде смесь неорганических солей, аминокислот, витаминов, глюкозы и фенолового красного, простерилизованную через фильтры с размером пор 0,1 мкм. прозрачная жидкость, красновато-оранжевого цвета, без опалесценции и осадка. | флакон | 8000 | 8 | 64000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Фитогемагглютинин 10мл/ Phytohemagglutinin (M Form) (PHA), Liquid 10ml | предназначен для получения культур пролиферирующих лимфоцитов, используется в цитогенетических и иммунологических исследованиях. | флакон | 8000 | 18 | 144000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Наконечники до 1000мкл (голубые), 500 шт/уп. | Наконечник используют для дозирования небольших объемов жидкостей, изготовлен из голубого полипропилена, автоклавируемый, подходит для большинства современных дозаторов. | упаковка | 2500 | 3 | 7500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Наконечники до 200мкл (желтые), 1000 шт/уп. | Предназначен для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении профессиональных анализов. Без фильтра, нестерильный. | упаковка | 2000 | 7 | 14000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Стекло предметное со шлиф.краями 76*26*1,0 | Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи. Полоса выполнена травлением стекла, это позволило получить поверхность удобную для записи. | штук | 18 | 1500 | 27000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Dilution vessels, 100/ pkg / специальные чашки для разведения на анализаторе флюорометрическом (100 шт/ упак) AutoDELFIA | Dilution vessels, 100/ pkg / специальные чашки для разведения на анализаторе флюорометрическом (100 шт/ упак) «Автодельфия ». Прямоугольные контейнеры из прозрачного пластика, предназначенные для предварительного разведения образцов. Не могут быть использованы в иных целях кроме, как для проведения лабораторного анализа на иммунодиагностическом анализаторе АвтоДелфия. | упаковка | 68000 | 1 | 68000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Фильтровальная бумага 20*20см, ГОСТ-12026-76 | Бумага фильтровальная разработана для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага может применяться как сорбирующий материал. | кг | 4000 | 2 | 8000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 103162662
| Председатель тендерной комиссии |  | Е. Ш. Нурлыбаев

## Лист3
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | до итогов | сумма | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) |  |  | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Набор Certofix Mono (S220) для катетериз.верх.полой вены | набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G20 (0.95 x 50мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (0,8 x 1.4мм х 20см), скорость потока 18 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.63мм х 0,025'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | 33 | 363495 | набор | 11015 | 40 | 804095 | 73 | 804095 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Аспирационный и инъекц-й фильтр-канюля Mini-Spike | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | 400 | 196800 | штука | 492 | 415 | 400980 | 815 | 400980 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Игла Atraucan для спин.анестезии G26 | игла для спинальной анестезии со специальным атравматическим срезом размерами G 26 (0,47х88 мм) с проводниковой иглой G20 (0.9х35мм). Игла сдвухплоскостным срезом. Прозрачный павильон, цветовая кодировка мандрена. Тонкостенная игла с особой формой среза для снижения развития ППГВ. Стерильно. Для однократного применения. | 1683 | 6361740 | штука | 3780 | 2103 | 14311080 | 3786 | 14311080 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Кран многоходовой синий Discofix-C-3 | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | 600 | 246000 | штука | 410 | 2579 | 1303390 | 3179 | 1303390 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-93 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-94 | 2000 | 130000 | метр | 65 | 7000 | 585000 | 9000 | 585000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Набор 2-х просв.катет.д/вен Certofix Duo HF V1220 | набор двухпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 х 20см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | 37 | 1037110 | набор | 28030 | 56 | 2606790 | 93 | 2606790 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Набор Certofix Mono (S110) для катетериз.верх.полой вены | педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран ; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | 4 | 59288 | набор | 14822 | 15 | 281618 | 19 | 281618 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Набор Certofix Mono (S420) для катетериз.верх.полой вены | набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 70мм), профилированный прозрачный павильон. Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами: G14/6F (1,4 x 2.1мм х 20 см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см; с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | 35 | 311150 | набор | 8890 | 808 | 7494270 | 843 | 7494270 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Набор Espocan д/комб.спин.и эпид.анест. | эпидуральная игла Туохи 1.3x88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. Спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42х138.5 мм, G27 х 5 3/8''. Катетер 0.45x0.85x1000 мм, имеет комбинированное строение, трубка катетера выполнена из полиамида, а кончик из эластичного полимера, такой катетер имеет улучшенную изгибоустойчивость. Закрытый кончик, три боковых отверстия. Четкая синяя маркировка, встроенная в стенку катетера. Материал - полиамид. Фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар, фиксатор фильтра, шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл. Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле. Система фиксации спинальной иглы - обеспечивает безопасную и легкую фиксацию спинной иглы в игле Туохи после пунктирования что позволяет вращать спинную иглу даже после установки. (Docking system) | 10 | 190450 | набор | 19045 | 76 | 1637870 | 86 | 1637870 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Набор д/продлен.эпидур.анестезии Perifix Mini Set | наборы для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3x80мм c пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атравматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85х0,45х1000мм , c высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно. | 180 | 1105200 | набор | 6140 | 771 | 5839140 | 951 | 5839140 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Вата | Вата медицинская кипная | 50 | 130000 | кг | 2600 | 50 | 260000 | 100 | 260000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Контур дыхательный д/новорож-х ИВЛ SLE 5000 с обогревом | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000/6000 Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 5 | 136355 |  | 27271 | 19 | 654504 | 24 | 654504 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Пластырь медицинский нестерильный на тканой основе, размерами: 3 см*500 см. | Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе, белого цвета размеры: 3см*500см Пластырь фиксирующий, предназначен для закрепления материала, поддержка катетеров, дренажных трубок и систем внутревенного вливания, а так же фиксации игл, катетеров, трубок, зондов и других медицинских устройств, защита незначительных ран. Пластырь может применяться в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту. Гипоаллергенный, воздухопроницаемый, эластичный , надежная фиксация. Материал основы: тканевой материал , белого цвета с нанесенной клеевой массой. Пластырь представляет собой изделие, включающее фиксирующую часть– подложку с нанесенным липким клеевым слоем. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. | 250 | 113250 | штука | 453 | 377 | 284031 | 627 | 284031 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Рентген пленка 18*24 | Медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для общей радиологии размерами: 18 x 24см, в упаковке по 100 листов | 3 | 24000 | упаковка | 8000 | 3 | 48000 | 6 | 48000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Рентген пленка 30х40 | Медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для общей радиологии размерами: 30 x 40см, в упаковке по 100 листов | 7 | 147700 | упаковка | 21100 | 7 | 295400 | 14 | 295400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
20 | Рентген пленка 35*35 | Медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для общей радиологии размерами: 35 x 35 см, в упаковке по 100 листов | 7 | 149800 | упаковка | 21400 | 10 | 363800 | 17 | 363800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
21 | Эндотрахеальные трубки | с манжетой № 7,5 | 50 | 12900 | штука | 258 | 100 | 38700 | 150 | 38700 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
22 | Эндотрахеальные трубки | с манжетой № 8 | 50 | 12750 | штука | 255 | 150 | 51000 | 200 | 51000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
23 | Эндотрахеальные трубки | с манжетой № 8,5 | 50 | 12900 | штука | 258 | 150 | 51600 | 200 | 51600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
24 | Эндотрахеальные трубки | с манжетой № 9 | 100 | 25800 | штука | 258 | 200 | 77400 | 300 | 77400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
25 | Фиксаж для автоматической обработки рентгеновских пленок | Концентрат на 20 литров раствора | 2 | 12000 | упаковка | 6000 | 3 | 30000 | 5 | 30000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
26 | Фиксаж для ручной обработки рентгеновских пленок | Фиксаж для ручной обработки рентгеновских пленок, сухой на 15 литров раствора | 2 | 12000 | упаковка | 6000 | 5 | 42000 | 7 | 42000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
27 | Проявитель для ручной обработки рентгеновских пленок сухой на 15 литров раствора | Проявитель для ручной обработки рентгеновских пленок сухой на 15 литров раствора | 5 | 50000 | упаковка | 10000 | 19 | 240000 | 24 | 240000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
28 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновских пленок | Концентрат на 20 литров раствора | 2 | 20000 | упаковка | 10000 | 4 | 60000 | 6 | 60000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
29 | Маска-респиратор фильтрующая FFP3 3 М | Гипоаллергенный внутренний слой. Удобная чашеобразная форма респиратора, который крепится на резинках. Носовой зажим и носовой поролоновый уплотнитель обеспечивают удобство для лиц разных типов. Длиной и гибкий носовой зажим должен надежно фиксировать фильтрующую полумаску на лице. Высокий коээфициент шумоподавления - 31 дБ.Наличие обратного клапана | 8000 | 7040000 | штука | 880 | 11156 | 16857280 | 19156 | 16857280 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
30 | Перчатки хир. стер. неопреновые неопудренные р. 6,5 | Перчатки хирургические , синтетические неопреновые, стерильные, неопудренные, размерами | 20 | 46400 | штука | 2320 | 60 | 185600 | 80 | 185600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
31 | Перчатки хир. стер. неопреновые неопудренные р. 7,0 | Перчатки хирургические , синтетические неопреновые, стерильные, неопудренные, размерами | 100 | 232000 | штука | 2320 | 220 | 742400 | 320 | 742400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
32 | Перчатки хир. стер. неопреновые неопудренные р. 7,5 | Перчатки хирургические , синтетические неопреновые, стерильные, неопудренные, размерами | 100 | 232000 | штука | 2320 | 220 | 742400 | 320 | 742400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
33 | Перчатки хир. стер. неопреновые неопудренные р. 8,0 | Перчатки хирургические , синтетические неопреновые, стерильные, неопудренные, размерами | 144 | 334080 | штука | 2320 | 480 | 1447680 | 624 | 1447680 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
34 | Аптечка новорожденного | Аптечка для новорожденного собрана из перечня таких позиций: - Перечень рекомендаций для молодых родителей, как ухаживать за детьми до года (язык – казахский/русский); - Буклет с календарным планом прививок; - Термометр для ванночек; - Традиционный медицинский термометр;- - Бинт стерильный; - Упаковка ваты стерильной (200 г); - Аспиратор назальный детский (для очистки носовых путей от слизи); - Крем/мыло для детей; - Антисептическое средство для рук; - 2 упаковки с порцией оральных регидратационных солей; В цену товара входят все затраты, связанные с поставкой товара | 2000 | 6720000 | штука | 3360 | 3148 | 17297280 | 5148 | 17297280 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
36 | Бумага для Фетального монитора | 152*90*160 | 200 | 122000 | штука | 610 | 600 | 488000 | 800 | 488000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
37 | Дыхательный контур для новорож-х для аппаратов Draeger-Babylog | Дыхательный контур реанимационный Smoothbore 1,2м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8м, с камерой увлажнителя для аппаратов Draeger - Babylog 8000 | 30 | 670890 | штука | 22363 | 64 | 2102122 | 94 | 2102122 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
38 | Зонд Блэкмора | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 18 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка: индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | 15 | 127500 | штука | 8500 | 15 | 255000 | 30 | 255000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
40 | Камера увлажнения однораз. | Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см Н₂О и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | 20 | 155240 | штука | 7762 | 29 | 380338 | 49 | 380338 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
44 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-7) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-7) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
45 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-8) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-8) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
46 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-9) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-9) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
47 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-10) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-10) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
48 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-11) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-11) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
49 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-12) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-12) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
50 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-13) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-13) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
51 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-18) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-18) | 1 | 147000 | штука | 147000 | 1 | 294000 | 2 | 294000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
52 | Титановые клипсы, размер средне-большой, цвет зеленый, 6 шт.в картридже, стерильный | Легирующие титановые клипсы Vclip, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства. | 250 | 1137500 | картридж | 4550 | 250 | 2275000 | 500 | 2275000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
53 | Контур для новорож-х NSPAP Akutronik Fabian REF 5292 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР с линией для инспираторного тракта с портом для аппарата Fabian. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной не менее 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока, патрубок отвода газов с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией внутренний диаметр 3,6 мм длиной не менее 1, 6м, состоящей из двух трубок 0.5 м и 1,2 м с соединением "вставляемый - охватывающий Луер лок" и свободным концом для соединения с аппаратом. Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: трубка - линия инспираторного тракта для подключения к аппарату камеры увлажнения длиной не менее 0,6 м; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 25 | 453275 | штука | 18131 | 49 | 1341694 | 74 | 1341694 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
54 | Контур дыхательный NSPAP Arabella для новорож-х с обогревом | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 15 | 253140 | штука | 16876 | 32 | 793172 | 47 | 793172 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
55 | Контур дыхательный д/новорож-х ИВЛ SLE 5000 с обогревом | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000/6000 Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 15 | 409065 |  | 27271 | 33 | 1309008 | 48 | 1309008 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
56 | Контур дыхательный для новорож-х с обогревом ИВЛ Akutronik Fabian Size 1.6m-11mm | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ, специализирован для аппарата ИВЛ "FABIAN"Accutronic /Контур модульный: модуль пациента - шланги диаметр 10мм длина 400мм на Y-образном соединителе 10М-15F-10М, соединения шарнирные, порт 7,6мм; модуль аппарата - шланг вдоха диаметр 15мм длина 1200мм с проводом обогрева и встроенным электроразъёмом в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя и аппарат) , портами 7,6мм на соединителе на камеру увлажнения и шланге вдоха (снабжённы внутренними заглушками); шланг выдоха разъёмный (две равных части) диаметр шлангов 10мм общая длина 800мм, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника. В комплекте дополнительный шланг диаметр 10мм длина 0,5м соединения 22F и угловой соединитель 22F-22M. Шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха (материал "Flextube"). Материал: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 15 | 235080 |  | 15672 | 32 | 736584 | 47 | 736584 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
57 | Контур дыхательный конфигурируемый для новорожденных PEEP Control | Контур дыхательный (система) для ручного искусственного дыхания для новорожденных с регулировкой РЕЕР. Контур дыхательный неонатальный, диаметр 10мм, гофрированный , материал "Flextube", соединения 15F-22M/15F, на пациента - двойное шарнирное с колпачком ручного регулирования пикового давления при вдохе и уровня положительного давления в конце выдоха (РЕЕР) - максимальное давление 8см Н2О, длина 0,8м, Материал: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 1000 | 3307000 |  | 3307 | 1500 | 8267500 | 2500 | 8267500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
58 | Контур дыхательный конфигурируемый Compact II 2,0м с угловым соединителем в комлекте с фильтром механическим на 168 часов | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Каждая упаковка (70 штук) снабжена фильтром дыхательным вирусо-бактериальным с механической гофрированной мембраной для аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов с функцией защиты от перекрестной инфекции, соединение 22F - 22 М/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы до 168 часов.Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. | 2000 | 2710000 |  | 1355 | 4000 | 8130000 | 6000 | 8130000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
59 | Контур однораз. NCPAP Arabella д/новорожд-х c обогрев. | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | 50 | 843800 |  | 16876 | 99 | 2514524 | 149 | 2514524 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
63 | Папиллотом рабочая длина 1950мм, диаметр дистального кончика 4,4 Fr. /KD-VC411Q-0330/ | Одноразовый трехпросветный папиллотом с раздельными просветами для проводника, режущей струны и введения контраста, со специальным дизайном просвета для проводника - неполный просвет в проксимальной части и полный просвет в дистальной части, с уникальным покрытием режущей струны CleverCut, совместим с V-системой, длина рабочей части 1950мм, для канала диаметром 3,7 мм, диаметр дистального кончика 4,4 Френч, длина дистального кончика 3мм, длина режущей струны 30мм, совместим с проводником 0,035 Гейдж стерильный, 1 штука в упаковке. | 10 | 1460830 | штука | 146083 | 17 | 3944241 | 27 | 3944241 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
64 | Трехпросветный папиллотом, канал 2.8 мм, длина 1950 мм. / KD-VC431Q-0730/ | Одноразовый трехпросветный папиллотом с раздельными просветами для проводника, режущей струны и введения контраста, со специальным дизайном просвета для проводника - неполный просвет в проксимальной части и полный просвет в дистальной части, с уникальным покрытием режущей струны CleverCut, совместим с V-системой, длина рабочей части 1950мм, для канала диаметром 2,8мм, диаметр дистального кончика 3,9 Френч, длина дистального кончика 7мм, длина режущей струны 30мм, совместим с проводником 0,025 Гейдж стерильный, 1 штука в упаковке. | 10 | 1460830 | штука | 146083 | 26 | 5258988 | 36 | 5258988 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
65 | Петля для лигирующего устройства. Диаметр раскрытия 12 мм. 10 штук в упаковке. /MAJ-339/ | Петля для лигирующего устройства. Диаметр раскрытия 12 мм. Петля изготовлена из нейлона. Наличие резинового фиксатора. Упакована в специальный картридж для удобной перезарядки. Наличие цветового обозначения картриджа для легкого распознавания диаметра петли. Совместимость с многоразовым лигирующим устройством Olympus. Наличие 10 штук в упаковке. | 10 | 2200000 | упаковка | 220000 | 15 | 5500000 | 25 | 5500000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
67 | Маска респираторной защиты FFP2 | полумаска фильтрующая (респиратор) чашеобразной формы с клапаном выжоха 3М COOL Flow обеспечивающим легкое дыхание | 691 | 449150 | штука | 650 | 1000 | 1099150 | 1691 | 1099150 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
68 | Уретральный стент (набор) | - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 5 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | 50 | 395000 | штука | 7900 | 400 | 3160000 | 450 | 3555000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
69 | Уретральный стент (набор) | - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | 59 | 466100 | штука | 7900 | 200 | 1580000 | 259 | 2046100 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
70 | Уретральный стент (набор) | - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | 10 | 79000 | штука | 7900 | 50 | 395000 | 60 | 474000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
71 | Уретральный стент (набор | ) - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 7 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Пластиковый зажим. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | 100 | 790000 | штука | 7900 | 100 | 790000 | 200 | 1580000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
72 | Мочеточниковый стент однопетлевой, длина 70 см, размер 4,8 СН | Мочеточниковый стент однопетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 4,8 СН, длина 70 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Принадлежности: пластиковый фиксатор. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | 30 | 624990 | штука | 20833 | 90 | 1874970 | 120 | 2499960 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
73 | Мочеточниковый стент однопетлевой, длина 70 см, размер 6,0 СН | Мочеточниковый стент однопетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 6,0 СН, длина 70 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Принадлежности: пластиковый фиксатор. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | 25 | 520825 | штука | 20833 | 55 | 1145815 | 80 | 1666640 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
74 | Мочеточниковый стент однопетлевой, длина 70 см, размер 7,0 СН | Мочеточниковый стент однопетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 7,0 СН, длина 70 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Принадлежности: пластиковый фиксатор. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | 25 | 520825 | штука | 20833 | 25 | 520825 | 50 | 1041650 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
75 | Мочеточниковый стент однопетлевой, длина 70 см, размер 8,0 СН | Мочеточниковый стент однопетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 8,0 СН, длина 70 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Принадлежности: пластиковый фиксатор. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | 25 | 520825 | штука | 20833 | 25 | 520825 | 50 | 1041650 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
80 | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные гладкие и текстурированные, неопудренные размерами XS, S, M, L, | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные гладкие и текстурированные, неопудренные размерами XS, S, M, L, Перчатки отличаются высокой прочностью и эластичностью, в то же время они мягкие и хорошо сохраняют первоначальную форму. Перчатки гладкие и текстурированные. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности текстурированных перчаток позволяет обеспечить отличный захват и надежно удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Перчатки имеют универсальную форму (одинаковы для обеих рук) с удобной окантовкой и удлинённой манжетой (длина перчатки от кончика среднего пальца до валика 240 мм), что обеспечивает легкое надевание, идеальное прилегание, надежное фиксирование (перчатка не сползает) и быстрое снятие перчаток после окончания манипуляций. | 17000 | 2550000 | пара | 150 | 38103 | 5715450 | 55103 | 8265450 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
84 | Перчатки хирург.стер.№7, 7,5, 8,0, 8,5 |  | 2000 | 552000 | пара | 276 | 2460 | 678960 | 4460 | 1230960 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Натронная известь Spherasorb, канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла , для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, | 5 | 65625 | упаковка | 13125 | 9 | 118125 | 14 | 183750 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, зеленый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс | 100 | 21300 | штука | 213 | 1172 | 249636 | 1272 | 270936 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Катетер перифер.G-18 Vasofix Safety | с клип системой | 300 | 102900 | штука | 343 |  | 0 | 300 | 102900 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения | 300 | 63900 | штука | 213 | 2771 | 590223 | 3071 | 654123 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Катетер перифер.G-20 Vasofix Safety | с клип системой | 1200 | 411600 | штука | 343 |  | 0 | 1200 | 411600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения | 150 | 31950 | штука | 213 | 2536 | 540168 | 2686 | 572118 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Катетер перифер.G-22 Vasofix Safety | с клип системой | 1000 | 343000 | штука | 343 |  | 0 | 1000 | 343000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения | 40 | 8520 | штука | 213 | 1670 | 355710 | 1710 | 364230 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Катетер перифер.G-24 Vasofix Safety | с клип системой | 800 | 274400 | штука | 343 |  | 0 | 800 | 274400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №18, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №18, из углеродистой стали. | 260 | 24960 | штука | 96 | 590 | 56640 | 850 | 81600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №20, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №20, из углеродистой стали | 1000 | 96000 | штука | 96 | 1135 | 108960 | 2135 | 204960 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №21, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №21, из углеродистой стали | 1000 | 96000 | штука | 96 | 1135 | 108960 | 2135 | 204960 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №22, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №22, из углеродистой стали | 500 | 48000 | штука | 96 | 610 | 58560 | 1110 | 106560 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №11, из углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №11, из углеродистой стали, в коробке №10 | 200 | 19200 | штука | 96 | 227 | 21792 | 427 | 40992 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения | Ложка Фолькмана одноразовая стерильная | 2000 | 130000 | штука | 65 | 3500 | 227500 | 5500 | 357500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Зеркало Куско двухстворчатое стерильное | Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), ром (Зеркало Куско) стерильное, одноразовое, размером L, из полистирола | 600 | 87000 | штука | 145 | 600 | 87000 | 1200 | 174000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Зеркало Куско двухстворчатое стерильное | Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), ром (Зеркало Куско) стерильное, одноразовое, размером M, из полистирола | 1500 | 217500 | штука | 145 | 1860 | 269700 | 3360 | 487200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Набор для цистостомии 14F |  | 20 | 420000 | штука | 21000 | 26 | 546000 | 46 | 966000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Мешок для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагулянтом CPDA | Мешок для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагулянтом CPDA | 1000 | 2300000 | штука | 2300 | 1000 | 2300000 | 2000 | 4600000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Световод к аппаратам лазерным к аппаратам лазерным терапевтическим "Матрикс" | Световод к аппаратам лазерным к аппаратам лазерным терапевтическим "Матрикс" | 150 | 52500 | штука | 350 | 190 | 66500 | 340 | 119000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий

## Лист4
3 | 8000 | 24000 | 24000
7 | 21100 | 147700 | 147700
7 | 21400 | 149800 | 149800
50 | 258 | 12900 | 12900
50 | 255 | 12750 | 12750
50 | 258 | 12900 | 12900
100 | 258 | 25800 | 25800
2 | 6000 | 12000 | 12000
2 | 6000 | 12000 | 12000
5 | 10000 | 50000 | 50000
2 | 10000 | 20000 | 20000
50 | 7900 | 395000 | 395000
59 | 7900 | 466100 | 466100
10 | 7900 | 79000 | 79000
100 | 7900 | 790000 | 790000

## Лист6
10 | 146083 | 1460830 | 1460830
10 | 220000 | 2200000 | 2200000
1 | 60000 | 60000 | 60000
50 | 60000 | 3000000 | 3000000
2 | 315000 | 630000 | 630000
1 | 450000 | 450000 | 450000
2 | 415000 | 830000 | 830000