## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Плацентарный фактор роста Дельфия (Delfia/AutoDelfia PLGF 123kit) | Набор предназначается для количественного определения фактора роста плаценты (ФРП) в материнской сыворотке с использованием автоматической системы для иммунологического анализа ® или модульной системы DELFIA®. Биохимический маркер (ФРП) для скрининга риска преэклампсии в первом триместре беременности применяется совместно с программным обеспечением (ПО) для вычисления степени риска (например, Pre-eclampsia Predictor™ или применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличии. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание) - в наличии Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)- в наличии Концентрационный диапазон измерения: для anti-PlGF= 0 - 4000 пг/мл; Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличии Состав набора: PlGF Calibrators 6 (пробирок по 1.1 мл), PlGF Tracer (Метка ФРП): Метка anti-PlGF-Eu (меченое европием антитело к ФРП) (10 мкг/мл) (мышиное моноклональное антитело) - 1 пробирка, 1.0 мл, PlGF Assay Buffer (Буфер для лабораторного анализа содержания ФРП)- 1 флакон 35 мл, Anti-PlGF-biotin antibody (Меченое биотином антитело к ФРП) (~13 мкг/мл) (рекомбинантный фрагмент антитела человека) - 1 пробирка, 1,5 мл раствор антител состоит из солевого раствора с буфером Tris-HCl (pH 7.8) с бычьим сывороточным альбумином и < 0.1 % азида натрия в качестве консерванта. сертификат контроля качества – в наличии На 96 определений по сыворотке – в наличии Маркировка CE marked - в наличии | набор | 505000 | 60 | 30300000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 30300000

## Лист4
2 | 38500 | 77 000,00 | 77000
1 | 71500 | 71 500,00 | 71500
1 | 65000 | 65 000,00 | 65000
2 | 165000 | 330 000,00 | 330000
7 | 71500 | 500 500,00 | 500500
10 | 55000 | 550 000,00 | 550000
5 | 55000 | 275 000,00 | 275000
5 | 55000 | 275 000,00 | 275000
10 | 55000 | 550 000,00 | 550000
2 | 176000 | 352 000,00 | 352000
2 | 71500 | 143 000,00 | 143000

## Лист5
10 | 159500 | 1 595 000,00 | 1595000
30 | 20160 | 604 800,00 | 604800
20 | 2713 | 54 260,00 | 54260
150 | 2546 | 381 900,00 | 381900
30 | 2692 | 80 760,00 | 80760
600 | 550 | 330 000,00 | 330000
300 | 995 | 298 500,00 | 298500
320 | 1700 | 544 000,00 | 544000
2000 | 57.6 | 115 200,00 | 115200
1 | 225000 | 225 000,00 | 225000
4 | 325000 | 1 300 000,00 | 1300000