## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Глубокая венозная линия | Глубокая венозная линия (ЦВК периферически вводимый для новорожденных )одноразовый G28Набор переферически вводимого ЦВК(1Fr/28G).Для долговременного венозного доступа у недошенных детей с ма лой массой 9менее 800г),предна значен для парентерального питания, введения лекарств. Характеристика катетера: Рентгенконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крылышки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, наличие зажима на удлинительной трубке. Внутренний диаметр удлинительной трубки 0,5мм.Внешний диаметр удлинительной трубки 1,6мм.Внутренний диаметр катетера 0,17мм.Внешний диаметр катетера 0,35мм.Длинна катетера 20см.Объеем заполнения катетера 0,09мл.Скорость потока через катетер(при давлении 1 бар) 0,7мл/мин. Характеристика интродьюсера: Тип интродьюсера-расщепляемая игла,удаляемая после ввода катетера. Внешний диаметр интеродьюсера-0,7мм/24G.Длинна интеродьюсера 19мм. Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгенконтрастный катетер, интродьюсер-расщепляемая игла 24G, измерительная лента. Упаковка 10 шт. | штука | 35000 | 70 | 2450000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Ножицы для эндоскопической хирургии, изогнутый наконечник 5*340 мм к аппарату Sonosurg | Ножицы для эндоскопической хирургии, изогнутый наконечник 5*340 мм к аппарату Sonosurg | штука | 2950000 | 1 | 2950000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Микропробирки типа "Eppendorf " 1,5 мл уп.500 шт |  | упаковка | 5550 | 5 | 27750 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Электродный шлем | Электродный шлем- текстильный шлем с предустановленными Ag/AgCl электродами и общим разъемом DB‑25M. Шлем предназначен для неинвазивной регистрации электрической активности головного мозга, используется совместно с электроэнцефалографами и усилителями биологических сигналов. Электродный шлем является многоразовым медицинским изделием. Комплект поставки: Электродный шлем, запасной электрод, установочный комплект (гель, шприц, игла, щеточка), эксплуатационная документация, сумка для хранения. Размер L взрослые, 54-60 см | штука | 720000 | 1 | 720000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Электродный шлем | Электродный, текстильный шлем с предустановленными Ag/AgCl электродами и общим разъемом DB‑25M. Шлем предназначен для неинвазивной регистрации электрической активности головного мозга, используется совместно с электроэнцефалографами и усилителями биологических сигналов. Электродный шлем является многоразовым медицинским изделием. Комплект поставки: Электродный шлем, установочный комплект (гель, шприц, игла, щеточка), эксплуатационная документация. Размер L/M 51-57 см (подростки, взрослые) | штука | 660000 | 1 | 660000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Электрод многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234» — d=10 мм, l=1 м, серебряный |  | штука | 57600 | 2 | 115200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Электродная клеящая паста |  | штука | 19200 | 1 | 19200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
8 | Прибор для измереня аретириального давления |  | штука | 4346 | 50 | 217300 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
9 | Одноразовый планшет | Планшет для определния группы крови П-50 | штука | 1500 | 1500 | 2250000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Лабораторные дозатор | Дозатор лаборатоный механический одноканальный от 0 до 200 мкл | штука | 48000 | 6 | 288000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Термометр водный |  | штука | 500 | 3 | 1500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Часы песочные ЧПН-3 мин. | Часы песочные ЧПН-3 мин. | штука | 650 | 9 | 5850 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Часы песочные ЧПН-5 мин. | Часы песочные ЧПН-5 мин. | штука | 650 | 9 | 5850 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Термометр ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) с поверкой | Габаритный размер 157*19*10 мм. Цена деления 1 С. Диапазон измерения температур от -30 до +40 градусов по С. Предел допустимой абсолютной погрешности измерения ±1,5 от -30 до 0 С ±1,0 при температуре от 0 до +40 С. | штука | 1000 | 45 | 45000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 13.0 мм, максимальный объем баллона 1.5 мл, цвет белый, размер 5F, длина 80 см. | штука | 48125 | 5 | 240625 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 13.5 мм, максимальный объем баллона 1.6 мл, цвет синий, размер 6F, длина 80 см. | штука | 48125 | 5 | 240625 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии | Баллонные катетеры для артериальной эмболэктомии, диаметр баллона 14.0 мм, максимальный объем баллона 1.75 мл, цвет желтый, размер 7F, длина 80 см. | штука | 48125 | 5 | 240625 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Емкость для аспирации | Емкость для аспирации и ее крышка выполнены из ударопрочного пластика и выдерживают паровую и газовую стерилизацию до 121ᵒС. Данная информация нанесена и на емкость, и на крышку. Также нанесена информация о серийном номере изделия и производителе. Емкость имеет запорный клапан, обеспечивающий положительное давление, который закрывается немедленно и плотно при наполнении бутыли. С целью удобности использования размер емкости 2000 мл, но не более 2500 мл. На стенках бутыли отмечена градуированная шкала от 400/500 мл и далее через каждые 100 мл. с промежуточными делениями по 50 мл., позволяющая видеть объем собранной жидкости. Два коннектора, имеющихся на крышке подписаны выплавленными указателями по их подключению (К вакууму/Vacuum – К пациенту/Patient). В комплекте к аспирационной емкости имеется кронштейн для её крепления, как к стене, так и на рельсу. | штука | 45000 | 10 | 450000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Фенилэфрина гидрохлорид 5% Тропикамид 0,8% | капли глазные 0,5% | флакон | 433.93 | 30 | 13017.9 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
20 | Вакуумная система родовспоможения, с жесткой универсальной чашечкой и с индикатором силы тракций |  | упаковка | 80000 | 10 | 800000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
21 | Игла для спинальной анест в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием р. G25 д. 0,53*150 мм. |  | штука | 3922 | 25 | 98050 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
22 | Нера-фильтр ИВЛ Mindray SV300 | фильтр тонкой очистки воздуха для ИВЛ аппарата Mindray SV 300 | штука | 77000 | 5 | 385000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
23 | Экстрактор для вен металлический многоразовый | Экстрактор (для вен металлический многоразовый по Набатоффу в комплекте с 3-мя лезвиями "оливами" диаметром:4,9,12 мм, зондом диаметром 3 мм, проводником длиной 90 см, держателем проводника и контейнером размером 135 х 100 х 25 мм, тип материала: хирургическая сталь) | штука | 260910 | 2 | 521820 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
24 | Чистящая жидкость для обработки роликов оцифровщика VitaFlex |  | штука | 10000 | 3 | 30000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
25 | Вилантерол и Флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный 92мкг/22мкг 30 доз | ингалятор | 12172.51 | 10 | 121725.1 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
26 | Хлоропирамин | Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | таблетка | 31.13 | 5000 | 155650 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
27 | Сугаммадекс | раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл | флакон | 34931.31 | 10 | 349313.1 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
28 | Трахеостомическая трубка размер №7 | Трахеостомическая трубка размер №7 | штука | 2200 | 4 | 8800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
29 | Трахеостомическая трубка размер №7,5 | Трахеостомическая трубка размер №7,5 | штука | 2200 | 2 | 4400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
30 | Трахеостомическая трубка размер №9 | Трахеостомическая трубка размер №9 | штука | 2200 | 5 | 11000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
31 | Трахеостомическая трубка размер №4 | Трахеостомическая трубка размер №4 | штука | 2200 | 5 | 11000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
32 | Трахеостомическая трубка размер №4,5 | Трахеостомическая трубка размер №4,5 | штука | 2200 | 5 | 11000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
33 | Трахеостомическая трубка размер №5 | Трахеостомическая трубка размер №5 | штука | 2200 | 5 | 11000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
34 | Трахеостомическая трубка размер №5,5 | Трахеостомическая трубка размер №5,5 | штука | 2200 | 3 | 6600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
35 | Трахеостомическая трубка размер №6 | Трахеостомическая трубка размер №6 | штука | 2200 | 5 | 11000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
36 | Трахеостомическая трубка размер №6,5 | Трахеостомическая трубка размер №6,5 | штука | 2200 | 5 | 11000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
37 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-22 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-22 | штука | 280 | 82 | 22960 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
38 | Катетер Фолея3-х ходовой FR-24 | Катетер Фолея3-х ходовой FR-24 | штука | 280 | 45 | 12600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
39 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-16 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-16 | штука | 280 | 107 | 29960 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
40 | Катетер Фолея 3-х ходовой СН-14 | Катетер Фолея 3-х ходовой СН-14 | штука | 280 | 84 | 23520 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
41 | Эндобронх.трубка FR32 лево-сторонняя |  | штука | 22500 | 5 | 112500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
42 | Эндобронх.трубка FR35 лево-сторонняя |  | штука | 21400 | 5 | 107000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
43 | Катетер Фолея 3-ход. СН-18 |  | штука | 280 | 20 | 5600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
44 | Калоприемник детский |  | штука | 659.45 | 200 | 131890 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
45 | Катетер подключичный 1,4 для игл Сельдингера |  | штука | 428 | 1000 | 428000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
46 | Картриджи для циркулярного степлера, 32 мм. | Картридж одноразовый, размер 32 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже — не менее 28; размер разреза — 23 мм; высота незакрытых скоб — не более 5,00 мм; высота закрытых скоб — не более 2,00 мм. Цвет синий. | штука | 118767 | 6 | 712602 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
47 | Картриджи для циркулярного степлера, 29 мм | Картридж одноразовый, размер 29 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже — не менее 24; размер разреза — 20 мм; высота незакрытых скоб — не более 4,80 мм; высота закрытых скоб —не более 2,00 мм. Стерильно. Цвет зеленый. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 118767 | 6 | 712602 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
48 | Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий в упаковке №1, №3, №12 | Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет | штука | 27 | 5000 | 135000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
49 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-93 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-93 | штука | 109 | 9000 | 981000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
50 | Банка полимерная для взятия проб биомат. однораз. |  | штука | 73 | 2000 | 146000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
51 | Банки для расходомеров (увлажнитель) MZ Liberec | Банки для расходомеров (увлажнитель) MZ Liberec | штука | 16500 | 12 | 198000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
52 | Аккумуляторная батарея 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 | Аккумуляторная батарея 4 v 8.0 Ah 7257 w для ИВЛ SLE – 5000 | компл. | 176000 | 2 | 352000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
53 | Входные воздушные фильтры упаковка 10 шт для инкубатора Giraffe | Входные воздушные фильтры упаковка 10 шт для инкубатора Giraffe | компл. | 73000 | 2 | 146000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
54 | Лампочки вакуумные для ларингоскопа WL 2.5B, совместимых с клинками размеров 00-1 | Лампочки вакуумные для ларингоскопа WL 2.5B, совместимых с клинками размеров 00-1 | штука | 4490 | 13 | 58370 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
55 | Маска для CPAP Medin SINDI размер L | Маска для CPAP Medin SINDI размер L | штука | 5000 | 30 | 150000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
56 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 14.45 | 2500 | 36125 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
57 | Уголь активированный | капсулы 200 мг | капсула | 30.76 | 2000 | 61520 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
58 | Инсулин деглудек | раствор для инъекций 100 ЕД/ мл 3 мл | картридж | 3794.99 | 150 | 569248.5 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
59 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 500 мл | флакон | 116.02 | 30000 | 3480600 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
60 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл | ампула | 38.47 | 1000 | 38470 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
61 | Преднизолон | мазь для наружного применения 0,5% 10 г | туба | 93.24 | 600 | 55944 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
62 | Циклоспорин | капсулы 25 мг | капсула | 70.49 | 1000 | 70490 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
63 | Индометацин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг | таблетка | 3.76 | 200 | 752 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
64 | Метамизол натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/мл, 2 мл | ампула | 14.69 | 500 | 7345 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
65 | Диазепам | раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл | ампула | 130.85 | 1000 | 130850 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
66 | Неостигмина бромид | раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл | ампула | 37.18 | 2700 | 100386 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
67 | Перметрин | Раствор для наружного применения 0,5% 60 мл | флакон | 833.39 | 50 | 41669.5 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
68 | Перметрин | Мазь для наружного применения 40 г | туба | 1545.33 | 30 | 46359.9 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
69 | Сальбутамол | раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл | флакон | 622.6 | 12 | 7471.2 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
70 | Одноразовые кюветы и стержни 20 шт./уп. | Кюветы и стержни не стерильные. 20 кювет и стержней в 1 упаковке, изготовленных из органического пластика. | штука | 66460 | 6 | 398760 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
71 | Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20 шт./уп. | Кюветы и стержни не стерильные. Кюветы и стержни изготовлены из органического пластика с покрытием из гепаринзы. 20 кювет и стержней в 1 упаковке. Расщепление гепарина, позволяющее оценить эффективность гепаринотерапии, вклад гепарина в гипокоагуляционное состояние. | штука | 125430 | 1 | 125430 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
72 | Каолин 25 шт./уп | 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина. Каолин - белый порошок желтоватого или сероватого цвета, жирный на ощупь. Нерастворим в воде и разведенных кислотах. 25 кювет и стержней в 1 упаковке. | штука | 58096 | 5 | 290480 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
73 | Функциональный фибриноген 15 шт./уп. | Применяется для определения концентрации функционального фибриногена в пробе крови в г/л. | штука | 127521 | 1 | 127521 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
74 | Кальция хлорид | Флакон содержит 5 мл 0,2М раствора хлорида кальция. Применяется для рекальцификации цитратной пробы крови. | штука | 6100 | 2 | 12200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
75 | Контроль качества, уровень 1 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М. для проведения контроля качества на аппарате TEG5000. | штука | 55010 | 1 | 55010 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
76 | Контроль качества, уровень 2 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М. для проведения контроля качества на аппарате TEG5000. | штука | 55010 | 1 | 55010 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
77 | Эритромицин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг | таблетка | 22.96 | 3000 | 68880 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
78 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 10 мл | ампула | 43.63 | 1000 | 43630 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
79 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таблетка | 4.46 | 500 | 2230 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
80 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таблетка | 28.53 | 4000 | 114120 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
81 | Роулин | раствор для инфузий 2 мг/мл, 300 мл | ампула | 10745.91 | 50 | 537295.5 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
82 | Амброксол | Раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл | ампула | 544.57 | 100 | 54457 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
83 | Кружка металлические /стаканы стеклянные |  | Штука | 5000 | 18 | 90000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
84 | Зеркало для брюшной стенки шириной 100 мм |  | Штука | 4152 | 10 | 41520 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
85 | Зеркало Тумботино №7 |  | Штука | 4152 | 4 | 16608 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
86 | Игла для спинальной анест в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием р. G25 д. 0,53*150 мм. |  | штука | 3922 | 40 | 156880 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
87 | Мифепристон | таблетки 200 мг | штука | 1330.9 | 392 | 521712.8 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
88 | Электрод многоразовый чашечковый с кабелем отведения — d=10 мм, l=1 м, серебряный |  | штука | 57600 | 3 | 172800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
89 | Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов, класс 4 121/20, уп. №1000 | Индикаторы 4 класса предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах. Индикаторы относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы). Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/ давление пара, Мпа) 121±1/20+2/0,11±0,01. Контрольные значения (температура,°С/время, мин) 120/20 | штука | 13.97 | 3900 | 54483 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
90 | Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов, класс 4 134/5 уп. №1000 | Индикаторы 4 класса предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах. Индикаторы относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы). Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой.Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/ давление пара, Мпа) 134±1/5+1/0,21±0,01 | штука | 13.97 | 14945 | 208781.65 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
91 | Линезолид | Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 300 мл | флакон | 15343.87 | 35 | 537035.45 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
92 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий 400 мл | флакон | 211.12 | 125 | 26390 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: |  |  |  |  | 26311970.6
|  | Директор | Нурлыбаев Е. Ш.

## Лист4
2 | 38500 | 77 000,00 | 77000
1 | 71500 | 71 500,00 | 71500
1 | 65000 | 65 000,00 | 65000
2 | 165000 | 330 000,00 | 330000
7 | 71500 | 500 500,00 | 500500
10 | 55000 | 550 000,00 | 550000
5 | 55000 | 275 000,00 | 275000
5 | 55000 | 275 000,00 | 275000
10 | 55000 | 550 000,00 | 550000
2 | 176000 | 352 000,00 | 352000
2 | 71500 | 143 000,00 | 143000

## Лист5
10 | 159500 | 1 595 000,00 | 1595000
30 | 20160 | 604 800,00 | 604800
20 | 2713 | 54 260,00 | 54260
150 | 2546 | 381 900,00 | 381900
30 | 2692 | 80 760,00 | 80760
600 | 550 | 330 000,00 | 330000
300 | 995 | 298 500,00 | 298500
320 | 1700 | 544 000,00 | 544000
2000 | 57.6 | 115 200,00 | 115200
1 | 225000 | 225 000,00 | 225000
4 | 325000 | 1 300 000,00 | 1300000