ПРОТОКОЛ № 45

Заседания тендерной комиссии по подведению итогов тендера по закупкам медицинских изделий

по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

КГП «Областная клиническая больница» УЗКО								19.12.2022 г.

# Закуп в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее Правила) способом проведения тендера Глава 9-1 Правил.

Тендерная комиссия в составе:

| 1. Нурлыбаев Е. Ш. | Директор, председатель тендерной комиссии; |
| --- | --- |
| 2. Туякова А. Б. | Заместитель директора; |
| Члены комиссии: |  |
| 3. Сыздыкова А.К. | Начальник отдела государственных закупок, член тендерной комиссии; |
| 4. Бекмагамбетов Д. Т. | Юристконсульт, член тенденой комиссии; |
| 5. Алькенов М. Д. | Заведующий отделения ОКФ; |
| 6. Штенская Н. И. | Специалист по государственным закупкам, секретарь. |

08.12.2022 года в 15.00 часов комиссия провела заседание по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий  по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: 40 740 238,54 тенге.

| Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | Сумма (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, зеленый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс | штука | 3 300 | 330,00 | 1 089 000,00 |
| 2 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин; | штука | 400 | 220,00 | 88 000,00 |
| 3 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения | штука | 250 | 330,00 | 82 500,00 |
| 4 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения | штука | 600 | 330,00 | 198 000,00 |
| 5 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения | штука | 1 500 | 330,00 | 495 000,00 |
| 6 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин | штука | 200 | 220,00 | 44 000,00 |
| 7 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G (1,7х50мм), скорость потока 196 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, серый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. | штука | 200 | 330,00 | 66 000,00 |
| 8 | Гигрометр ВИТ -1 |  | упаковка | 20 | 7 070,00 | 141 400,00 |
| 9 | Эндобронхиавльная трубка FR35 лево-сторонняя |  | упаковка | 46 | 19 500,00 | 897 000,00 |
| 10 | Эндобронхиальная трубка FR35 право-сторонняя |  | упаковка | 5 | 19 500,00 | 97 500,00 |
| 11 | Эндобронхиальная трубка FR37 лево-сторонняя |  | упаковка | 30 | 19 500,00 | 585 000,00 |
| 12 | Фенилэфрина гидрохлорид 5% Тропикамид 0,8% | капли глазные 0,5% | упаковка | 20 | 2 797,00 | 55 940,00 |
| 13 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-93 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-94 | метр | 8 000 | 138,00 | 1 104 000,00 |
| 14 | Кетгут простой USP 2 метрич.6 L-75см c иглой 45мм | Кетгут простой USP 2 метрич.6 L-75см c иглой 45мм | штука | 600 | 600,00 | 360 000,00 |
| 15 | Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе ; размеры 6*8 | Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи. | штука | 1 000 | 79,00 | 79 000,00 |
| 16 | Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе; размеры 10*10 | Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи. | штука | 1 000 | 135,00 | 135 000,00 |
| 17 | Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе; размеры 15*10 | Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи. | штука | 750 | 192,00 | 144 000,00 |
| 18 | Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 6*8 | Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи | штука | 1 000 | 131,00 | 131 000,00 |
| 19 | Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 10*10 | Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи | штука | 1 000 | 267,00 | 267 000,00 |
| 20 | Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 15*10 | Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи | штука | 750 | 383,00 | 287 250,00 |
| 21 | Медицинский, гипоаллергенный, воздухопроницаемый не тканевый пластырь 10 см * 10 метр | Медицинский, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не тканевый пластырь Рулон, белого цвета, с нетканной поверхностью Адгезив: пропитан синтетическим каучуковым клеем. Для нормальной и чувствительной кожи. | штука | 10 | 3 668,00 | 36 680,00 |
| 22 | Глубокая венозная линия | Глубокая венозная линия (ЦВК периферически вводимый для новорожденных )одноразовый G28Набор переферически вводимого ЦВК(1Fr/28G).Для долговременного венозного доступа у недошенных детей с ма лой массой 9менее 800г),предна значен для парентерального питания, введения лекарств. Характеристика катетера: Рентгенконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крылышки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, наличие зажима на удлинительной трубке. Внутренний диаметр удлинительной трубки 0,5мм. Внешний диаметр удлинительной трубки 1,6мм. Внутренний диаметр катетера 0,17мм. Внешний диаметр катетера 0,35мм.Длинна катетера 20см.Объеем заполнения катетера 0,09мл.Скорость потока через катетер(при давлении 1 бар) 0,7мл/мин. Характеристика интродьюсера: Тип интродьюсера-расщепляемая игла,удаляемая после ввода катетера. Внешний диаметр интеродьюсера-0,7мм/24G.Длинна интеродьюсера 19мм. Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгенконтрастный катетер, интродьюсер-расщепляемая игла 24G, измерительная лента. Упаковка 10 шт. | штука | 40 | 35 000,00 | 1 400 000,00 |
| 23 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-22 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-22 | штука | 50 | 280,00 | 14 000,00 |
| 24 | Катетер Фолея3-х ходовой FR-24 | Катетер Фолея3-х ходовой FR-24 | штука | 111 | 280,00 | 31 080,00 |
| 25 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-16 | Катетер Фолея 3-х ходовой FR-16 | штука | 111 | 280,00 | 31 080,00 |
| 26 | Катетер Фолея 3-ходовой СН-18 | Катетер Фолея 3-ход. СН-18 | штука | 149 | 280,00 | 41 720,00 |
| 27 | Губка гемостатическая коллагеновая 50ммх50мм |  | штука | 150 | 2 000,00 | 300 000,00 |
| 28 | Прибор для измереня аретириального давления |  | штука | 20 | 6 000,00 | 120 000,00 |
| 29 | Эндотрахеальные трубки без манжетой № 2,5 |  | штука | 128 | 300,00 | 38 400,00 |
| 30 | Эндотрахеальные трубки без манжетой № 9,0 |  | штука | 500 | 300,00 | 150 000,00 |
| 31 | Барий для рентгеноскопии по 240,0 г. Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Цена товара включает в себя все расходы связанные с поставкой. Барий для рентгеноскопии по 240,0 г. Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Цена товара включает в себя все расходы связанные с поставкой. |  | упаковка | 160 | 719,11 | 115 057,60 |
| 32 | Игла для спинальной анестезии со срезом тип "Квинке" G20, длина 90мм |  | штука | 50 | 500,00 | 25 000,00 |
| 33 | Игла для спинальной анестезии G18 |  | штука | 30 | 6 070,00 | 182 100,00 |
| 34 | Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов, класс 4 121/20, уп. №1000 | Индикаторы 4 класса предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах. Индикаторы относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы). Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/ давление пара, Мпа) 121±1/20+2/0,11±0,01. Контрольные значения (температура,°С/время, мин) 120/20 | штука | 390 | 13,97 | 5 448,30 |
| 35 | Одноразовая рото-носовая маска | Размер М. Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Предназначена для отдельного пациента (> 30 кг) с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием, для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением. Маску разрешается использовать только в комбинации с терапевтическими аппаратами, у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя. Можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами, имеющими активный выдыхательный клапан. Маска должна регулироваться, причем одновременно обеспечивается надежную и комфортную посадку маски – даже при давлении до 50 ГПа.В экстренном случае прочно прилегающее даже при высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для экстренного снятия. | штука | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 36 | Одноразовая рото-носовая маска | Размер L. Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Предназначена для отдельного пациента (> 30 кг) с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием, для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением. Маску разрешается использовать только в комбинации с терапевтическими аппаратами, у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя. Можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами, имеющими активный выдыхательный клапан. Маска должна регулироваться, причем одновременно обеспечивается надежную и комфортную посадку маски – даже при давлении до 50 ГПа.В экстренном случае прочно прилегающее даже при высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для экстренного снятия. | штука | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 37 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглой 21Gx11/2" | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглой 21Gx11/2" | штука | 50 000 | 24,71 | 1 235 500,00 |
| 38 | Шприц t инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx11/2" | Шприц t инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx11/2" | штука | 150 000 | 5,64 | 846 000,00 |
| 39 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглой 20Gx11/2" | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглой 20Gx11/2" | штука | 20 000 | 31,08 | 621 600,00 |
| 40 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1" | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1" | штука | 35 000 | 15,84 | 554 400,00 |
| 41 | Нейтральный электро одноразовый 110 см2 составной | Нейтральный электро одноразовый 110 см2 составной | штука | 200 | 1 367,01 | 273 402,00 |
| 42 | Мочеточниковый стент однопетливой, длина 70 см, размер 6,0 СН |  | штука | 30 | 20 800,00 | 624 000,00 |
| 43 | Рентген пленка 24х30см в упаковке по 100 листов |  | упаковка | 2 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| 44 | Термометр (Градусник) |  | штука | 100 | 700,00 | 70 000,00 |
| 45 | Полиглактин (USP1) длина нити 90см игла атравм. |  | штука | 500 | 745,00 | 372 500,00 |
| 46 | Полиглактин М2 (3/0) 70см игла |  | штука | 500 | 538,00 | 269 000,00 |
| 47 | Полиглактин М4(1) 90см игл.кол. |  | штука | 500 | 777,67 | 388 835,00 |
| 48 | Амоксициллин и клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг | флакон | 305 | 329,03 | 100 354,15 |
| 49 | Рифаксимин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | таблетка | 600 | 373,03 | 223 818,00 |
| 50 | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, Авиментин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | таблетка | 200 | 85,40 | 17 080,00 |
| 51 | Колекальциферол | капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл | флакон | 30 | 2 048,22 | 61 446,60 |
| 52 | Фитоменадион | Раствор для внутримышечного введениям 10 мг/мл, 1мл | ампула | 2 000 | 132,74 | 265 480,00 |
| 53 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 500 | 14,45 | 7 225,00 |
| 54 | Фенотерол и Ипратропия бромид | раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл | флакон | 340 | 1 363,83 | 463 702,20 |
| 55 | Интерферон альфа | Суппозитории ректальные, 150000 МЕ | суппозитории | 1 600 | 166,76 | 266 816,00 |
| 56 | Клобетазол | крем 50 г | туба | 250 | 1 927,73 | 481 932,50 |
| 57 | Метронидазол | раствор для инфузий 0,5% 100 мл | флакон | 4 893 | 138,77 | 679 001,61 |
| 58 | Комплекс аминокислот Нумета G13E | эмульсия для инфузий 300 мл | флаокон | 70 | 32 596,00 | 2 281 720,00 |
| 59 | Мифепристон | таблетки 200 мг | таблетка | 190 | 1 330,90 | 252 871,00 |
| 60 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2% 5 мл | ампула | 924 | 51,46 | 47 549,04 |
| 61 | Повидон-йодированный | раствор для наружного применения по 1000 мл 10% | флакон | 68 | 2 618,00 | 178 024,00 |
| 62 | Пиперациллин и Тазобактам | Порошок для приготовления раствора для внутривенной инфузии 4,5 г | флакон | 153 | 2 294,56 | 351 067,68 |
| 63 | Ропивакаин | раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл | ампула | 450 | 1 566,94 | 705 123,00 |
| 64 | Электролиты Стерофундин ISO 1000мл №10 раствор д/инфузий | раствор для инфузий, 1 000 мл | флакон | 30 | 990,30 | 29 709,00 |
| 65 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл | ампула | 750 | 123,47 | 92 602,50 |
| 66 | Ципрофлоксацин | раствор для инфузий 0,2% по 100 мл | флакон | 10 000 | 99,55 | 995 500,00 |
| 67 | Электролиты Стерофундин ISO р/р д/инф 500мл | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 100 | 580,73 | 58 073,00 |
| 68 | Тиамин | раствор для инъекций 5% 1мл | ампула | 3 000 | 10,98 | 32 940,00 |
| 69 | Альбумин | раствор для инфузий 20%,100мл | флакон | 44 | 28 602,84 | 1 258 524,96 |
| 70 | Нивалин | раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, № 10 | ампула | 1 500 | 483,85 | 725 775,00 |
| 71 | Преднизолон | раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл | ампула | 3 000 | 80,53 | 241 590,00 |
| 72 | Преднизолон | мазь 0,5% 10 г | туба | 100 | 93,24 | 9 324,00 |
| 73 | Прозерин 0.05%1.0 |  | ампула | 500 | 36,80 | 18 400,00 |
| 74 | Тиоктовая кислота | 12 мг/мл 50 мл р-р д/и | флакон | 800 | 2 020,52 | 1 616 416,00 |
| 75 | Никотиновая кислота | Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10 | ампула | 100 | 32,48 | 3 248,00 |
| 76 | Прогестерон | капсула 200 мг | капсула | 600 | 154,82 | 92 892,00 |
| 77 | Нутрикомп Стандарт, в пластиковой бутылке - жидкая смесь для энтерального питания, 500 мл | Нутрикомп Стандарт, в пластиковой бутылке - жидкая смесь для энтерального питания, 500 мл | флакон | 30 | 2 127,00 | 63 810,00 |
| 78 | Натрия хлорид 0,9%-100мл | Натрия хлорид 0,9%-100мл | флакон | 10 000 | 73,28 | 732 800,00 |
| 79 | НОРМОБАКТ L 3,0 N10 | мальтодекстрин, лиофилизированные молочнокислые бактерии Lactobacillus rhamnosus GG - 4×109 КОЕ, фруктоолигосахариды, моно- и диглицериды жирных кислот (E471) - субстанция, предотвращающая слипание | саше | 1 000 | 309,00 | 309 000,00 |
| 80 | Флуимуцил | Один флакон содержит активное вещество - тиамфеникола глицината ацетилцистеинат 810 мг (эквивалентно тиамфеникола 500 мг), спомогательное вещество – динатрия эдетат. Растворитель - вода для инъекций. | флакон | 400 | 979,03 | 391 612,00 |
| 81 | Дыхательный контур реанимационный Flextube, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя для аппаратов взрослые-дети-новорожденные(к аппарату Puritan) | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ для взрослых, оснащёнными педиатрическими модулями (универсальные аппараты). Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F, Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | штука | 10 | 25 529,00 | 255 290,00 |
| 82 | Катетер отсасывающий одноразовый СН-10 d-3.3mm, L-52cm |  | штука | 40 | 95,00 | 3 800,00 |
| 83 | Полиглактин М(1,5) 4/0 75см |  | штука | 100 | 700,00 | 70 000,00 |
| 84 | Полиглактин М3(2/0) 70см игл.кол. |  | штука | 50 | 622,00 | 31 100,00 |
| 85 | Полигликолид с игл.,75см USP 2/0 метр.3 |  | штука | 1 000 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| 86 | ПГА нить USP 0 метрич. 3,5 L-90 с иглой HR-40 |  | штука | 150 | 750,00 | 112 500,00 |
| 87 | ПГА нить USP 2/0 метрич. 3 L-75 с иглой HR-26 |  | штука | 300 | 1 000,00 | 300 000,00 |
| 88 | Кетгут простой USP 2, метрич. 6L-150 без иглы |  | штука | 100 | 306,68 | 30 668,00 |
| 89 | Комплект из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН | Комплект из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН 1. Салфетка из нетканого материала 30 см x 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х100 см – 2 шт. 3. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см x 60 см – 1 шт. | штука | 800 | 1 178,00 | 942 400,00 |
| 90 | Катетер аспирационный FR 14 вакуум контролем |  | штука | 2 000 | 78,50 | 157 000,00 |
| 91 | Катетер аспирационный FR 18 |  | штука | 100 | 78,50 | 7 850,00 |
| 92 | Катетер аспирационный FR 8 вакуум контролем |  | штука | 400 | 79,00 | 31 600,00 |
| 93 | Капрон USP 2 метрич.5 L-10 без иглы |  | штука | 300 | 145,00 | 43 500,00 |
| 94 | Капрон плетен.нерассасыв. № 1 дл.1м б/иглы |  | штука | 400 | 650,00 | 260 000,00 |
| 95 | Капрон плетн.USP 2,метр.5 без игл.150см |  | штука | 100 | 256,00 | 25 600,00 |
| 96 | Нить хирургическая стерильная полиглактин 910 USP 1 (М4), 90 cm HR 40mm (рассасывающаяся) |  | штука | 550 | 1 197,29 | 658 509,50 |
| 97 | Нить хирургическая стерильная полиглактин 910 USP 2 (М5), 90 cm HR 48mm (рассасывающаяся) |  | штука | 2 580 | 1 350,00 | 3 483 000,00 |
| 98 | Носовая канюля для взрослых с зубцами и трубкой 1,8мм |  | штука | 10 | 575,00 | 5 750,00 |
| 99 | Канюля назальная кислородная, взрослая, размер L |  | штука | 20 | 400,00 | 8 000,00 |
| 100 | Дыхательный фильтр с портом неонатальный |  | штука | 400 | 660,00 | 264 000,00 |
| 101 | Инъекционные иглы для канала 2,8мм, длина 2300мм |  | штука | 15 | 39 908,26 | 598 623,90 |
| 102 | Фильтр коннектор к портативному вакуум аспиратору |  | штука | 20 | 4 592,00 | 91 840,00 |
| 103 | Катетер Фолея2-х ходовой FR-24 | Катетер Фолея3-х ходовой FR-24 | штука | 100 | 280,00 | 28 000,00 |
| 104 | Катетер Фолея2-х ходовой FR-20 | Катетер Фолея3-х ходовой FR-20 | штука | 80 | 280,00 | 22 400,00 |
| 105 | Катетер Фолея2-х ходовой FR-8 | Катетер Фолея2-х ходовой FR-9 | штука | 10 | 280,00 | 2 800,00 |
| 106 | Зонд дуоденальный с оливой 18СН |  | штука | 2 | 680,00 | 1 360,00 |
| 107 | Зонд желудочный FR18/1200мм |  | штука | 80 | 111,00 | 8 880,00 |
| 108 | Контур неонатальный с приводом обогрева с банкой для увлажнителя на CPAP Sindi Medin | Контур неонатальный пациента с проводом обогрева с самозаполняющейся банкой для увлажнителя с переходниками для nCPAP аппарата. 10 шт. REF 1207 MKI. Контур пациента неонатальный предназначен для обеспечения смесью медицинских газов в отделениях детской реанимации и ПИТ путем передачи и поддержания постоянного положительного давления от СРАРа к пациенту. Применяемые адаптеры обеспечивают герметичность и исключают утечку медицинских газов. Контурная схема состоит из: - газовый контур соединяющий СРАР с увлажнителем 50см ± 50мм на обоих концах выход 22F; - соединительный контур вдоха с проводом нагрева для линии увлажнитель-пациент 1,10м ± 50мм c соединительным адаптерами 7,4М и 22F; - дополнительный контур к линии вдоха увлажнитель-пациент, 25см ±20мм с соединительными адаптерами; - силиконовый контур-линия мониторинга давления, 1,8м ±50мм на обоих концах Луер адаптеры; - набор дополнительных соединительных адаптеров: ТPR-адаптер 10ммF и 22mmMх15mmM ; -провод нагрева с двумя портами для температурных датчиков; -наличие адаптера для провода нагрева для совместимости с Fisher&Paikel и WILAmed; -банка увлажнителя с объемом 53-130мл с линией для самозаполнения, двумя выходами для соединения с контурами. Эластичная линейка для удобства использования при выборе и подборе размеров шапочек пациентов с тесемками для крепления генераторов, назальных канюль, неонатальных масок. Форма контура: гофра. Материалы используемые в контурной схеме: полипропилен, полиэтилен, медицинский силикон, термопластик, ABS, PC. Стерильно, для одноразового применения, упаковка индивидуальная. | штука | 10 | 44 000,00 | 440 000,00 |
| 109 | Петля /SD-210U-25 в упаковке 10 штук | Петля 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Петля овального типа Наличие Ширина раскрытия петли 25 мм Диаметр плетеной проволоки 0,47 мм Интегрированная ручка с измерительной маркировкой Наличие Пластиковая оболочка Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 10 штук | штука | 1 | 136 500,00 | 136 500,00 |
| 110 | Цоликлон Анти-А , 10мл | Цоликлон анти - А | флакон | 88 | 980,00 | 86 240,00 |
| 111 | Цоликлон Анти-В 10мл/10фл | Цоликлон анти - В | флакон | 88 | 980,00 | 86 240,00 |
| 112 | Цоликлон Анти-АВ 5 мл/100 доз | Цоликлон анти - АВ | флакон | 150 | 567,00 | 85 050,00 |
| 113 | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл | Цоликлон анти - D супер | флакон | 90 | 2 200,00 | 198 000,00 |
| 114 | Кассета сменная изгибаемая - 60 мм - Голубая 3,5 мм универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 60 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 3,5 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассенты голубой |  | штука | 5 | 57 036,00 | 285 180,00 |
| 115 | Кассета сменная изгибаемая - 60 мм - Золотая 4,0 мм универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 60 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 4,0 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты золотой. |  | штука | 5 | 57 036,00 | 285 180,00 |
| 116 | Набор для катетериз.верх.полой вены набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G20 (0.95 x 50мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (0,8 x 1.4мм х 20см), скорость потока 18 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.63мм х 0,025'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения |  | штука | 33 | 13 550,00 | 447 150,00 |
| 117 | Аспирационный и инъекц-й фильтр-канюля. Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. |  | штука | 64 | 655,00 | 41 920,00 |
| 118 | Кран многоходовой синий Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. |  | штука | 29 | 503,00 | 14 587,00 |
| 119 | Набор для катетериз.верх.полой вены педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран ; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. |  | штука | 10 | 22 200,00 | 222 000,00 |
| 120 | Набор игл и катетеров для спинальной анестезии Эпидуральная игла со срезом Туохи 1,3х80 мм / G18x 3 1/4, c пластиковым\металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Эпидуральный катетер 20G 0.45x0.85x1000 мм латеральное открытие, с двухслойной структурой ( полиамидное основание, мягкое полиуретановое покрытие), три латеральных отверстия, коннектор катетера 20-24G (с функциональным ответом «щелчок»), Плоский эпидуральный антибактериальный фильтр 0,2мкм. (устойчивость к давлению до 7 Бар). LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно. |  | штука | 66 | 9 150,00 | 603 900,00 |
| 121 | Эндотрахеальные трубки с манжетой № 7,0 |  | штука | 40 | 300,00 | 12 000,00 |
| 122 | Эндотрахеальные трубки с манжетой № 7,5 |  | штука | 730 | 300,00 | 219 000,00 |
| 123 | Эндотрахеальные трубки с манжетой № 8,0 |  | штука | 525 | 300,00 | 157 500,00 |
| 124 | Мочеприемик с Т-образным клапаном 2000 мл |  | штука | 150 | 220,00 | 33 000,00 |
| 125 | Катетер отсасывающий, размер СН 10 однократного применения, стерильный, размер СН 10, длиной 52,0 см, диаметр 3,3 мм |  | штука | 79 | 40,00 | 3 160,00 |
| 126 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 16 |  | штука | 223 | 280,00 | 62 440,00 |
| 127 | Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей, системы для инфузионной и трансфузионной терапии | размером 18Gх1 1/2" (1.2х38мм) | штука | 1 000 | 118,20 | 118 200,00 |
| 128 | Бахилы медицинские низкие одноразовые нестерильные, изготовлены из высококачественного хлорполиэтилена или полиэтилена. | Бахилы медицинские низкие одноразовые нестерильные, изготовлены из высококачественного хлорполиэтилена или полиэтилена. Обладают высокой износоустойчивостью. Вваренная эластичная резинка, предусмотрена для надежной фиксации на обуви. По краям эластичная резинка фиксируется с использованием спанбонда. При поперечном растягивании бахилы резинка не рвется и не вылезает из под загиба пленки в процессе использования. Тип крепления резинки - машинный. Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин. Цвет- голубой Материал: гладкий полиэтилен Толщина пленки - не менее 25 микрон Плотность полиэтилена- не менее 22.8 г/кв.м. Вес 1 пары- не менее 6.0 г (3.0 г. за штуку) Размер: длина- не менее 400 мм; высота-не менее 150 мм | пара | 22 320 | 10,00 | 223 200,00 |
| 129 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-8) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-8) | штука | 2 | 147 000,00 | 294 000,00 |
| 130 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-10) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-10) | штука | 2 | 147 000,00 | 294 000,00 |
| 131 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-14) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-14) | штука | 1 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 132 | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-12) | Клапаны внутрибронхиальные резиновые (типоразмеры КБР-12) | штука | 2 | 147 000,00 | 294 000,00 |
| 133 | Одноразовый поверхностный отводящий электрод № 100 | Одноразовый поверхностный отводящий электрод № 100 | штука | 7 | 6 000,00 | 42 000,00 |
| 134 | Термометр (Градусник) ТС - 7 (холодильный) | Термометр (Градусник) ТС - 7 (холодильный) | штука | 14 | 4 530,00 | 63 420,00 |

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки до 13.00 часов 08.12.2022 года.

- ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38. 07.12.2022 г. 18:01 часов.

- ТОО «ВМП Азия», г. Нур-Султан, проспект Туран 46/1, офис 209. 07.12.2022 г. в 17:17 часов.

- ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31. 08.12.2022 г. 11:53 часов.

- ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54. 08.12.2022 г. 12:13 часов.

- ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211. 07.12.22 г. 09:11 часов.

- ТОО «Medical Active Group», г.Павлодар, ул. Российская, д. 6. 07.12.2022 г. 15:31.

- ТОО «Vita Pharma», г. Астана, р-н Байконур, ул. Ташенова, д. 4, оф. 36. 30.11.2022 г. 11.21 часов.

- ТОО «SUNMEDICA (САНМЕДИКА)», г. Алматы, ул. Кунаева, 21 Б, офис 75. 28.11.2022 г 15:56 часов.

- ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А. 07.12.2022 г. 15:35 часов.

- ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95. 06.12.2022 г. 09:22 часов.

- ТОО «Казахстан Фарма», г. Алматы, пр. Суюнбая, 258В. 05.12.2022 г. 11:27 часов.

- ТОО «Сфера -ПВЛ», г. Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 21, а/я № 330. 02.12.2022 10:19 часов.

- ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1. 01.12.2022 г. 12:31.

- ТОО «MedIntelCompany», г. Павлодар, ул. Қабдеш Нұркин, строение 104/13. 02.12.2022 часов 10:20 часов.

- ТОО «Круана», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15, 02.12.2022 часов 11:05 часов.

- ТОО «ШерКомСервис», г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/4, БЦ ASPARA, офис 513. 02.12.2022 г. 11:49 часов.

- ТОО «РЭМИ», г. Алматы, ул. Джетысуйская, 25/41. 05.12.2022 г. 09:00 часов.

Отзыв и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производились.

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупкам, которые были зачитаны при вксрытии конвертов с тендерными заявками в присутствии комисии, потенциальных поставщиков и их представителей.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: сроки поставки, условия платежа, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого товара технической спецификации заказчика.

Отклонены заявки потенциальных поставщиков в соответствии пп.7) п. 130-39 Правил (представление технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации), пп. 12) п.130-39 Правил (не соответствует характеристике указанной в технической спецификации):

Лот №1  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G.  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, зеленый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот №1  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G.  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, зеленый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот №2   Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G.  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин. ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот №2   Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G.  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин. ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот № 3 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот № 3 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот № 4 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот № 4 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот № 5 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот № 5 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, желтый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот № 6 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот № 6 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот№ 7 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G (1,7х50мм), скорость потока 196 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, серый.  Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. ТОО «Сфера -ПВЛ» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указана скорость потока.)

Лот№ 7 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G (1,7х50мм), скорость потока 196 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, серый.  Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. ТОО «Medical Active Group» Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа 18G (не соответствует, не указаны внутренние размеры катетеры.)

Лот № 19 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 10*10 Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи ТОО «Medical Active Group» Пластырь –повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе, размеры 9*10 (не соответствует размер)

Лот № 20 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 15*10  Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи ТОО «Medical Active Group» Пластырь –повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе, размеры 9*10 (не соответствует размер)

Лот №42 Мочеточниковый стент однопетливой, длина 70 см, размер 6,0 СН ТОО «Жасыл Жол 2012» согаласно рег. удв. Катетер мочеточниковый тип Nelaton (не соответствует тех. Спецификации, не указано что однопетливой).

Лот № 116 Набор для катетериз.верх.полой вены набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G20 (0.95 x 50мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (0,8 x 1.4мм х 20см), скорость потока 18 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.63мм х 0,025'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения ТОО «Ванга М», Комплект-Набор для катетеризации крупных сосудов (одноканальный-вариант комплектующих №4) (не соотвует тех спецификации, отсутствуют данные по скорости потока, размер проводника отсутствует ЭКГ кабель).

Лот № 120 Набор игл и катетеров для спинальной анестезии Эпидуральная игла со срезом Туохи 1,3х80 мм / G18x 3 1/4, c пластиковым\металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Эпидуральный катетер 20G 0.45x0.85x1000 мм латеральное открытие, с двухслойной структурой ( полиамидное основание, мягкое полиуретановое покрытие), три латеральных отверстия, коннектор катетера  20-24G (с функциональным ответом «щелчок»), Плоский эпидуральный антибактериальный фильтр  0,2мкм. (устойчивость к давлению до 7 Бар).  LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно. ТОО «Ванга М», Набор игл и катетеров для спинальной анестезии. Эпидуральная игла со срезом Туохи 1,3*80 G18.Набор для эпидуральной анестезии TRO-EPIDURA KIT G18 стерильный, однократного применения (не соотвует тех спецификации).

# Лот № 120 Набор игл и катетеров для спинальной анестезии Эпидуральная игла со срезом Туохи 1,3х80 мм / G18x 3 1/4, c пластиковым\металлическим стилетом,  разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Эпидуральный катетер  20G 0.45x0.85x1000 мм латеральное открытие, с двухслойной структурой ( полиамидное основание, мягкое полиуретановое покрытие), три латеральных отверстия, коннектор катетера  20-24G (с функциональным ответом «щелчок»), Плоский эпидуральный антибактериальный фильтр  0,2мкм. (устойчивость к давлению до 7 Бар).  LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно. ТОО «INNOVO» Набор для эпидуральной анестезии Epifix: TEPIS18903 Комплект эпидуральной анестезии (размер 18G-стандартный катетер с 3 боковыми отверстиями) (не соотвествует тех спецификации, наружный диаметр эпидурального катетера 20G, наружный диаметр эпидуральной иглы).

# Согласно Главе 5 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг следующие потенциальные поставщики являются отечественными товаропроизводителями:

# ТОО «Medical Active Group», г. Павлодар, ул. Российская, дом 6 Лот № 21.

# Отклонены заявки потенциальных поставщиков в соответствии пп.14 п.130-39, п.14 гл.5 Правил – В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются:

1. ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А.

2. ТОО «ШерКомСервис», г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/4, БЦ ASPARA, офис 513.

Не состоялось в связи с отсутствием тендерных заявок пп.1 п.130-42 Правил: Лот № 12, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54¸55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 93, 94, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133,120.

Не состоялось в связи с отклонением всех тендерных заявок потенциальных поставщиков пп.2 п.130-42 Правил: 1, 5, 116.

Подача только одной тендерной заявки, сответствующей требованиям тендерной документации (отсутствие конкуренции): Лот № 9,10,11, 13, 15, 16, 22, 27, 30, 32, 37, 40, 45, 46, 47, 49, 57, 58, 63, 69, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 92, 100, 102, 106, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 128.

- Признать победителем тендера согласно абзаца 2 пункта 130-43 Правил признать победителем тендера поставщика, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил:

Лот № 2 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G  Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 18G (1,3х33мм), скорость потока 103 мл/мин цена за единицу 215,00 в количестве 400 штук на общую сумму 86 000,00 тенге у ТОО «Ванга М»

Лот № 4 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, синий. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения, цена за единицу 328,00 в количестве 600 штук на общую сумму 196 800,00 тенге у ТОО «Ванга М»

Лот №6 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин цена за единицу 215,00 в количестве 200 штук на общую сумму 43 000,00 тенге у ТОО «Ванга М» ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 9 Эндобронхиальная трубка FR35 лево-сторонняя цена за единицу 19 200,00 в количестве 46 штук на общую сумму 883 200,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 10 Эндобронхиальная трубка FR35 право-сторонняя цена за единицу 19 200,00 в количестве 5 штук на общую сумму 96 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 11 Эндобронхиальная трубка FR37 лево-сторонняя цена за единицу 19 200,00 в количестве 30 штук на общую сумму 576 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот 13 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт. 6498 по ГОСТ 9412-93 цена за единицу 84,00 в количестве 8 000 метр на общую сумму 672 000,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95

Лот №15 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе; размеры 6*8 Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии.  Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 79,00 в количестве 1 000 штук на общую сумму 79 000,00 тенге у ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А.

Лот №16 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе; размеры 10*10

Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии.  Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 135,00 в количестве 1 000 штук на общую сумму 135 000,00 тенге у ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А

Лот № 18 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 6*8 Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 131,00 в количестве 1 000 штук на общую сумму 131 000,00 тенге у ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А.

Лот № 22 Глубокая венозная линия Глубокая венозная линия (ЦВК периферически вводимый для новорожденных) одноразовый G28Набор переферический вводимого ЦВК(1Fr/28G). Для долговременного венозного доступа у недошенных детей с малой массой 9менее 800г), предназначен для парентерального питания, введения лекарств. Характеристика катетера: Рентгенконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крылышки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, наличие зажима на удлинительной трубке. Внутренний диаметр удлинительной трубки 0,5мм. Внешний диаметр удлинительной трубки 1,6мм. Внутренний диаметр катетера 0,17мм. Внешний диаметр катетера 0,35мм.Длинна катетера 20см.Объеем заполнения катетера 0,09мл.Скорость потока через катетер(при давлении 1 бар) 0,7мл/мин. Характеристика интродьюсера: Тип интродьюсера-расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера. Внешний диаметр интеродьюсера-0,7мм/24G.Длинна интеродьюсера 19мм. Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгенконтрастный катетер, интродьюсер-расщепляемая игла 24G, измерительная лента. Упаковка 10 шт. цена за единицу 35 000,00 в количестве 40 штук на общую сумму 1 400 000,00 тенге у ТОО «ВМП Азия», г. Нур-Султан, проспект Туран 46/1, офис 209.

Лот № 27 Губка гемостатическая коллагеновая 50ммх50мм цена за единицу 1 600,00 в количестве 150 штук на общую сумму 240 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 30 Эндотрахеальные трубки без манжетой № 9,0 цена за единицу 300,00 в количестве 500 штук на общую сумму 150 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 32 Игла для спинальной анестезии со срезом тип "Квинке" G20, длина 90мм  цена за единицу 495,00 в количестве 50 штук на общую сумму 24 750,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1

Лот № 37 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглой 21Gx11/2" цена за единицу 24,50 в количестве 50 000 штук на общую сумму 1 225 000,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31

Лот № 40 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1" цена за единицу 15,60 в количестве 35 000 штук на общую сумму 546 000,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31

Лот №42 Мочеточниковый стент однопетливой, длина 70 см, размер 6,0 СН цена за единицу 20 800 в количестве 30 штук на общую сумму 624 000,00 тенге у ТОО «SUNMEDICA (САНМЕДИКА)», г. Алматы, ул. Кунаева, 21 Б, офис 75

№ 45 Полиглактин (USP1) длина нити 90см игла атравм. цена за единицу 740,00 в количестве 500 штук на общую сумму 370 000,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1

Лот № 46 Полиглактин М2 (3/0) 70см игла цена за единицу 535,00 в количестве 500 штук на общую сумму 267 500,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1.

Лот № 47 Полиглактин М4(1) 90см игл.кол. цена за единицу 740,00 в количестве 500 штук на общую сумму 370 000,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1.

Лот № 49 Рифаксимин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг цена за единицу 373,00 в количестве 600 таблеток на общую сумму 223 800,00 тенге у ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54

Лот № 57 Метронидазол раствор для инфузий 0,5% 100 мл цена за единицу 132,00 в количестве 4 893 флаконов на общую сумму 645 876,00 тенге у ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54

Лот № 58 Комплекс аминокислот Нумета G13E эмульсия для инфузий 300 мл цена за единицу 32 589,00 в количестве 70 флаконов на общую сумму 2 281 230,00 тенге у ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54

Лот № 63 Ропивакаин раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл цена за единицу 1 566,00 в количестве 450 ампул на общую сумму 704 700,00 тенге у ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54

Лот № 69 Альбумин раствор для инфузий 20%,100мл цена за единицу 26 200,00 в количестве 44 флакона на общую сумму 1 152 800,00 тенге у ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54

Лот 81 Дыхательный контур реанимационный Flextube, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя для аппаратов взрослые-дети-новорожденные (к аппарату Puritan) Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ для взрослых, оснащёнными педиатрическими модулями (универсальные аппараты). Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F, Упаковка: индивидуальная, клинически чистая цена за единицу 25 429,00 в количестве 10 штук на общую сумму 254 290,00 тенге у ТОО «SUNMEDICA (САНМЕДИКА)», г. Алматы, ул. Кунаева, 21 Б, офис 75.

Лот № 82 Катетер отсасывающий одноразовый СН-10 d-3.3mm, L-52cm цена за единицу 90,00 в количестве 40 штук на общую сумму 3 600,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 83 Полиглактин М (1,5) 4/0 75см цена за единицу 695,00 в количестве 100 штук на общую сумму 69 500,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1

ЛОТ № 86 ПГА нить USP 0 метрич. 3,5 L-90 с иглой HR-40 цена за единицу 740,00 в количестве 150 штук на общую сумму 111 000,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1

Лот № 88 Кетгут простой USP 2, метрич. 6L-150 без иглы цена за единицу 301,00 в количестве 100 штук на общую сумму 30 100,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31.

Лот № 90 Катетер аспирационный FR 14 вакуум контролем цена за единицу 78,00 в количестве 2 000 штук на общую сумму 156 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

№ 91 Катетер аспирационный FR 18 цена за единицу 78,00 в количестве 100 штук на общую сумму 7 800,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 92 Катетер аспирационный FR 8 вакуум контролем цена за единицу 79,00 в количестве 400 штук на общую сумму 31 600,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 100 Дыхательный фильтр с портом неонатальный цена за единицу 540,00 в количестве 400 штук на общую сумму 216 000,00 тенге у ТОО «MedIntelCompany», г. Павлодар, ул. Қабдеш Нұркин, строение 104/13.

Лот 102 Фильтр коннектор к портативному вакуум аспиратору цена за единицу 4 586,00 в количестве 20 штук на общую сумму 91 720,00 тенге у ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38

Лот № 106 Зонд дуоденальный с оливой 18СН цена за единицу 680,00 в количестве 2 штуки на общую сумму 1 360,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 114 Кассета сменная изгибаемая - 60 мм - Голубая 3,5 мм универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 60 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 3,5 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты голубой цена за единицу 56 900,00 в количестве 5 штук на общую сумму 284 500,00 тенге у ТОО «Круана», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15

Лот № 115 Кассета сменная изгибаемая - 60 мм - Золотая 4,0 мм универсальная изгибаемая кассета с ножом к аппаратам линейного анастомоза ELSC-C и ELSC-E, длина шва 60 мм, накладывают два тройных ряда титановых скрепок высотой 4,0 мм, пересекают ткани между ними ножом, широкое раскрытие браншей, возможность вращения и изгиба кассеты, непосредственно позади прошивающей части, обеспечивают удобное наложение аппарата в труднодоступных местах., рабочая часть кассет вращается на 360° за счет узла артикуляции, угол поворота фиксируется, изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в положениях 22° и 45°, система сведения браншей обеспечивает правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет, нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом, цвет кассеты золотой.  цена за единицу 56 900,00 в количестве 5 штук на общую сумму 284 500,00 тенге у ТОО «Круана», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15

Лот № 117 Аспирационный и инъекц-й фильтр-канюля. Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. цена за единицу 630,00 в количестве 64 штук на общую сумму 40 320,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 118 Кран многоходовой синий Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения цена за единицу 380,00 в количестве 29 штук на общую сумму 11 020,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 121 Эндотрахеальные трубки с манжетой № 7,0 цена за единицу 300,00 в количестве 40 штук на общую сумму 12 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 122 Эндотрахеальные трубки с манжетой № 7,5 цена за единицу 300,00 в количестве 730 штук на общую сумму 219 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 123 Эндотрахеальные трубки с манжетой № 8,0 цена за единицу 300,00 в количестве 525 штук на общую сумму 157 500,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 128 Бахилы медицинские низкие одноразовые нестерильные, изготовлены из высококачественного хлорполиэтилена или полиэтилена. Бахилы медицинские низкие одноразовые нестерильные, изготовлены из высококачественного хлорполиэтилена или полиэтилена. Обладают высокой износоустойчивостью. Вваренная эластичная резинка, предусмотрена для надежной фиксации на обуви. По краям эластичная резинка фиксируется с использованием спанбонда. При поперечном растягивании бахилы резинка не рвется и не вылезает из под загиба пленки в процессе использования. Тип крепления резинки - машинный. Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин. Цвет- голубой Материал: гладкий полиэтилен Толщина пленки - не менее 25 микрон Плотность полиэтилена- не менее 22.8 г/кв.м. Вес 1 пары- не менее 6.0 г (3.0 г. за штуку) Размер: длина- не менее 400 мм; высота-не менее 150 мм цена за единицу 8,50 в количестве 22 320 штук на общую сумму 189 720,00 тенге у ТОО «Vita Pharma», г. Астана, р-н Байконур, ул. Ташенова, д. 4, оф. 36.

- Признать победителем тендера согласно абзац 1 пункта 130-43 Правил - на основе наименьшей цены:

Лот №3 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения цена за единицу 230,00 в количестве 250 штук на общую сумму 57 500,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95

Лот№ 7 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G (1,7х50мм), скорость потока 196 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, серый.  Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения цена за единицу 230,00 в количестве 200 штук на общую сумму 46 000,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95

Лот № 8 Гигрометр ВИТ -1 цена за единицу 6 000,00 в количестве 20 упаковок на общую сумму 120 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 14 Кетгут простой USP 2 метрич.6 L-75см c иглой 45мм цена за единицу 540,00 в количестве 600 штук на общую сумму 324 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 17 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе; размеры 15*10 Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии.  Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи. цена за единицу 191,00 в количестве 750 штук на общую сумму 143 250,00 тенге у ТОО «ШерКомСервис», г. Караганда, ул. Резника, 18 А

Лот № 19 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 10*10 Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 210,00 в количестве 1 000 штук на общую сумму 210 000,00 тенге у ТОО «ШерКомСервис», г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/4, БЦ ASPARA, офис 513

Лот № 20 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 15*10

Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 316,00 в количестве 750 штук на общую сумму 237 000,00 тенге у ТОО «ШерКомСервис», г. Алматы, пр. Райымбек, дом 348/4, БЦ ASPARA, офис 513

Лот № 28 Прибор для измереня аретириального давления цена за единицу 5 564,00 в количестве 20 штук на общую сумму 111 280,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31

Лот № 29 Эндотрахеальные трубки без манжетой № 2,5 цена за единицу 290,00 в количестве 128 штук на общую сумму 37 120,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 33 Игла для спинальной анестезии G18 цена за единицу 800,00 в количестве 30 штук на общую сумму 24 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 35. Одноразовая рото-носовая маска Размер М. Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Предназначена для отдельного пациента (> 30 кг) с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием, для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением. Маску разрешается использовать только в комбинации с терапевтическими аппаратами, у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя. Можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами, имеющими активный выдыхательный клапан. Маска должна регулироваться, причем одновременно обеспечивается надежную и комфортную посадку маски – даже при давлении до 50 ГПа. В экстренном случае прочно прилегающее даже при высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для экстренного снятия. цена за единицу 18 157,00 в количестве 10 штук на общую сумму 181 570,00 тенге у ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38.

Лот № 36 Одноразовая рото-носовая маска Размер L. Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Предназначена для отдельного пациента (> 30 кг) с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием, для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением. Маску разрешается использовать только в комбинации с терапевтическими аппаратами, у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя. Можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами, имеющими активный выдыхательный клапан. Маска должна регулироваться, причем одновременно обеспечивается надежную и комфортную посадку маски – даже при давлении до 50 ГПа.В экстренном случае прочно прилегающее даже при высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для экстренного снятия. цена за единицу 18 157,00 в количестве 5 штук на общую сумму 90 785,00 тенге у ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38.

Лот № 48 Амоксициллин и клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг цена за единицу 329,00 в количестве 305 флаконов на общую сумму 100 345,00 тенге у ТОО «Казахстан Фарма», г. Алматы, пр. Суюнбая, 258В.

Лот № 85Полигликолид  с игл.,75см USP 2/0 метр.3 цена за единицу 720,00 в количестве 1 000 штука на общую сумму 720 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 87 ПГА нить USP 2/0 метрич. 3 L-75 с иглой HR-26 цена за единицу 920,00 в количестве 300 штук на общую сумму 276 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 89 Комплект из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный – КдН Комплект из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН 1. Салфетка из нетканого материала 30 см x 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х100 см – 2 шт. 3. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см x 60 см – 1 шт. цена за единицу 980,00 в количестве 800 штук на общую сумму 784 000,00 тенге у ТОО «Vita Pharma», г. Астана, р-н Байконур, ул. Ташенова, д. 4, оф. 36.

Лот № 95 Капрон плетн.USP 2, метр.5 без игл.150см цена за единицу 157,00 в количестве 100 штук на общую сумму 15 700,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95

Лот № 96 Нить хирургическая стерильная полиглактин 910 USP 1 (М4), 90 cm HR 40mm (рассасывающаяся) цена за единицу 740,00 в количестве 550 штук на общую сумму 407 000,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1.

Лот № 97 Нить хирургическая стерильная полиглактин 910 USP 2 (М5), 90 cm HR 48mm (рассасывающаяся) цена за единицу 1 100,00 в количестве 2 580 штук на общую сумму 2 838 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 98 Носовая канюля для взрослых с зубцами и трубкой 1,8мм цена за единицу 334,00 в количестве 10 штук на общую сумму 3 340,00 тенге у ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38.

Лот № 99 Канюля назальная кислородная, взрослая, размер L цена за единицу 334,00 в количестве 20 штук на общую сумму 6 680,00 тенге у ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38

Лот № 124 Мочеприемик с Т-образным клапаном 2000 мл цена за единицу 173,00 в количестве 150 штук на общую сумму 25 950,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95.

Лот №126 Фолея 2-х ходовой FR 16 цена за единицу 237,00 в количестве 223 штуки на общую сумму 52 851,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95

Лот № 134 Термометр (Градусник) ТС - 7 (холодильный) цена за единицу 3 640,00 в количестве 14 штук на общую сумму 50 960,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31

- Признать вторым по предпочтению предложения следующих потенциальных поставщиков после победителей тендера.

Лот №3 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 20G (1,1х25мм), скорость потока 65 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, розовый/белый. Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения цена за единицу 328,00 в количестве 250 штук на общую сумму 82 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот№ 7 Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 16G (1,7х50мм), скорость потока 196 мл/мин; Безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Катетеры можно использовать при входном давлении до 3 бар. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, серый.  Используемые материалы: ПП, ПЭ, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения цена за единицу 328,00 в количестве 200 штук на общую сумму 65 600,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 8 Гигрометр ВИТ -1 цена за единицу 6 630,00 в количестве 20 штук на общую сумму 132 600,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31.

Лот № 14 Кетгут простой USP 2 метрич.6 L-75см c иглой 45мм цена за единицу 555,00 в количестве 600 штук на общую сумму 333 000,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31.

Лот № 17 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканной перфорированной основе; размеры 15*10

Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на нетканой перфорированной основе Основа: нетканый полиэстер. Воздухопроницаемый. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии.  Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. Стерилизованы гамма облучением. Индивидуально упакованы по одной в зелено-белый бумажный пакет. Цвет белый. 50 шт в упаковке Для нормальной и чувствительной кожи. цена за единицу 192,00 в количестве 750 штук на общую сумму 144 000,00 тенге у ТОО «ШерКомСервис», г. Караганда, ул. Резника, 18 А

Лот № 19 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 10*10 Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 267,00 в количестве 1 000 штук на общую сумму 267 000,00 тенге у ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А

Лот № 20 Пластырь - повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе; размеры 15*10

Пластырь-повязка стерильная с абсорбирующей подушечкой на водонепроницаемой основе. Основа: полиуретановая пленка, состоит из дышащей полимерной основы. Адгезив: гиппоалергенный безвредный для кожи полиакрилатный слой, с хорошей степенью адгезии. Прокладка: утолщенная сорбирующая подушечка покрытой капроновой микросеткой, неприлипающей к раневой поверхности. Поглощающая способность минимум 80%. Все изделия имеют закругленные углы радиусом не менее 10 мм. 50 шт в упаковке Индивидуально упакованы по одной в сине-белый бумажный пакет. Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 383,00 в количестве 750 штук на общую сумму 287 250,00 тенге у ТОО «Персей и К», г. Караганда, ул. Резника, 18 А.

Лот № 28 Прибор для измереня аретириального давления цена за единицу 5 857,00 в количестве 20 штук на общую сумму117 140,00 тенге у ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95

Лот № 29 Эндотрахеальные трубки без манжетой № 2,5 цена за единицу 295,00 в количестве 128 штук на общую сумму 37 760,00 тенге у ТОО «INNOVO», г. Алматы, ул. Докучаева, 12/1

Лот № 33 Игла для спинальной анестезии G18 цена за единицу 800,00 в количестве 30 штук на общую сумму 24 000,00 тенге у ТОО «Medical Active Group», г.Павлодар, ул. Российская, д. 6.

Лот № 35 Одноразовая рото-носовая маска Размер М. Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Предназначена для отдельного пациента (> 30 кг) с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием, для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением. Маску разрешается использовать только в комбинации с терапевтическими аппаратами, у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя. Можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами, имеющими активный выдыхательный клапан. Маска должна регулироваться, причем одновременно обеспечивается надежную и комфортную посадку маски – даже при давлении до 50 ГПа.В экстренном случае прочно прилегающее даже при высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для экстренного снятия. цена за единицу 19 300,00 в количестве 10 штук на общую сумму 193 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211..

Лот № 36 Одноразовая рото-носовая маска Размер L. Одноразовая рото-носовая маска (невентилируемая) используется при не инвазивной искусственной вентиляции легких с положительным давлением. Предназначена для отдельного пациента (> 30 кг) с респираторной недостаточностью и самопроизвольным дыханием, для которого разрешена не инвазивная искусственная вентиляция легких с поддержкой давлением. Маску разрешается использовать только в комбинации с терапевтическими аппаратами, у которых имеются соответствующие аварийные сигналы и системы безопасности на случай выхода аппарата из строя. Можно использовать только в сочетании с терапевтическими аппаратами, имеющими активный выдыхательный клапан. Маска должна регулироваться, причем одновременно обеспечивается надежную и комфортную посадку маски – даже при давлении до 50 ГПа.В экстренном случае прочно прилегающее даже при высоких давлениях оголовье маски можно быстро и легко отсоединить с помощью хорошо заметного шнура для экстренного снятия. цена за единицу 19 300,00 в количестве 5 штук на общую сумму 96 500,00 тенге у ТОО «SM Global.kz», г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 2, дом 2, кв 38.

Лот № 48 Амоксициллин и клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг цена за единицу 329,00 в количестве 305 флаконов на общую сумму 100 345,00 тенге у ТОО КФК «Медсервис Плюс», г. Алматы, ул. Маметовой, 54.

Лот № 85Полигликолид  с игл.,75см USP 2/0 метр.3 цена за единицу 765,00 в количестве 1 000 штука на общую сумму 765 000,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31.

Лот № 87 ПГА нить USP 2/0 метрич. 3 L-75 с иглой HR-26 цена за единицу 990,00 в количестве 300 штук на общую сумму 297 000,00,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211

Лот № 89 Комплект из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный – КдН Комплект из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН 1. Салфетка из нетканого материала 30 см x 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х100 см – 2 шт. 3. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см x 60 см – 1 шт. цена за единицу 980,00 в количестве 800 штук на общую сумму 784 000,00 тенге у ТОО «Vita Pharma», г. Астана, р-н Байконур, ул. Ташенова, д. 4, оф. 36.

Лот № 95 Капрон плетн.USP 2,метр.5 без игл.150см цена за единицу 252,00 в количестве 100 штук на общую сумму 25 200,00 тенге у ТОО «Жасыл Жол 2012», г. Караганда, ул. Четская, 31.

Лот № 96 Нить хирургическая стерильная полиглактин 910 USP 1 (М4), 90 cm HR 40mm (рассасывающаяся) цена за единицу 740,00 в количестве 550 штук на общую сумму 407 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 97 Нить хирургическая стерильная полиглактин 910 USP 2 (М5), 90 cm HR 48mm (рассасывающаяся) цена за единицу 1 300,00 в количестве 2 580 штук на общую сумму 3 354 000,00 тенге у ТОО «Круана», г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 корпус 15.

Лот № 98 Носовая канюля для взрослых с зубцами и трубкой 1,8мм цена за единицу 420,00 в количестве 10 штук на общую сумму 4 200,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 99 Канюля назальная кислородная, взрослая, размер L цена за единицу 380,00 в количестве 20 штук на общую сумму 7 600,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 124 Мочеприемик с Т-образным клапаном 2000 мл цена за единицу 180,00 в количестве 150 штук на общую сумму 27 000,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот №126 Фолея 2-х ходовой FR 16 цена за единицу 270,00 в количестве 223 штуки на общую сумму 60 210,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

Лот № 134 Термометр (Градусник) ТС - 7 (холодильный) цена за единицу 3 800,00 в количестве 14 штук на общую сумму 53 200,00 тенге у ТОО «Ванга М», г. Караганда, ул. Абая, д. 11, офис 211.

3. Согласно пункта 14 Главы 5 Правил (отечественный товаропроизводитель) определить победителя отчественного товаропроизводителя:

Лот №21 Медицинский, гипоаллергенный, воздухопроницаемый не тканевый пластырь 10 см * 10 метр Медицинский, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не тканевый пластырь Рулон, белого цвета, с нетканной поверхностью Адгезив: пропитан синтетическим каучуковым клеем. Для нормальной и чувствительной кожи цена за единицу 3 171,00 в количестве 10 штук на общую сумму 31 710,00 тенге у ТОО «Medical Active Group», г.Павлодар, ул. Российская, д. 6.

Председатель тендерной комиссии		Нурлыбаев Е. Ш.

Заместитель председателя

тендерной комиссии				Туякова А. Б.

Члены тендерной комиссии			Сыздыкова А.К.

Бекмагамбетов Д. Т.

Алькенов М. Д.

Секретарь тендерной комиссии		Штенская Н. И.