## Лист1
№ п/п | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. измерения |  |  | Кол-во | Планируемая цена | Сумма | месяц | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты | Сумма | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | (110 тестов) | набор | 10 | 3 | 7 | 49200 | [6 empty] | 344400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | (110 тестов) | набор | 8 | 3 | 5 | 43000 | [6 empty] | 215000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma hominis в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | (110 тестов) | набор | 8 | 3 | 5 | 48500 | [6 empty] | 242500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Набор реагентов для выявления ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (Ureaplasma spp.) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | (110 тестов) | набор | 24 | 8 | 16 | 55000 | [6 empty] | 880000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Ghlamydia trachomatis (12х8) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Ghlamydia trachomatis (12х8) Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ, двухстадийный Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок. Специфическая активность - тест-система должна иметь показатели чувствительности и специфичности 100% при проверке ее стандартной панели положительных и отрицательных сывороток ОСО 42-28-313-00 Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 10 суток Срок годности 12 месяцев. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов | набор | 24 | 8 | 16 | 40300 | [6 empty] | 644800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G к Treponema pallidum (12х8 опр.) | Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические антитела класса G к Treponema pallidum за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунокстрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Один набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 4 лунки используются для постановки Контролей. . Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; Суммарное время инкубации: 1час 25 минут. | набор | 24 | 8 | 16 | 24860 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 397760 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: | [12 empty] | 2724460

## Лист2
2 | 16030 | 32 060,00 | 32060
1 | 25000 | 25 000,00 | 25000
1 | 168310 | 168 310,00 | 168310
4 | 414632 | 1 658 528,00 | 1658528
3 | 39540 | 118 620,00 | 118620
1 | 75960 | 75 960,00 | 75960
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
3 | 11845 | 35535 | 35535
1 | 660600 | 660 600,00 | 660600
0
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
1 | 16030 | 16 030,00 | 16030
1 | 11845 | 11 845,00 | 11845
1 | 100000 | 100 000,00 | 100000
0
9 | 76505 | 688 545,00 | 688545
5 | 36380 | 181 900,00 | 181900
6 | 180830 | 1 084 980,00 | 1084980
6 | 13700 | 82 200,00 | 82200
4 | 11235 | 44 940,00 | 44940
9 | 253170 | 2 278 530,00 | 2278530
4 | 35300 | 141 200,00 | 141200
0

## Лист3
2 | 231336 | 462 672,00 | 462672
2 | 231336 | 462 672,00 | 462672
2 | 165317 | 330 634,00 | 330634
2 | 165317 | 330 634,00 | 330634
4 | 89407 | 357 628,00 | 357628
4 | 89407 | 357 628,00 | 357628
35 | 70612 | 2 471 420,00 | 2471420
4 | 89407 | 357 628,00 | 357628
2 | 129419 | 258 838,00 | 258838
5 | 56888 | 284 440,00 | 284440

## Лист4
2 | 16030 | 32 060,00 | 32060
1 | 25000 | 25 000,00 | 25000
1 | 168310 | 168 310,00 | 168310
3 | 414632 | 1 658 528,00 | 1243896 | 2 | 16030 | 32 060,00 | 32060
3 | 39540 | 118 620,00 | 118620 | 1 | 25000 | 25 000,00 | 25000
1 | 75960 | 75 960,00 | 75960 | 1 | 168310 | 168 310,00 | 168310
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200 | 3 | 414632 | 1 658 528,00 | 1243896
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200 | 3 | 39540 | 118 620,00 | 118620
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505 | 1 | 75960 | 75 960,00 | 75960
3 | 11845 | 35535 | 35535 | 1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 660600 | 660 600,00 | 660600 | 1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
|  |  | 0 | 1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
1 | 78200 | 78 200,00 | 78200 | 3 | 11845 | 35535 | 35535
1 | 33505 | 33 505,00 | 33505 | 1 | 660600 | 660 600,00 | 660600
1 | 16030 | 16 030,00 | 16030 |  |  |  | 0
2 | 11845 | 11 845,00 | 23690 | 1 | 78200 | 78 200,00 | 78200
1 | 70004.55 | 70 004,00 | 70004.55 | 1 | 33505 | 33 505,00 | 33505
|  |  | 0 | 1 | 16030 | 16 030,00 | 16030
5 | 76505 | 688 545,00 | 382525 | 2 | 11845 | 11 845,00 | 23690
2 | 36380 | 181 900,00 | 72760 | 1 | 70004.55 | 70 004,00 | 70004.55
2 | 180830 | 1 084 980,00 | 361660 |  |  |  | 0
5 | 11235 | 44 940,00 | 56175 | 5 | 76505 | 688 545,00 | 382525
6 | 253170 | 2 278 530,00 | 1519020 | 2 | 36380 | 181 900,00 | 72760
2 | 35300 | 141 200,00 | 70600 | 2 | 180830 | 1 084 980,00 | 361660
|  |  |  | 5 | 11235 | 44 940,00 | 56175
|  |  |  | 6 | 253170 | 2 278 530,00 | 1519020
|  |  |  | 2 | 35300 | 141 200,00 | 70600
Реагенты и расходные материалы Cobas E 411, Elecsys
|  |  |  | 1 | 686000 | 686 000,00 | 686000
|  |  |  | 1 | 86930 | 86 930,00 | 86930
|  |  |  | 1 | 32089 | 32 089,00 | 32089
|  |  |  | 1 | 96772 | 96 772,00 | 96772
|  |  |  | 1 | 38896 | 38 896,00 | 38896
|  |  |  | 1 | 118710 | 118 710,00 | 118710
|  |  |  | 1 | 46508 | 46 508,00 | 46508