Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Кол-во**  | **Планируемая цена** | **Сумма (тенге)**  |
| 1 |  Капрон Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная), крученая неокрашеная МР5 USP 2 длина нити 150 см |  Капрон Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная), крученая неокрашеная МР5 USP 2 длина нити 150 см | штука | 1 000 | 190 | 190 000,00 |
| 2 | Капрон Нить полиамидная не рассасывающаяся белого цвета USP1 4 metric длина нити 20 м | Капрон Нить полиамидная не рассасывающаяся белого цвета USP1 4 metric длина нити 20 м | штука | 500 | 1 520,00 | 760 000,00 |
| 3 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг | флакон  | 50 | 3 371,22 | 168 561,00 |
| 4 | Периферически вводимый центральный венозный катетер 1Fr / 28G | В состав набора входят: 1.Полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой длина 30см, 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1- переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером . 1 расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью извлекаемая после ввода катетера, Маркировка катетера через 1см черная маркировка дистального конца, что позволяет убедиться в том, что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению, но быстро смягчается после остановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 14см | штука | 80 | 44 000,00 | 3 520 000,00 |
|   | **Итого:** |   |   |   |   | **4 638 561,00** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Директор Е. Ш. Нурлыбаев  |  |  |  |  |