Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Кол-во**  | **Планируемая цена** | **Сумма (тенге)**  |
| 1 | Фиксаж для автоматической обработки рентгеновских пленок Концентрат на 20 литров раствора | Двух компонентный фиксаж (флаконы А+В). Фиксаж для любых проявочных машин с роликовыми транспортными системами и проявочных машин с проявлением с помощью распыления с временем фиксирования более 15 сек. Компоненты фиксажа обладают высокой скоростью действия и дубящими свойствами, что незаменимо в высокоскоростных проявочных машинах. Концентрат на 20 литров готового раствора. | упаковка | 100 | 10 400,00 | 1 040 000,00 |
| 2 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 10 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 10 внутренний диаметр 2,3 мм, внешний диаметр 3,3 мм  | штука | 240 | 350,00 | 84 000,00 |
| 3 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 12 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 12 внутренний диаметр 2,8 мм, внешний диаметр 4,0 мм  | штука | 240 | 350,00 | 84 000,00 |
| 4 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 14 | Катетер Фолея 2-х ходовой FR 14 внутренний диаметр 3,3 мм, внешний диаметр 4,7 мм  | штука | 240 | 350,00 | 84 000,00 |
| 5 | Тримеперидин | Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл | флакон  | 1 610 | 226,85 | 365 228,50 |
|   | ИТОГО: |   |   |   |   | **1 657 228,50** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Директор Е. Ш. Нурлыбаев  |  |  |  |  |