## объявление 1
2023ж_____________ №37 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 37 от 07 июня 2023г.
Директор_________________Нурлыбаев Е. Ш.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упаковочный материал для стерилизации со складкой: в рулонах 200мм х55мм х 100 м | Комбинированные рулоны со складкой размером 200мм*55мм*100м предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной прозрачной пленки зеленого цвета не менее девяти слоев. Качество пленки и количество слоев должны подтверждаться сертификатом. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Прочность бумаги на растяжение в сухом состоянии в продольном направлении более 7 кН/м, в поперечном направлении более 3,8 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном направлении более 1,5 кН/м., в поперечном направлении более 0,9 кН/м. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с полным отсутствием эффекта пылеворсоотделения. Прочность сваривания шва 165 Н/м (2,475 Н15 мм). Ширина шва, не менее 6 мм. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть площадью не менее 100 мм2 (EN 868-5:2009) , нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки (ISO 11607-1:2006) . Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменения цвета должно быть указано на рулонах на русском и английском языках для каждого типа стерилизации. На рулонах в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: отметка о качестве пленки MULTI-X9, торговая марка производителя, маркировка размера, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. | рулон | 20 | 36775 | 735500 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
2 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 60*60 | Креповая бумага для газовой и паровой стерилизации (зеленый), 600*600 мм. Кратность заказа 250 листов Плотность 60 гр/м² . Срок сохранения стерильности - не менее 3 суток/1 слой, 14 суток/2 слоя | штука | 10000 | 118 | 1180000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
3 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 90*90 | Креповая бумага для газовой и паровой стерилизации (зеленый), 900*900 мм. Кратность заказа 250 листов Плотность 60 гр/м² . Срок сохранения стерильности - не менее 3 суток/1 слой, 14 суток/2 слоя | штука | 5000 | 265 | 1325000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
4 | Рукоятка (наконечник) для ультразвуковой хирургической системы Y16E | Лапаросонический наконечник с пьезокерамическими элементами предназначен для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,6 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере в виде стрелок, для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций, насчитывающий 100 активаций. Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками для открытой и эндоскопической лапароскопической хирургии. Предназначен для использования со скальпелями пистолетного типа. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока. Наконечник поставляется в не стерильном состоянии, в количестве одной штуки в специальной упаковке. В комплект входит брошюра с ознакомительной информацией, рукоятка, набор для проверки состояния исправности рукоятки. Данный вид наконечников можно использовать только с компонентами ультразвуковой хирургической системы Y16-E. Они несовместимы с компонентами других производителей, которые в противном случае могут нанести ущерб пациентам.Условия транспортировки и хранения:температура - От -22°C до 60°C. Влажность - 10%-80% | штука | 1 | 1350000 | 1350000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4590500