## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Планируемая цена | Кол-во | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Природные фосфолипиды | суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл | флакон | 137114 | 70 | 9597980 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
2 | Комплект для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - | 1. Салфетка 70см х 80см с липким краем, пл. 42 г/кв. м - 1 шт. 2. Простыня 140см х 200см с липким краем, пл. 42 г/кв. м - 1 шт. 3. Пеленка многослойная 60см х 60см, пл. 80 г/кв. м - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см с липким краем, пл. 25 г/кв. м - 1 шт. 5. Простыня 140см х 200см с липким краем, пл. 25 г/кв. м - 1 шт. | штука | 1652 | 3540 | 5848080 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
3 | Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный | 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Шапочка-берет - 1 шт. 3. Бахилы низкие - 1 пара 4. Маска медицинская трёхслойная на резинках - 1 шт | штука | 863 | 4850 | 4185550 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
4 | Капрон 3/0 плетенный нерассывающийся длина 10 метров без иглы |  | штука | 650 | 1400 | 910000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
5 | Капрон USP 2 метричиность 5 длина 10 без иглы |  | штука | 290 | 520 | 150800 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
6 | Капрон плетенный нерассасывающийся 2/0 длина 10 метр без иглы |  | штука | 650 | 1400 | 910000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
7 | Капрон плетный USP 2, метричность 5 без иглы 150см |  | штука | 232.88 | 3000 | 698640
8 | Кетгут простой USP 2 метричность 6 длина 75см c иглой 45мм |  | штука | 306.67 | 600 | 184002
9 | Нить хирургическая рассасывающаяся нить полигликолидная, плетеная с покрытием окрашеная (фиолетовая) 2 метричность 5, 90 см игла колющая 48мм | Синтетический рассасывающийся стерильный хирургический материал на основе полиглактина, сополимера на 90% состоящего из гликолида и на 10%-из L-лактида. Оболочка (<1%) плетенного шовного материала состоит из сополимера полигликолида и L-лактида и стеарата кальция.Хиургические нити окрашены в фиолетовый цвет. | штука | 1400 | 3146 | 4404400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
10 | Нить хирургическая рассасывающаяся нить полигликолидная, плетеная с покрытием окрашеная (фиолетовая) USP 1(М4) длина 90см игла колющая 48мм | Синтетический рассасывающийся стерильный хирургический материал на основе полиглактина, сополимера на 90% состоящего из гликолида и на 10%-из L-лактида. Оболочка (<1%) плетенного шовного материала состоит из сополимера полигликолида и L-лактида и стеарата кальция.Хиургические нити окрашены в фиолетовый цвет. | штука | 1200 | 1371 | 1645200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
11 | Полигликолид № 0 с игллй 40 мм, длина 90см метричность 3,5 1/2 | Полигликолид № 0 с игллй 40 мм, длина 90см метричность 3,5 1/2 | штука | 750 | 1179 | 884250 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
12 | Полигликолид с игл.,75см USP 3/0 метр.2 | Нить полигликолидная, плетеная,рассасывающаяся, фиолетовая USP 3/0 длина 75 см метричность 2, 1/2 с колющей иглой 22 мм | штука | 750 | 1000 | 750000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
13 | Полигликолид с игл.,75см USP 4/0 метр.1.5 | Нить полигликолидная, плетеная,рассасывающаяся, фиолетовая USP 4/0 длина 75 см метричность 1,5, 1/2 с колющей иглой 22 мм | штука | 700 | 1000 | 700000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
14 | Упаковочный материал для паровой стерилизации, в рулонах, плоский 125см*200м | Комбинированные рулоны плоские размером 125 мм*200 м предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из прозрачной нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной пленки а не менее девяти слоев, зеленого цвета. Качество пленки и количество слоев должны подтверждаться сертификатом. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Прочность бумаги на растяжение в сухом состоянии в продольном направлении более 7 кН/м, в поперечном направлении более 3,8 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном направлении более 1,5 кН/м., в поперечном направлении более 0,9 кН/м. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с полным отсутствием эффекта пылеворсоотделения. Прочность сваривания шва 140 Н/м (2,1 Н/15 мм). Ширина шва, не менее 6 мм. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть площадью не менее 100 мм2 (EN 868-5:2009) , нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки (ISO 11607-1:2006) . Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменения цвета должно быть указано на пакетах на русском и английском языках для каждого типа стерилизации. На рулонах в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: отметка о качестве пленки MULTI-X9, торговая марка производителя, маркировка размера, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. | упаковка | 70000 | 10 | 700000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
15 | Упаковочный материал для паровой стерилизации, в рулонах, со складкой 200 х55 мм х 100 м | Комбинированные рулоны со складкой размером 200 х55 мм х 100 мпредназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из прозрачной нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной пленки а не менее девяти слоев, зеленого цвета. Качество пленки и количество слоев должны подтверждаться сертификатом. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Прочность бумаги на растяжение в сухом состоянии в продольном направлении более 7 кН/м, в поперечном направлении более 3,8 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном направлении более 1,5 кН/м., в поперечном направлении более 0,9 кН/м. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с полным отсутствием эффекта пылеворсоотделения. Прочность сваривания шва 165 Н/м (2,475 Н15 мм). Ширина шва, не менее 6 мм. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть площадью не менее 100 мм2 (EN 868-5:2009) , нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки (ISO 11607-1:2006) . Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменения цвета должно быть указано на пакетах на русском и английском языках для каждого типа стерилизации. На рулонах в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: отметка о качестве пленки MULTI-X9, торговая марка производителя, маркировка размера, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. | упаковка | 46666 | 20 | 933320 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
16 | Алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг | флакон | 2292 | 200 | 458400 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
17 | Неостигмин | раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл | флакон | 37.1 | 2540 | 94234 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
18 | Препараты железа для парентерального введения | раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 2мл | флакон | 389.21 | 500 | 194605 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
19 | Препараты железа для парентерального введения | раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл 2 мл | флакон | 389.21 | 1500 | 583815 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
33833276
|  | Директор | Нурлыбаев Е. Ш.

## Лист4
2 | 38500 | 77 000,00 | 77000
1 | 71500 | 71 500,00 | 71500
1 | 65000 | 65 000,00 | 65000
2 | 165000 | 330 000,00 | 330000
7 | 71500 | 500 500,00 | 500500
10 | 55000 | 550 000,00 | 550000
5 | 55000 | 275 000,00 | 275000
5 | 55000 | 275 000,00 | 275000
10 | 55000 | 550 000,00 | 550000
2 | 176000 | 352 000,00 | 352000
2 | 71500 | 143 000,00 | 143000

## Лист5
10 | 159500 | 1 595 000,00 | 1595000
30 | 20160 | 604 800,00 | 604800
20 | 2713 | 54 260,00 | 54260
150 | 2546 | 381 900,00 | 381900
30 | 2692 | 80 760,00 | 80760
600 | 550 | 330 000,00 | 330000
300 | 995 | 298 500,00 | 298500
320 | 1700 | 544 000,00 | 544000
2000 | 57.6 | 115 200,00 | 115200
1 | 225000 | 225 000,00 | 225000
4 | 325000 | 1 300 000,00 | 1300000