## ЦГЛ
2023ж_____________ № 10 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 10 от 17 февраля 2023г.
директор_________________Нурлыбаев Е. Ш.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином, 2 мл | Вакуумные пробирки с лития гепарином, для анализа плазмы при измерении электролитов, а также для транспортировки. Объемом на 2 мл, имеет крышку зеленого цвета. Поставляется упаковками по 100 штук. Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. | шт | 100 | 153 | 15300 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
2 | Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином, 3 мл | Вакуумные пробирки с лития гепарином, для анализа плазмы при измерении электролитов, а также для транспортировки. Объемом на 3 мл, имеет крышку зеленого цвета. Поставляется упаковками по 100 штук. Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. | шт | 300 | 122 | 36600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
3 | Пробирка вакуумная без добавок, 5 мл | Вакуумные пробирки AVATUBE без добавок. Объемом на 5 мл, имеет крышку белого цвета. Поставляется упаковками по 100 штук. Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. | шт | 200 | 74 | 14800 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
4 | Пробирки 3 мл для культивирования клеток, 450 шт/уп | Крышка: из полиэтилена, белого цвета, закручи вающаяся. Длина пробирки: 110 мм. Материал: Полистирол. Рабочий объем: 3 мл. Обработка поверхности: обработанная культурой клеток. Стерильный. Диаметр внешний: 16 мм. Форма: плоская. В упаковке 450 штук. | шт | 1 | 644644 | 644644 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
5 | COL-H, Раствор колцемида в DPBS, 10 мкг/мл, фл./10 мл. | Раствор колцемида (N-деацетил-N-метилколхицин) задерживает клетки в метафазе, чтобы можно было разделить клетки для дальнейшего исследования. При обработке клеток колцемидом сильно видоизменяется их форма. При этом меняется и роль микротрубочек, которые начинают образовывать каркас для поддержания клеточного тела и укрепления клеточных выростов. Научные эксперименты в этом поле позволяют изучать внутриклеточную структуру, устройство цитоплазматических каналов, их функции и свойства, а также способности к самовосстановлению. Колцемид деполимеризует микротрубочки и ограничивает их образование. Соответствующие разведения инактивируют образование веретенообразных волокон, тем самым задерживая клетки в метафазе и позволяя проводить сбор клеток. Раствор не токсичен. Его готовят в фосфатно-солевом буфере (PBS), рекомендуется использовать концентрацию 0,1 мкг/мл в питательной среде. Меры предосторожности: - Использовать только в научно-исследовательских целях. Продукт не предназначен для использования в терапевтических целях. - Не использовать после даты истечения срока годности, указанной на этикетке препарата. Форма выпуска: прозрачная жидкость, расфасованная во флаконы по 10 мл. Условия хранения: хранить при температуре от +2 до +8оС в защищённом от света месте. | шт | 8 | 11000 | 88000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
6 | LPR-B, LymphoPrime Полная среда для кариотипирования клеток периферической крови, фл./100 мл., | Среда для кариотипирования клеток периферической крови специально оптимизирована для культур лимфоцитов периферической крови для проведения хромосомного анализа. Среда для кариотипирования основана на базовой среде с добавлением L-глютамина, эмбриональной бычьей сыворотки, антибиотиков (гентамицина) и фитогемагглютинина-М (ФГА-М). Поставляется в виде замороженной среды, готовой к использованию после оттаивания. Меры предосторожности: - Использовать только в научно-исследовательских целях. Среды для кариотипирования клеток периферической крови не предназначены для использования в терапевтических целях. - Не использовать после даты истечения срока годности, указанной на этикетке препарата. - Не использовать, если в среде наблюдается видимый осадок. Форма выпуска: выпускается в пластиковых флаконах по 100 мл. Условия хранения: хранить при температуре ≤-15°C. | шт | 38 | 36000 | 1368000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
7 | TRY-2B, Раствор трипсина (0.25%) в DPBS (1Х),фл./100 мл. | Раствор трипсин-ЭДТА используется для отделения прикрепившихся клеток к культуральным поверхностям. Он состоит из природного трипсина, полученного из поджелудочной железы свиньи. Меры предосторожности: - Использовать только в научно-исследовательских целях. Не предназначены для использования в терапевтических целях. - Не использовать после даты истечения срока годности, указанной на этикетке препарата. Форма выпуска: выпускается в пластиковых флаконах по 100 мл. Условия хранения: хранить при температуре ≤-15°C. | шт | 1 | 12000 | 12000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
8 | Ледяная уксусная кислота, ХЧ, фл./1 л. | Уксусная кислота ледяная "ХЧ" (этановая кислота) - прозрачная жидкость с характерным запахом, смешивается со многими растворителями, хорошо растворяет органические соединения. Данное вещество – химический реактив, не предназначенный для употребления внутрь или наружного применения! Не является лекарственным (фармацевтическим) препаратом. Расфасована в герметично упаковонные стеклянные флаконы по 1 литру. Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. | шт | 5 | 6000 | 30000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
9 | Таблетка фосфатно-солевого буфера Ph 7,4 10 таб/уп | Таблетки фосфатно-солевого буфера, рН 7,4 Для приготовления раствора 1 таблетку растворить в 100 мл дистиллированной воды. Данный продукт предназначен для исследовательских целей. Состав: Натрий фосфорнокислый 1-зам.:0,272 г Натрий фосфорнокислый 2-зам.: 2,68 г Натрий хлористый:8,0 г Калий хлористый: 0,2 г В упаковке 10 таблеток. Хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте. | шт | 5 | 1100 | 5500 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
10 | Краска Гимзы азур-эозин метиленовый синий, раствор, для микроскопии, 100 мл./фл. | Раствор для микроскопии, для окраски мазков крови и костного мозга, para n срезов и клинико- цитологических образцов. Этот «раствор Гимзы азур-эозин-метиленовый синий - для микроскопии» используется для диагностики клеток и служит для исследования образцов материала. Расфасован в стеклянные бутылки по 100 мл. Бутылки должны быть всегда плотно закрыты. Хранить раствор необходимо при температуре от +15 ° C до +25 ° C. | шт | 1 | 24400 | 24400 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
11 | Пипетка Пастера 3,5 мл, в инд. уп., стерильная, уп./100 шт | Пипетки Пастера стерильные предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. На каждую пипетку нанесена рельефная градуировка. Шкала градуировки 0,5-3,0 мл. Постоянный диаметр носика позволяет всегда получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы. Объём: 3,0 мл. Номинальная вместимость: 3,5 мл. Длина: 160 ± 2 мм. Цена деления: 0,5 мл. Материал: полиэтилен Упаковка: инд.уп./100 шт. | шт | 10 | 7500 | 75000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
12 | Стекло предметное 76*26+-1,0 (+-2,0) мм. толщ. 1,0+-0,1 мм., с шлиф. Краями и полос.д/записи,7105,№50 | Стекло предметное со шлифованными краями и полосой для записи предназначено для микроскопирования в видимой области спектра. Края стекла шлифованные, имеется полоса для записи. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты: 26 х 76 ± 1,0 мм., допускается погрешность 1,0 (+-2,0) мм Толщина.:2 ± 0,2 мм Упаковка: 50 шт. | шт | 40 | 1300 | 52000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
13 | Стакан В-1-100 ТУ 9464-019-29508133-2015 с делением, ТС | Стакан В-1-100 с делением разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем: 100 мл. Цена деления: 25 мл. Диаметр: 48 ± 1,0 мм. Высота: 80 ± 2,0 мм Упаковка: 16 шт. | шт | 2 | 1800 | 3600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
14 | Колба Кн-1-100-29/32 ТУ 9464-019-29508133-2015, с дел., ТС | Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Пробка приобретается отдельно. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Вместимость: 100 мл. Цена деления: 10 мл. Обозначение конуса: 29/32 Высота: 105 ± 3,0 мм. Диаметр колбы: 64 ± 1,5 мм. Упаковка: 12 шт. | шт | 1 | 5500 | 5500 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
15 | Спиртовка стеклянная СЛ-2 (на 100 мл с металл.оправой) | Спиртовка с металлической оправой для установки металлической сетки предназначена для подогрева открытым пламенем. Фитиль спиртовки изготовлен из хлопчатобумажного волокна, обеспечивающего ровное нетоксичное горение. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75. Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Объем: 100 мл. Габаритные размеры, мм: (72 ± 2,0) х (90 ± 2,0) Максимальная темепература пламени до 900°С Упаковка: 1 шт. | шт | 1 | 8000 | 8000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
16 | Штатив-бокс д/хранения предм.стекол, п/с на 12 шт. | Штатив-бокс предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76 х 26 мм, толщиной 1 мм. Имеет подложку из прессованной пробки, нумерованные ячейки и поля для записи. Изготовлен бокс-штатив из полистирола. Индивидуальная упаковка. Рабочий диапазон температур - от -30 до +60°С. Размеры: 82 x 52 x 34 мм. Количество стекол: 12 шт. Материал: полистирол Упаковка: 1 шт. | шт | 1 | 1800 | 1800 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
17 | Штатив-бокс д/хранения предметных стекол,п/с на 25 шт | Штатив-бокс предназначен для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76 х 26 мм, толщиной 1 мм. Имеет подложку из прессованной пробки, нумерованные ячейки и поля для записи. Изготовлен бокс-штатив из полистирола. Индивидуальная упаковка. Рабочий диапазон температур - от -30 до +60°С. Размер: 100 x 83 x 34 мм. Количество стекол: 25 шт. Материал: полистирол Упаковка: 1 шт. | шт | 1 | 2500 | 2500 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
18 | Лабораторная пленка, 100 мм x 38 м, артикул 058.01.002 | Parafilm - лабораторная пленка. Разработана с учетом особенностей работы в лаборатории. Предназначена для герметичного закрывания ёмкостей. Хорошо клеится, при этом не имеет клеевого слоя. Очень экономно расходуется. Подходит для большинства материалов и поверхностей. Не токсична и безвредна для окружающей среды. Размер: 100 мм. на 38 м. | шт | 1 | 56000 | 56000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
19 | Емкость стеклянная 50*52*86мм, на 9 стекол вертикально | Емкость стеклянная предназначена для окрашивания на предметных стеклах (вертикально) размером 75x25x2 мм в научно-исследовательских лабораториях. Изготовлена из химико-лабораторного стекла. Внутренний размер емкости: 50 x 52 мм. Глубина: 86 мм. Вместимость до 9 стекол. Индивидуальная упаковка. Упаковка: 20 шт. | шт | 2 | 9300 | 18600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
20 | Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. осн., ТУ 9464-013- 52876351-2014, ГОСТ 1770-74 | Цилиндр 1-10-2 с носиком и стеклянным основанием разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2. Нанесенная шкала коричневого или белого цветов совершенно устойчива к любым воздействиям. Объем: 10 мл. Допустимая погрешность: ±0,2 мл Цена деления: 0,2 мл. Высота не более: 140 мм. Упаковка: 12/288 шт. | шт | 1 | 3600 | 3600 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
21 | Штатив для пробирок (40 гнезд, h= 75 мм) белый, п/п | Физические и химические характеристики штатива для пробирок: -полиэтилен химически устойчив к минеральным и органическим кислотам, солям и щелочам, минеральным маслам, продуктам нефтепереработки (растворимость в ароматических углеводородах при температурах от 80 ℃ до 120 ℃). -Прочный, твердый и высокоэластичный материал, стойкий к удару и разрыву. Оказывает высокое сопротивление при растяжении и сжатии. -Морозостойкий, эксплуатируется при температурах до -60 ℃ -Стабилен к воздействию ультрафиолетовых лучей -Выдерживает стерилизацию паром в пределах нескольких минут при температуре до 120 ℃ -Не токсичен, не имеет вкуса и запаха, водонепроницаем Габариты (ДхШхВ): 241х116х75 мм. Число гнёзд: 40 шт. Диаметр гнезда: 18 мм. Материал: полипропилен, ПЭНД Упаковка: 1 шт. | шт | 2 | 6500 | 13000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
22 | Натрий гидроокись | Данное вещество – химический реактив, не предназначенный для употребления внутрь или наружного применения! Не является лекарственным (фармацевтическим) препаратом. Не предназначен для проведения любых медицинских исследований или процедур.Едкое, коррозионноактивное вещество, представляющее собой белые гигроскопичные чешуйки или кристаллы. Хорошо растворяется в воде, при этом выделяется большое количество теплоты. Химическая формула NaOH. Расфасован в упаковки по 1 кг. | шт | 0.5 | 2000 | 1000 | по заявке Заказчика | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| ИТОГО |  |  |  |  | 2479844