## Лист1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий
Номер лота | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая цена | год | месяц |  | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Набор расходных инструментов для открытых и лапароскопических операций | Специализированный одноразовый инструмент, обеспечивающий атравматическое сжатие тканей и обработку волной особой частоты и формы с целью получения чистого хирургического разреза с гемостазом плотностью до 360мм.рт.ст. Неприлипающее покрытие. Поворотный механизм. Применим при лапароскопии с троакаром 5мм. Длина наконечника 2см, форма полумесяц. | штука | 6 | 504333 | 2800 | 200 | 1200 | 3025998 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
|  | Специализированный одноразовый инструмент, обеспечивающий атравматическое сжатие тканей и обработку волной особой частоты и формы с целью получения чистого хирургического разреза с гемостазом плотностью до 360мм.рт.ст. Неприлипающее покрытие. Применим без троакара. Длина наконечника 3,6см, форма прямая. | штука | 6 | 379333 | 2200 | 200 | 1200 | 2275998 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
|  | Специализированный одноразовый инструмент, обеспечивающий атравматическое сжатие тканей и обработку волной особой частоты и формы с целью получения чистого хирургического разреза с гемостазом плотностью до 360мм.рт.ст. Неприлипающее покрытие. Применим без троакара. Длина наконечника 1,6см, форма полумесяц. | штука | 6 | 458333 |  |  |  | 2749998 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
|  | Специализированный одноразовый инструмент, обеспечивающий атравматическое сжатие тканей и обработку волной особой частоты и формы с целью получения чистого хирургического разреза с гемостазом плотностью до 360мм.рт.ст. Неприлипающее покрытие. Поворотный механизм. Применим при лапароскопии с троакаром 5мм. Длина наконечника 2см, форма полумесяц. | штука | 1 | 300000 |  |  |  | 300000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | согласно графика поставки | оплата будет производиться по факту использования медицинских изделий
| Итого: | [6 empty] | 2400 | 8351994
КГП "Областная клиническая больница" УЗКО
| Директор | Нурлыбаев Е. Ш.