Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Кол-во**  | **Планируемая цена** | **Сумма (тенге)**  |
| 1 | Мешок для забора и хранения крови 450/450мл с антикоагулянтом | Мешок для забора и хранения крови сдвоенный объемом 450/450мл с антикоагулянтом. (1. Мешок для забора крови, 2. Тубки соединение мешков, 3. Y-образное ответвление, 4. Защитное приспособление для иглы, 5. Игла, 6. Устройство для забора крови. 7. по 3 штуки в пакете по 30 штук в коробке. | штука | 350 | 2 500,00 | 875 000,00 |
| 2 | Перчатки медицинские смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL | Перчатки медицинские смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL | пара | 23 000 | 90,00 | 2 070 000,00 |
| 3 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем FR8 | Аспирационный катетер с вакуум-контролем FR8 | штука | 2 000 | 120,00 | 240 000,00 |
|   | **ИТОГО:** |   |   |   |   | **3 185 000,00** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Директор Е. Ш. Нурлыбаев  |  |  |  |  |