## объявление 1
2024 ж_____________ №01 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 01 от 05 января 2024 г.
Директор_________________Нурлыбаев Е. Ш.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Генератор/моноблок к аппарату флуороскопическому/рентгенографическому TCA 6S мобильному, входящий в комплект ударно-волнового компактного литотриптера Dornier Compact Sigma в комплекте | Рентгеновский моноблок представляет собой собранный в одном корпусе высоковольтный рентгеновский питающий генератор и рентгеновскую трубку. Технические данные моноблока: - Максимальная мощность 3.5 кВт, - Максимальное напряжение 110 кВ, - Максимальный ток режима просвечивания 7.5 мА- Минимальная фильтрация 1.4 мм Al, - Вес 15 кг, - Радиационный фон вне луча менее 100 мР/час на расст.1М. Технические данные на трубку CEI OX/110-5PHU: - Максимальное напряжение 110кВ, - Максимальный ток накала 4.5 А, - Размер фокуса, малого 0.3 мм, большого 0.6 мм, - Номинальная мощность малый фокус 800 Вт, большой фокус 3500 Вт, - Тип анода фиксированный, - Диаметр анода 64 мм, - Термоемкость анода 40 кДж, - Минимальная фильтрация 0.5 мм. Используемые запасные части должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, их применение не должно привести к порче или преждевременному износу медицинского оборудования. Установка и замена моноблока. Гарантия 6 месяцев. | штука | 1 | 5000000 | 5000000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5000000

## Лист3
7000 | 214 | 1498000 | 1498000
6470 | 198 | 1 281 060,00 | 1281060
30 | 21311 | 639330 | 639330
50 | 21311 | 1065550 | 1065550
30 | 21311 | 639330 | 639330
20 | 21311 | 426220 | 426220
5549490