## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
№ п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
1 | Нить хирургическая рассасывающаяся полиглактин полное рассасывание 56-70 дней, фиолетовая, плетеная, USP 3/0 метричность 2, 75 см, с колющей иглой HR-26 мм | Нить хирургическая рассасывающаяся полиглактин полное рассасывание 56-70 дней, фиолетовая, плетеная, USP 3/0 метричность 2, 75 см, с колющей иглой HR-26 мм | штука | 275 | 960 | 264000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
2 | Нить хирургическая рассасывающаяся полиглактин полное рассасывание 56-70 дней, фиолетовая, плетеная, USP 4/0 метричность 1,5, 75 см, с колющей иглой HR-22 мм | Нить хирургическая рассасывающаяся полиглактин полное рассасывание 56-70 дней, фиолетовая, плетеная, USP 4/0 метричность 15, 75 см, с колющей иглой HR-22 мм | штука | 150 | 960 | 144000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
3 | Контур пациента неонатальный в комплекте с генератором | Контур пациента неонатальный с генератором предназначен для обеспечения смесью медицинских газов в отделениях детской реанимации и ПИТ путем передачи и поддержания постоянного положительного давления от СРАРа к пациенту. Применяемые адаптеры обеспечивают герметичность и исключают утечку медицинских газов. Контурная схема состоит из: - газовый контур соединяющий СРАР с увлажнителем 50см ± 50мм на обоих концах выход 22F; - соединительный контур вдоха с проводом нагрева для линии увлажнитель-пациент 1,10м ± 50мм c соединительным адаптерами 7,4М и 22F; - дополнительный контур к линии вдоха увлажнитель-пациент, 25см ±20мм с соединительными адаптерами; - силиконовый контур-линия мониторинга давления, 1,8м ±50мм на обоих концах Луер адаптеры; - набор дополнительных соединительных адаптеров: ТPR-адаптер 10ммF и 22mmMх15mmM ; -провод нагрева с двумя портами для температурных датчиков; -наличие адаптера для провода нагрева для совместимости с Fisher&Paikel и WILAmed; -генератор- Эластичная линейка для удобства использования при выборе и подборе размеров шапочек пациентов с тесемками для крепления генераторов, назальных канюль, неонатальных масок. Форма контура: гофра Материалы используемые в контурной схеме: полипропилен, полиэтилен, медицинский силикон, термопластик, ABS, PC. Стерильно, для одноразового применения, упаковка индивидуальная Количество в упаковке 10 штук | упаковка | 1 | 243600 | 243600 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| Итого: |  |  |  |  | 651600
|  | Председатель тендерной комиссии |  |  |  | Абдрахманов К. Т.