## объявление 1
2024 ж_____________ №47 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению №47 от 05 июля 2024 г.
Директор_________________Нурлыбаев Е. Ш.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | Реагент для определения общего билирубина Total Bilirubin к анализатору SPOTCHEM | Реагент для определения общего билирубина Total Bilirubin к анализатору SPOTCHEM | упаковка | 10 | 10700 | 107000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
2 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет | Длина люльки (ложа): 550 мм, Ширина люльки (ложа): 310 мм, Наибольший предел, звешивания (НПВ): 15 кг, Цена деления: 1/2/5 г, ЖК-дисплей, Автономное питание от аккумулятора, С поверкой. Функциональные возможности: определение веса, сохранение в памяти результата последнего взвешивания, вывод на дисплей индикации разности показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного, выборка массы тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания, сигнализация при разрядке аккумулятора, при нагрузке весов более 15 кг, Конструктивно весы состоят из корпуса и съемной платформы, на передней панели весов расположены клавиши управления и табло индикации, Табло светодиодное с регулировкой яркости индикации, Весы должны иметь автономное питание от аккумулятора, должен быть предусмотрен экономный режим работы, происходит автоматическое отключение питания весов, если в течение 5 минут не было произведено ни одного действия по взвешиванию, Люлька должна быть изготовлена из гипоаллергенного пластика. Габариты в упаковке, м, 0,615х0,335х0,165, Вес в упаковке, кг- 5.4. Объем, м.куб. - 0.03399. Параметры: Длина, мм 600, Ширина, мм 380, Высота, мм 200, Длина люльки, мм 550, Ширина люльки, м 310, Дисплей ЖК, Наибольший предел взвешивания, кг 15, Цена деления, г 1\2\5, Минимальная нагрузка, г20, Выборка массы тары, кг 5, Время измерения массы, не более, с1,5, Период автоматического отключения питания, мин5, Электропитание от встроенного аккумулятора6 В; 1,2–1,3 А\Ч, Электропитание от сети переменного тока (187–242 В) через сетевой блок питания – внешний адаптер постоянного тока12 В 0,5 А, Вес, не более, кг3,5, Гарантийный срок, 12 месяцев. | штука | 1 | 73000 | 73000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| ИТОГО: |  |  |  |  | 180000