Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Кол-во**  | **Цена**  | **Сумма (тенге)**  |
| 1  | Оптика 30°, 10 мм к жесткому эндоскопу KARL STORZ | Оптика 30° жесткая со стеклянными линзами, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код: красный. Поле зрения, градусов - не более 78 и не менее 70, направление наблюдения, градусов - 30 (строгое соответствие), ширина рабочей части, мм - не более 10,5 и не менее 9,5, рабочая длина, мм- не более 315 и не менее 310, наличие встроенного фиброволоконного световод, наличие соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики, наличие адаптера для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ, наличие адаптера для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf, наличие маркировки диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы, на оптику должна быть нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номера оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики, наличие цветовой маркировка направления наблюдения оптики, наличие сапфирового стекла на дистальном конце оптики, наличие анти-рефлексного внутреннего покрытия, наличие стерилизация в автоклаве, совместимость с 4К. | набор | 2 | 2 484 806,00 | 4 969 612,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **4 969 612,00** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Директор Е. Ш. Нурлыбаев  |  |  |  |  |