## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
Номер лота | № п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
| 1 | Нео-Тиреотропный гормон с бланками (Нео ТТГ с бланками) для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 1152 определений. Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз для анализатора закрытого типа AutoDELFIA. Состав набора: 1) микро планшет с антителами -12 шт. 2) Метка флуоресцентная -6фл 1,1 мл 3) Стандарт ТТГ на фильтровальной бумаге.4) инкубационный буфер 3фл, 120мл.5) Контроли на фильтровальной бумаге. | набор | 5 | 1375000 | 6875000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 2 | Набор диагностических реагентов для количественного определения фенилаланина в образцах крови Neonatal Phenylalanine kit для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 960 определений. Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови для анализатора закрытого типа Delfia Victor применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание). Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок). Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный). Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл Состав набора: 1) Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; 2) Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; 3) Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; 4) L –лейцил-L-аланин 4 флакона; 5) Нингидрин 4 флакона; 6) медный реактив, 2 флакона Маркировка CE marked | набор | 6 | 850000 | 5100000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 3 | Промывочный буфер для анализатора флюорометрического AutoDELFIA ( Wash Concentrate) ( 8* 250 mL ) | 8*250 мл. Представляет собой готовой к использованию 25-кратный концентрат Трис-HCl буфер (pH=7.8) солевой раствор с Твин 20 и Germall II в качестве стабилизатора для анализатора закрытого типа AutoDELFIA | набор | 4 | 639800 | 2559200 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 4 | Усиливающий раствор для анализатора флюорометрического AutoDELFIA (Enhancement Solution)( 8*250 mL) | 8*250 мл. Представляет собой готовый для использования усиливающий раствор с Тритон Х- 100, уксусной кислотой и хелаторами для анализатора закрытого типа AutoDELFIA | набор | 4 | 750000 | 3000000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 5 | ПАПП-А/Св. бета ХГЧ двойной DBS набор Делфия Delfia PAPP- A/Free hCG Dual DBS для анализатора флюорометрического AutoDELFIA | 480 определений. Набор для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности для анализатора закрытого типа AutoDELFIA Состав набора: 1) Калибраторы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS – 1лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 2) Контрольные образцы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS С1-С3 – 1 лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 3) Основной раствор метки Anti-PAPP-A-Eu (~25 нг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 1,6 мл. 4) Основной раствор метки Anti- hCG beta-Sm (~50 мкг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 0,9 мл. 5) Буфер DELFIA-2 – 5 флаконов, 30 мл. 6) Полоски для микротитрования Anti-PAPP-A/Free hCG beta, 8х12 лунок, покрытых антителами, направленными против PAPP-A и бета-ХГЧ) (мышиные, моноклональный) – 5 шт. 7) Наклейки со штрих-кодами для кассеты с реагентами – 12 шт. 8) Дополнительные штрих-коды для планшета -3 шт. 9) Герметично закрывающийся пластиковый пакет для микротитр. Стрипов – 5 шт. | набор | 12 | 1860000 | 22320000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 6 | Набор для определения плацентарного фактора роста 1-2-3 для разведения на анализаторе флюорометрического закрытого типа AutoDELFIA | Набор предназначается для количественного определения фактора роста плаценты (ФРП) в материнской сыворотке с использованием автоматической системы для иммунологического анализа ® или модульной системы DELFIA®. Биохимический маркер (ФРП) для скрининга риска преэклампсии в первом триместре беременности применяется совместно с программным обеспечением (ПО) для вычисления степени риска (например, Pre-eclampsia Predictor™ или применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание) - в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)- в наличие Концентрационный диапазон измерения: для anti-PlGF= 0 - 4000 пг/мл; Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие Состав набора: PlGF Calibrators 6 (пробирок по 1.1 мл), PlGF Tracer (Метка ФРП): Метка anti-PlGF-Eu (меченое европием антитело к ФРП) (10 мкг/мл) (мышиное моноклональное антитело) - 1 пробирка, 1.0 мл, PlGF Assay Buffer (Буфер для лабораторного анализа содержания ФРП)- 1 флакон 35 мл, Anti-PlGF-biotin antibody (Меченое биотином антитело к ФРП) (~13 мкг/мл) (рекомбинантный фрагмент антитела человека) - 1 пробирка, 1,5 мл раствор антител состоит из солевого раствора с буфером Tris-HCl (pH 7.8) с бычьим сывороточным альбумином и < 0.1 % азида натрия в качестве консерванта. сертификат контроля качества – в наличие На 96 определений по сыворотке – в наличие Маркировка CE marked - в наличие | набор | 34 | 503750 | 17127500 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 7 | Система для иммуноанализа АвтоДельфия: Бумага для проб (1000шт/уп) (Бумага для проб) | Система для иммуноанализа АвтоДельфия: Бумага для проб (1000шт/уп) (Бумага для проб) | упаковка | 3 | 264000 | 792000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 8 | Dilution vessels, 100/ pkg / специальные чашки для разведения на анализаторе флюорометрическом (100 шт/ упак) AutoDELFIA | Dilution vessels, 100/ pkg / специальные чашки для разведения на анализаторе флюорометрическом (100 шт/ упак) «Автодельфия». Прямоугольные контейнеры из прозрачного пластика, предназначенные для предварительного разведения образцов. Не могут быть использованы в иных целях кроме, как для проведения лабораторного анализа на иммунодиагностическом анализаторе АвтоДелфия. | упаковка | 3 | 56000 | 168000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 9 | Пластиковые наконечники для разведения на анализаторе флюорометрического закрытого типа AutoDELFIA | Наконечники для дозирования реагентов. Совместимы с анализатором закрытого типа AutoDelfia Материал - Пластик; Стерильность - Не стерильные; Объем наконечника - 1,25 мл; Количество наконечников в упаковке - 960 шт Регистрационное удостоверение - наличие | упаковка | 3 | 340000 | 1020000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 10 | Набор реагентов DELFIA Xpress Free hCG бета Delfia Xpress free hCGbeta (96 опредлений) для имеющегося анализатора DELFIA Xpress | Набор предназначен для количественного определения свободной бета¬субъединицы человеческого гонадотропина (свободный бета-ХГЧ) в материнской сыворотке при помощи клинической рандомизированной скрининговой системы 6000 DELFIA® Xpress.Настоящий комплект предназначен для использования в одной из указанных ниже комбинаций: В первом триместре беременности: Свободный бета-ХГЧ + РАРР-А Свободный бета-ХГЧ + РАРР-А + NT (Затылочная полупрозрачность) Во втором триместре беременности: Свободный бета-ХГЧ + АФП Свободный бета-ХГЧ + АФП + uE3 Каждый набор DELFIA Xpress Free hCGB содержит реагенты для 96 анализов.Free hCGr.i Calibrators (Калибраторы свободного бета-ХГЧ) 6 пробирок (6 пробирок), лиофилизированные,Free hCGr.i Tracer (Раствор с меткой для свободного бета-ХГЧ): раствор с меткой для аnti-бета-ХГЧ-Еu (20 мкг/мл) (мышиный моноклональный) 3 пробирки, 0.5 мл (6 пробирок, 0.5 мл),Free hCGr.i Assay Buffer (Буфер для анализа свободного бета-ХГЧ) 3 пробирки, 3 мл (6 пробирок, 3 мл), Free hCGr.. Реп (Площадка для свободного бета-ХГЧ): Каждая аналитическая площадка содержит 12 лунок, поверхность которых покрыта антителами к свободному бета-ХГЧ (мышиный моноклональный) 8 шт.(6шт.) Wallac Oy, Финляндия, РК-МТ-5№018981 | набор | 9 | 222300 | 2000700 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 11 | Набор реагентов DELFIA Xpress PAPP-A DELFIA Xpress PAPP-A kit (96 опредлений) для имеющегося анализатора DELFIA Xpress | Набор предназначен для количественной оценки РАРР-А (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) в материнской сыворотке с использованием системы клинического рандомизированного скрининга 6000 DELFIA® Xpress. Набор рассчитан на использование в одной из комбинаций, описанных ниже, для скрининга в первом триместре беременности: РАРР-А + свободный бета-ХГЧ РАРР-А + свободный бета-ХГЧ + NT (затылочная полупрозрачность) .Содержит реагенты для 96 анализов.РАРР-А Calibrators 6 пробирок ,(РАРР-А калибраторы) (6 пробирок), лиофилизированные,РАРР-А Tracer: (Метка РАРР-А):3 пробирки, 0.5 мл, Метка анти-РАРР-А-Еu (20 мкг/мл) (моноклональный мышиный) 6 пробирок, 0.5 мл,РАРР-А Assay Buffer (Буфер для анализа РАРР-А)3 пробирки, 3 мл (6 пробирок, 3 мл), РАРР-А Реп: (Площадка РАРР-А): Каждая аналитическая площадка содержит 12 лунок, поверхность которых покрыта антителами к РАРР-А (моноклональный мышиный) 8 шт.(6шт) Wallac Oy, Финляндия, РК-МТ-5№018981 | набор | 9 | 222300 | 2000700 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 12 | Промывочный концентрат DELFIA Wash Concentrate (8*40 мл) (96опредлений) для имеющегося анализатора DELFIA Xpress | 8 флаконов (40 мл) концентрата для промывки DELFIA Концентрат для промывки DELFIA представляет собой 25-кратную концентрацию забуференного (рН 7,8) солевого раствора Tris-HCI с Tween 20. В качестве консерванта содержит Germall 111. Хранить при температуре +2-+8 °С до истечения срока годности, указанного на этикетке флакона. | набор | 2 | 80000 | 160000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 13 | Индуктор (8*30 мл) Delfia Inducer (8x30ml) для имеющегося анализатора DELFIA Xpress | Индуктор DELFIA представляет собой готовый к использованию раствор с Triton® X-100, глицином, соляной кислотой и хелаторами (0 %). кислотой и хелаторами (0,1%). DELFIA Inducer содержит 0,2% Triton® X-100. 8 флаконов по 30 мл | набор | 2 | 81000 | 162000 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 14 | Пластиковые наконечники для разведения на анализаторе флюорометрического закрытого типа AutoDELFIA | Наконечники для дозирования реагентов. Совместимы с анализатором закрытого типа AutoDelfia Материал - Пластик; Стерильность - Не стерильные; Объем наконечника - 1,25 мл; Количество наконечников в упаковке - 960 шт | упаковка | 2 | 22240 | 44480 | г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 а , КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
|  | Итого: |  |  |  |  | 63329580
|  |  | Председатель тендерной комиссии |  |  |  | К. Т. Абдрахманов