## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
Номер лота | № п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
| 1 | Оптика 30°, 10 мм,. для набора инструментов для малоинвазивных эндоскопических вмешательств KARL STORZ SE & Co. KG, должен быть совместимыми для работы с - Троакары диаметром , 11 мм, 13мм. Ретракторы, 10 мм, 12 мм длина 36см и Трубками для ирригации и отсоса 5 мм, 10 мм, длина 30 см, 36 см, 43 см | Оптика 30°, 10 мм,. для набора инструментов для малоинвазивных эндоскопических вмешательств KARL STORZ SE & Co. KG, должен быть совместимыми для работы с - Троакары диаметром , 11 мм, 13мм. Ретракторы, 10 мм, 12 мм длина 36см и Трубками для ирригации и отсоса 5 мм, 10 мм, длина 30 см, 36 см, 43 см | штука | 2 | 2484806 | 4969612 | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | по факту поставки, согласно плана финансирования
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4969612
|  |  | Председатель тендерной комиссии |  |  |  | Е. Ш. Нурлыбаев