Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Кол-во**  | **Цена**  | **Сумма (тенге)**  |
| 1  | Оптика 30°, 10 мм,. для набора инструментов для малоинвазивных эндоскопических вмешательств KARL STORZ SE & Co. KG, должен быть совместимыми для работы с - Троакары диаметром , 11 мм, 13мм. Ретракторы, 10 мм, 12 мм длина 36см и Трубками для ирригации и отсоса 5 мм, 10 мм, длина 30 см, 36 см, 43 см | Оптика 30°, 10 мм,. для набора инструментов для малоинвазивных эндоскопических вмешательств KARL STORZ SE & Co. KG, должен быть совместимыми для работы с - Троакары диаметром , 11 мм, 13мм. Ретракторы, 10 мм, 12 мм длина 36см и Трубками для ирригации и отсоса 5 мм, 10 мм, длина 30 см, 36 см, 43 см | штука | 2 | 2 484 806,00 | 4 969 612,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **4 969 612,00** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Директор Е. Ш. Нурлыбаев  |  |  |  |  |