## Приложение 1
Приложение 1 к тендерной документации
Перечень и объемы закупаемых медицинских изделий и лекарственных средств
Номер лота | № п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) | Место поставки | Срок поставки товара | Условия оплаты
| 1 | Ножницы для эндоскопической хируругии, изогнутый наконечник 5*340 мм к аппарату Sonosurg | Ножницы для эндоскопической хируругии, изогнутый наконечник 5*340 мм к аппарату Sonosurg | упаковка | 1 | 2950000 | 2950000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 2 | Лигатор эндоскопический | Лигатор эндоскопический – применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет располагать лигатурные кольца за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля. 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 8,5 до 13,5 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 1600 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от модели эндоскопа, используемого специалистами: синий – для эндоскопов марки Olympas и Fujinon, красный – для эндоскопов Pentax | штука | 3 | 140000 | 420000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 3 | Бумага ЭКГ 215 мм*25 м*16 мм | Бумага ЭКГ 215 мм*25 м*16 мм | штука | 200 | 1875 | 375000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
| 4 | Ножницы 5 мм, 35 см 5 штук в упаковке | Ножницы двубраншевые без кремальеры Диаметр не более 5мм Рабочая длина не менее 350мм Количество подвижных бранш не более 1 Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особыми волнами – наличие Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех элементов - наличие: - корпус с рукояткой - литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами - диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником Поворотный механизм рабочей части – наличие Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика – наличие Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента – наличие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия – наличие Инструмент предназначен для работы с аппаратами – наличие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание – наличие Неприлипающее покрытие браншей – наличие | упаковка | 1 | 1990000 | 1990000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10 | по факту поставки, согласно плана финансирования
|  | Итого: |  |  |  |  | 5735000
|  |  | Председатель тендерной комиссии |  |  |  | Е. Ш. Нурлыбаев