## объявление 1
2024 ж_____________ №32 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 32 от 14 мая 2024 г.
Директор_________________Нурлыбаев Е. Ш.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | Клипсы HX-610-135L инструменты терапевтич | Клипсы для многоразовых клипирующих устройств. Угол загиба браншей 135°, длина браншей 9 мм. Клипсы стерильны, расположены в индивидуально запакованных картриджах. Наличие цветового обозначения картриджей для легкого распознавания типа клипс. Совместимость с клип-аппликатором Olympus. Наличие 40 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 495000 | 495000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
2 | Рукоятка (наконечник) для ультразвуковой хирургической системы Y16E | Лапаросонический наконечник с пьезокерамическими элементами предназначен для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,6 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере в виде стрелок, для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций, насчитывающий 100 активаций. Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками для открытой и эндоскопической лапароскопической хирургии. Предназначен для использования со скальпелями пистолетного типа. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока. Наконечник поставляется в не стерильном состоянии, в количестве одной штуки в специальной упаковке. В комплект входит брошюра с ознакомительной информацией, рукоятка, набор для проверки состояния исправности рукоятки. Данный вид наконечников можно использовать только с компонентами ультразвуковой хирургической системы Y16-E. Они несовместимы с компонентами других производителей, которые в противном случае могут нанести ущерб пациентам.Условия транспортировки и хранения:температура - От -22°C до 60°C. Влажность - 10%-80% | штука | 1 | 1250000 | 1250000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
3 | Трансдьюсер | Ультразвуковой преобразователь (трансдьюсер) предназначен для применения с совместимыми ультразвуковым генератором и совместимым инструментом для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств.Ультразвуковой выход: Частота 47 кГц.Внешний диаметр 33 мм. Вес 60г. Длина кабеля перобразователя 3 100 мм. Номинальное высоко-частотное (РЧ биполярный) напряжение: 229 Vp. | штука | 1 | 2870000 | 2870000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
4 | Лигирующее устройство для лигирования полипов, канал 2.8 мм, длина 2300 м | Одноразовое лигирующее устройство для лигирования полипов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 30 мм. Возможность регулировать степень стягивания петли. Предзаряженная, готовая к использованию петля. Наличие интегрированной ручки. Петля изготовлена из нейлона. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие 5 штук в упаковке. | упаковка | 2 | 382111 | 764222 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
5 | Клип аппликатор, канал 2,8 мм, длина 2300 мм 10 штук | Одноразовый клипппатор с функцией вращения и повторного открывания клипсы, рабочая длина 2300 мм, для канала диаметром 2,8 мм и выше, каждый инструмент в стерильной индивидуальной упаковке, 10 штук в упаковке. | упаковка | 2 | 380686 | 761372 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
6 | Катетер аспирационный с коллектором от 10F до 16F | Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Состоит из емкости с герметичной крышкой и двух трубок - собирающей и аспирационной, присоединенных к резервуару Собирающая трубка катетера оснащена нестираемыми цифровыми метками на протяжении 30 см с шагом 1 см Трубки катетера изготовлена из термопластичного прозрачного ПВХ Длина аспирационной трубки катетера, мм не менее 400 не более 430 Изделие имеет воронкообразый коннектор без вакуум-контроля с внутренней резьбой, предназначенной для адаптера с наружной резьбой на обоих концах, служащего для подсоединения к источнику вакуума, имеющего внутреннюю резьбу на конце. Твердость по Шору 78 А Изделие стерильное, для однократного использования | штука | 200 | 1500 | 300000 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
7 | Баллонные катетеры, размер 4F, длина 80 см | Баллонные катетеры типа Фогарти. Наличие конструкции, исключающей риск перфорации и кровотечения. Наличие мягкого закругленного атравматического кончика. Должны обладать высокой гибкостью, облегчая проведение в анатомически затрудненных местах. Баллон должен иметь высокую устойчивость на разрыв под давлением. Баллоны должны быть центрированы. Равномерное раздувание баллона по мере увеличения его объема. Катетер должен быть изготовлен из прочного эластичного биологически нейтрального сополимера полиэфира и полиамида PEBAX (Polyether Block Amide). Баллон должен быть изготовлен из латекса. Баллон должен быть дополнительно закреплен на катетере полиэстеровой нитью. Катетер должен быть укомплектован мандреном из нержавеющей стали. Катетер должен быть укомплектован канюлей Luer-Lock. Наличие отметок через каждые 10см. Рентгенконтрастность. Гарантия стерильности не менее 4 лет. Диаметр баллона 10.5 мм, максимальный объем баллона 0.75 мл, цвет зеленый, размер 4F, длина 80 см. | штука | 4 | 55625 | 222500 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
8 | Баллонные катетеры, размер 5F, длина 80 см | Баллонные катетеры типа Фогарти. Наличие конструкции, исключающей риск перфорации и кровотечения. Наличие мягкого закругленного атравматического кончика. Должны обладать высокой гибкостью, облегчая проведение в анатомически затрудненных местах. Баллон должен иметь высокую устойчивость на разрыв под давлением. Баллоны должны быть центрированы. Равномерное раздувание баллона по мере увеличения его объема. Катетер должен быть изготовлен из прочного эластичного биологически нейтрального сополимера полиэфира и полиамида PEBAX (Polyether Block Amide). Баллон должен быть изготовлен из латекса. Баллон должен быть дополнительно закреплен на катетере полиэстеровой нитью. Катетер должен быть укомплектован мандреном из нержавеющей стали. Катетер должен быть укомплектован канюлей Luer-Lock. Наличие отметок через каждые 10см. Рентгенконтрастность. Гарантия стерильности не менее 4 лет. Диаметр баллона 13.0 мм, максимальный объем баллона 1.5 мл, цвет белый, размер 5F, длина 80 см. | штука | 4 | 55625 | 222500 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
9 | Баллонные катетеры, размер 6F, длина 80 см | Баллонные катетеры типа Фогарти. Наличие конструкции, исключающей риск перфорации и кровотечения. Наличие мягкого закругленного атравматического кончика. Должны обладать высокой гибкостью, облегчая проведение в анатомически затрудненных местах. Баллон должен иметь высокую устойчивость на разрыв под давлением. Баллоны должны быть центрированы. Равномерное раздувание баллона по мере увеличения его объема. Катетер должен быть изготовлен из прочного эластичного биологически нейтрального сополимера полиэфира и полиамида PEBAX (Polyether Block Amide). Баллон должен быть изготовлен из латекса. Баллон должен быть дополнительно закреплен на катетере полиэстеровой нитью. Катетер должен быть укомплектован мандреном из нержавеющей стали. Катетер должен быть укомплектован канюлей Luer-Lock. Наличие отметок через каждые 10см. Рентгенконтрастность. Гарантия стерильности не менее 4 лет. Диаметр баллона 13.5 мм, максимальный объем баллона 1.6 мл, цвет синий, размер 6F, длина 80 см. | штука | 4 | 55625 | 222500 | по заявке Заказчика (в течении 15 календарных дней) | КГП "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, пр.Н. Назарбаева 10
| Итого: |  |  |  |  | 7108094