Приложение 2

к тендерной документации

**Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинских изделий и лекарственных средств** | **Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств** | **Ед. изм.**  | **Кол-во**  | **Цена**  | **Сумма (тенге)**  |
| 1 | Пакет со стерилизующим раствором (2% формальдегид) для стерилизатора 130 LF-1/2 Matachana (коробка 3 шт) | Стерилизующий раствор для формальдегидного стерилизатора. Химический состав: Концентрация формальдегида - 2%. Концентрация этанола - 3%. PH-значение - 5-7 при 20 °C. Внешний вид - прозрачный и бесцветный. Упаковка – герметичный пакет восьмиугольной формы из высокоплотного полиэтилена объемом 2,7 л. Толщина полиэтилена- 1,5 мм. Размеры: Ширина пакета по крайним точка – 120 мм, ширина пакета в центре – 145 мм, длина пакета - 400мм, толщина пакета - 95 мм. На пакет нанесена мерная шкала с обозначениями 1000 и 2000 мл. | упаковка | 40 | 100 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2 | Мешок для забора и хранения крови 450/450мл с антикоагулянтом | Основной мешок 450 из медицинского ПВХ, дополнительный мешок объемом 450 мл с антикоагулянтами CPDA, соединительные трубки ПВХ, зашлушки ПВХ, Игла 16G в защитном колпачке, пластиковый держатель с иглой для вауумных пробирок, мешочек для забора первичной крови из медицинского ПВХ | штука | 150 | 2 700,00 | 405 000,00 |
| 3 | Лигирующая клипса, размерMedium-Large (средне-большие).(20 картриджей по 6 клипс, 120 клипс) | Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающаядополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - споперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора – прямоугольная. Очистка и промывка клипатора –при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширинаклипсы 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20. Для клипаппликаторов с системой клипирования Weck Horizon Medium-Large | упаковка | 3 | 216 000,00 | 648 000,00 |
| 4 | Контур дыхательный вентиляционный растяжимый | Контур дыхательный вентиляционный растяжимый. Размер- для взрослых. Материал изготовления - полипропилен РР Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам при анестезиологическом пособии или находящимся на искусственной вентиляции легких. Технические характеристики: А: Коленчатый коннектор с луер-портом / Luerlock- Elbow/Luerlock (22М/15F-15М) - 1 шт. В: Y-образный коннектор с портами / Wye Connector (22М/15F 22М) - 1 шт. С: Две линии вдоха и выдоха / Tubing (Ø 22mm, Ø 15mm) - 2 шт. D: 3-я линия длиной 80 см с коннекторами 22F/22F / Limb (Ø 22mm, Ø 15mm) - 1 шт. Е: 22M-22F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха Straight Connector (22F-22M) - 6 шт. F: 22М-22М/15F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха Straight Connector(22М-22М/15F) -1шт. G: Дыхательный мешок (22F) - есть J: Конфигурируемая гофрированная антимикробная трубка общая длина-160 см (с двух сторон по 80 см) | штука | 130 | 6 934,00 | 901 420,00 |
| 5 | Петля режущая биполярная  | Петля биполярная, 24 Шр, для использования с оптикой HOPKINS27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки димаметром 0,6 мм расположен над активным электродом, имеет U-об. | штука | 2 | 587 000,00 | 1 174 000,00 |
| 6 | Эндобронхиальная трубка FR35 правостороняя | Трубка эндобронхиальная двухпросветная FR35 правостороняя силиконизированная, стерильная, однократного применения | штука | 5 | 15 190,00 | 75 950,00 |
| 7 | Пила проволочная витая Джигли 500 мм  | Предназначена для распилевания кости черепа между высверленными в кости отверстиями | штука | 25 | 1 800,00 | 45 000,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **7 249 370,00** |

**Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:**

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. пр. Н. Назарбаева 10 а.

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

 *(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Директор Абдрахманов К. Т.  |  |  |  |  |